Latvijas Republika

Jelgavas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, Latvija

tālr.: 3022331, 3005538, fakss: 3029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

Apstiprināts ar Jelgavas domes

22.05.2008. lēmumu Nr.6/7

Saistošie noteikumi Nr.08-10

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”

14.panta otrās daļas 1.punktu,  43.panta pirmās daļas

1.punktu un, MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.883

“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”

TERITORIJAS ROMAS IELĀ 67

DETĀLPLĀNOJUMS

SAISTOŠĀ DAĻA

Apbūves noteikumi

Teritorijas Romas ielā 67 apbūve ir veicama saskaņā ar spēkā esošiem  būvnormatīviem un Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.82 “Jelgavas apbūves noteikumi” (apstiprināti ar Jelgavas Domes 17.06.2004.lēmumu Nr.7/3).

Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz 2010.gadam  zemes gabals atrodas savrupmāju teritoriju apbūves zonā, kur  galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve, pieļaujama saimniecības ēku izvietošana.

1. Atļautā izmantošana-

1.1. savrupmājas;

1.2. saimniecības ēka kā palīgēka;

1.3. dvīņu mājas;

2. Ēku augstums –  ne augstāks par 2 stāviem;

3. Ēkas būvlaide – 5 m no jaunprojektējamās ielas sarkanajām līnijām;

4. Galvenā fasāde -  orientējama  pret ielu vai jaunprojektējamo ielu un izvietojama paralēli tās sarkanajai līnijai;

5. Piebraucamie ceļi un ielas -  obligāti izbūvējami pirms dzīvojamo ēku   būvniecības uzsākšanas, piebraucamais ceļš ir veidojams apgaismots;

6. Teritorijas ir iespējams nožogot ar caurredzamu žogu (vismaz 30% caurredzamība) 1,5m augstumā;

7. Maksimālais apbūves blīvums – 40%;

8. Saimniecības ēkas:

8.1.  ir veidojamas arhitektoniski saskanīgas ar dzīvojamo ēku

arhitektūru;

8.2. saimniecības ēkas ir izvietojamas zemes gabala no ielas vai

piebrauktuves attālinātākajā daļā;

8.3. nav pieļaujama mājdzīvnieku fermu izvietošana.

9. Inženiertehniskais nodrošinājums:

9.1. elektroapgāde un gāzes apgāde veicama saskaņā ar attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;

9.2.ūdensapgāde un  kanalizācija ir veicama veidojot kopēju pieslēgumu pilsētas centralizētajiem tīkliem.

Domes priekšsēdētājs                                               			      A. Rāviņš