Latvijas Republika

Jelgavas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, Latvija

tālr.: 3022331, 3005538, fakss: 3029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

Apstiprināts ar Jelgavas domes

19.06.2008. lēmumu Nr.8/11

Saistošie noteikumi Nr.08-15

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”

14.panta otrās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas

1.punktu un, MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.883

“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”

TERITORIJAS ROGU CEĻĀ 13D

DETĀLPLĀNOJUMS

SAISTOŠĀ DAĻA

Apbūves noteikumi

Teritorijas Rogu ceļā 13D apbūve ir veicama saskaņā ar spēkā esošiem būvnormatīviem un Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.82 “Jelgavas apbūves noteikumi” (apstiprināti ar Jelgavas Domes 17.06.2004.lēmumu Nr.7/3).

Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz 2010.gadam zemes gabals atrodas savrupmāju teritoriju apbūves zonā, kur galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve, pieļaujama saimniecības ēku izvietošana.

1. Atļautā izmantošana-

1.1. savrupmājas;

1.2. saimniecības ēka kā palīgēka;

2.  Ēku augstums –  ne augstāks par 2 stāviem;

3. Maksimālais apbūves blīvums – 30%;

4. Ēkas būvlaide – 6 m no jaunprojektējamās ielas sarkanajām līnijām;

5.  Galvenā fasāde -  orientējama  jaunprojektējamo ielu;

6. Piebraucamie ceļi un ielas - obligāti izbūvējami pirms dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanas;

7. Teritorijas ir iespējams nožogot ar caurredzamu žogu (vismaz 30% caurredzamība) 1,5m augstumā;

8. Saimniecības ēkas:

8.1. ir veidojamas arhitektoniski saskanīgas ar dzīvojamo ēku arhitektūru;

8.2. saimniecības ēkas ir izvietojamas zemes gabala no ielas vai piebrauktuves attālinātākajā daļā.

9. Inženiertehniskais nodrošinājums:

9.1. elektroapgāde un gāzes apgāde veicama saskaņā ar attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;

9.2.ūdensapgāde un kanalizācija ir veicama veidojot kopēju pieslēgumu pilsētas centralizētajiem tīkliem.

Domes priekšsēdētāja vietniece					I.Škutāne