Latvijas Republika

Jelgavas dome

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, Latvija

tālr.: 3022331, 3005538, fakss: 3029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

Apstiprināts ar Jelgavas domes

20.03.2008. lēmumu Nr.4/2

Saistošie noteikumi Nr.

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”

14.panta otrās daļas 1.punktu,  43.panta pirmās daļas

1.punktu , MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.883

“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”

TERITORIJAS KĻAVU CEĻĀ 8

DETĀLPLĀNOJUMS

SAISTOŠĀ DAĻA

Apbūves noteikumi

Teritorijas Kļavu ceļā 8 apbūve ir veicama saskaņā ar spēkā esošiem  būvnormatīviem un  Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.82 “Jelgavas apbūves noteikumi” (apstiprināti ar Jelgavas Domes 17.06.2004.lēmumu Nr.7/3).

Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz 2010.gadam zemes gabals atrodas savrupmāju teritoriju apbūves zonā, kur galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve, pieļaujama saimniecības ēku izvietošana.

1. Atļautā izmantošana-

1.1. savrupmājas;

1.2. saimniecības ēka kā palīgēka;

2. Ēku augstums – ne augstāks par 2 stāviem;

3. Ēkas būvlaide – 10 m no jaunprojektējamās ielas sarkanajām līnijām;

4. Galvenā fasāde - orientējama pret iebraucamo ceļu;

5. Piebraucamie ceļi - obligāti izbūvējami pirms dzīvojamo ēku būvniecības uzsākšanas, piebraucamais ceļš ir veidojams apgaismots;

6.Teritorijas ir iespējams nožogot ar caurredzamu žogu (vismaz 30% caurredzamība) 1,5m augstumā;

7. Dzīvojamo ēku 1.stāva augstuma atzīme minimums no 4.30 m.v.j.l.

8. Saimniecības ēkas:

8.1. ir veidojamas arhitektoniski saskanīgas ar dzīvojamo ēku arhitektūru;

8.2. saimniecības ēkas ir izvietojamas zemes gabalā no piebraucamā ceļa

attālākajā daļā.

Domes priekšsēdētāja vietniece						I.Škutāne