Pielikums Nr. 1

Iepirkuma „Fizioterapijas kabineta aprīkojuma piegāde

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa

centrs” vajadzībām”, ID SSC 2013/9, noteikumiem

Pretendenta finanšu piedāvājums

Pretendents:

__________________________________________________________________________

(nosaukums, reģ. nr., juridiskā adrese)

- Ievērojot iepirkuma noteikumos noteiktās prasības, tai skaitā līguma prasības, piedāvājam piegādāt iepirkumā paredzēto preci par sekojošu cenu:

LVL bez PVN ____________________________________________________________

(iekavās vārdiem)

EUR bez PVN ____________________________________________________________

PVN, LVL ______________________

PVN, EUR ______________________

KOPĀ ar PVN, LVL ______________________________________________________

KOPĀ ar PVN, EUR  ______________________________________________________

- Apliecinām, ka šis pielikums veido mūsu piedāvājumu un cena ir par preces piegādi un uzstādīšanu, kā arī visas netieši saistītās izmaksas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un norādītā cena paliks nemainīga visu līguma darbības laiku.

- Šis piedāvājums ir spēkā 30 dienas, sākot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

Pretendenta kontaktpersona        ___________________________________

Kontaktpersonas tālr. Nr.	____________________________________

e-pasta adrese	__________________________________

Paraksta tiesīgās personas

__________________   _________________________   ___________________

Amats                                                                   v.u.                                           paraksts                                                                                                                                                                      z.v.

__________      2013.____   ________

(vieta)                                      (datums)

Pielikums Nr.2

Iepirkuma „Fizioterapijas kabineta aprīkojuma piegāde

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa

centrs” vajadzībām”, ID SSC 2013/9, noteikumiem

- KVALIFIKĀCIJAS PIETEIKUMS

Pretendenta pieredze

Pretendentam jābūt pieredzei medicīnas iekārtu tirdzniecībā un servisā (ieskaitot darījumus, kas veikti apakšuzņēmēja statusā)

Lai apliecinātu pieredzi un noteiktās prasības izpildi, tabulā norādīt informāciju par prasību par pieredzi pievienot atsauksmes par vismaz 3 (trīs) tabulā norādīto līgumu izpildi

| Nr. p.k. | Līguma Nr., datums, līguma darbības termiņš mēnešos | Līguma priekšmeta apraksts | Līguma vērtība latos bez PVN | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Pielikumā 3 atsauksmes no  ................................................................. .

Paraksta tiesīgās personas

__________________   _________________________   ___________________

Amats                                         v.u.                                               paraksts

z.v

Pielikums Nr.3

Iepirkuma „Fizioterapijas kabineta aprīkojuma piegāde

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa

centrs” vajadzībām”, ID SSC 2013/9, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Preces vienības Nr. | Preces apraksts | Skaits (gab.) | Piedāvājums, cena bez PVN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LVL | EUR |
| 1 | Apvienota elektrostimulēšanas un ultraskaņas terapijas iekārta | 1 |  |  |
| 1.1. | Grafiskais displejs (240x128 pikseļi) 50 saglabātie protokoli 20 jauni protokoli var tikt saglabāti iekšējā atmiņā Elektroterapija: 2 neatkarīgas izejas kanāli - CC un VC funkcijas režīms - zemas un vidējas frekvences straumes. Ultraskaņas terapija: 1 izvades kanāls - frekvences: 1/3 MHz - regulējama jauda 0,1-3 W / cm 2 ar impulsu režīmu un 0,1-2 W / cm2 nepārtrauktā režīmā Iekļauti standarta piederumi: - 1 TV5 ultraskaņas zonde 1/3 MHz, kas izstaro platību 5 cm2, ar kontakta sensoru - 4 vadošie gumijas elektrodi, 60 x 85 mm - 4 sūklis elektrods vāki, 60 x 85 mm - 4 vadošie gumijas elektrodi, 50 x 50 mm - 4 sūklis elektrods vāki, 50 x 50 mm - 2 elastīgi pārsēji, 50 x 1000 mm - 2 elastīgi pārsēji, 50 x 600 mm - 1 izejas kabelis - 1 spēka kabelis - 2 drošinātāji - 1 lietošanas pamācība DVD |  | Piezīmes (ja ir): |  |
| 2 | Magnētiskās terapijas aparāts ar 2 neatkarīgiem kanāliem | 1 |  |  |
| 2.1 | Grafiskais displejs (128 x 240 pikseļi) 50 saglabātie protokoli 20 jauni protokoli var tikt saglabāti iekšējā atmiņā Frekvence 1-100 Hz - Jauda līdz 100 Gauss katrā kanālā Pāris magnētiskās terapijas aplikatoru (16 x 10 x 3,5 cm) Portatīvs cilindrs (ar pamatni) φ 30 cm. Iekļauti standarta piederumi: - 1 metāla gredzens, lai pārbaudītu emisiju - 1 spēka kabelis - 2 drošinātāji - 1 lietošanas pamācība DVD |  | Piezīmes (ja ir): |  |
| 3 | Iekārta lāzera terapijai | 1 |  |  |
| 3.1 | Viļņa garums: 905 nm Regulējams biežums 100-10,000 Hz 1 izvades kanāls Grafiskais displejs (240x128 pikseļi) 50 saglabātie protokoli 20 jauni protokoli var tikt saglabāti iekšējā atmiņā Iekļauti standarta piederumi: - 1 lāzera zond E MLA1/25 mW ar kontakta sensoru - 2 lāzera aizsargbrilles - 1 spēka kabelis - interlock atslēga - 2 drošinātāji - 1 lietošanas pamācība DVD |  | Piezīmes (ja ir): |  |
| 4 | Iekārta ar iebūvētiem ratiņiem mikroviļņu terapijai | 1 |  |  |
| 4.1 | Grafiskais displejs (128 x240 pikseļi) 50 saglabātie protokoli 20 jauni protokoli var tikt saglabāti iekšējā atmiņā Maksimālā jauda 250W nepārtrauktā režīmā un 1600W impulsa režīmā Iekļauti standarta piederumi: - 1 ortostatiska rokas - 1 apaļa zonde, modelis AC - 1 augstfrekvences radaru kabelis - 1 spēka kabelis - 2 drošinātāji - 1 lietošanas pamācība DVD |  | Piezīmes (ja ir): |  |
| 5 | Tens | 1 |  |  |
| 5.1. | Standarta piederumi Lietošanas pamācība Kabeļi (2 kabeļi) Elektrodi 5x5 cm, 2 mm fem. , 1 plāksne 4 gab . Tehniskās specifikācijas Kanāli : 2 ( nav neatkarīgi ) Nemainīga strāva : līdz pretestībai 1000 ohm Stimulācija strāva / kanāls: 0-99,5 mA Vilnim : simetrisks divās fāzēs pulss , 100 % kompensēts Piecas iestatītas programmas Piecas pasūtījuma programmas Stimulācijas veidi : Parastie , Burst , modulēta frekvence / impulsa ilgums , jaukts biežums , pamīšus ilguma modulācijas impulsi, neregulārs maksimālā impulsa ilgums : līdz 400 mikrosekundēm Max frekvence : 120 Hz Taimeris 1 līdz 99 min . / Off Barošanas avots: 2x1.5 V AA baterijas vai 2x1.2 V AA uzlādējami akumulatori |  | Piezīmes (ja ir): |  |
| 6. | Fizikālās terapijas koka kušete |  |  |  |
| 6.1. | Izmēri: Garums 190 cm Muguras daļa 150 cm Regulējams galvgalis 40 cm Platums 65 cm Augstums 60 cm Celtspēja 180 kg Komplektā ar kāju paliktni Virsma mīksta, sviedrus un asinis neuzsūcoša, apstrādājama ar dez. līdzekļiem. |  | Piezīmes (ja ir): |  |
| 7. | Aizslietnis trīsdaļīgs | 3 |  |  |
| 7.1 | Izmēri: Trīsdaļīgs 3x180 cm ( augstums) x 75 cm (platums) Uz gumijas riteņiem Ø 50 mm ar bremzēm |  | Piezīmes (ja ir): |  |
| 8. | Skapītis/ plauktiņš aparatūrai | 3 |  |  |
| 8.1 | Izmēri: 40 cm ( dziļums) x 50 cm (platums) x 80 cm (augstums) |  | Piezīmes (ja ir): |  |
| Cena, KOPĀ |  |  |  |  |

- Piegādātājs nodrošina bezmaksas preces apkopi saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un remontu visā preces garantijas laika periodā.

- Preces garantijas laiks - 24 (divdesmit četri) mēneši no preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

- Preces piegādes termiņš - 5 (piecu) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Piegādes vieta: Jelgavas sporta halle, Mātera iela 44a, Jelgava, LV-3001

Paraksta tiesīgās personas

_________________   _________________________   ___________________

Amats                                         v.u.                                               paraksts

Pielikums Nr.4

Iepirkuma „Fizioterapijas kabineta aprīkojuma piegāde

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa

centrs” vajadzībām”, ID SSC 2013/8, noteikumiem

Projekts

Preču piegādes līgums

Jelgavā                                                                            2013.gada  ___.__________

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs”, reģistrācijas numurs 90001167128, adrese: Raiņa iela 6, Jelgava, LV-3011, direktora Jura Kaminska personā, kurš darbojas saskaņā ar iestādes nolikumu (turpmāk tekstā Pircējs) no vienas puses, un

________________________________, reģistrācijas numurs ____________, adrese:___________________________ kuru pamatojoties uz statūtiem/pilnvaru pārstāv __________________ (turpmāk tekstā Pārdevējs) no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā Puses, noslēdz šo līgumu no brīvas gribas, bez maldiem, viltus (turpmāk tekstā Līgums) par sekojošo:

- Līguma priekšmets

  - Līgums tiek noslēgts pamatojoties uz iepirkuma „Fizioterapijas kabineta aprīkojuma piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" vajadzībām”.  ID SSC 2013/9 rezultātiem, kurā par uzvarētāju atzīts Pārdevējs (turpmāk tekstā Iepirkums). Pārdevēja iesniegtais Piedāvājums Iepirkumā ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Pārdevējs apņemas piegādāt un, ja nepieciešams uzstādīt, Iepirkuma un Pārdevēja iesniegtā piedāvājumā Tehniskajā specifikācijā norādīto preci (turpmāk tekstā Prece).

  - Piegādes un uzstādīšanas termiņš – 2013.gada __ _____________. Uzstādīšanas vieta- Mātera iela 44a, Jelgava.

- Preču piegādes un norēķinu kārtība

  - Pārdevējs piegādā preci Pircējam ar savu transportu līgumā atrunātajā termiņā un vietā. Puses iepriekš saskaņo konkrētu Preces piegādes dienu un laiku. Preces nodošana-pieņemšana tiek noformēta ar Preču pavadzīmi.

  - Līguma summa saskaņā ar Pārdevēja piedāvājumu Iepirkumā ir  LVL ____________ EUR _______________ un  PVN 21%  Ls ________,EUR ________ kas kopā sastāda LVL ________,EUR ________(turpmāk tekstā Līguma summa).

  - Līguma summā ir ietverti visi Pārdevēja izdevumi, kas saistīti ar pienācīgu un pilnīgu Preces piegādi un nepieciešamības gadījumā uzstādīšanu, tai skaitā noteikto nodokļu un nodevu apmaksu, transporta izdevumu izmaksas. Cena ir galīga un nav grozāma.

  - 30 % no Līguma summas, kas sastāda LVL ____________ Pircējs samaksā Pārdevējam avansā, saskaņā ar Pārdevēja izrakstītu rēķinu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas brīža.

  - Atlikušie 70 % no Līguma summas tiek maksāti ar pēcmaksu uz Pārdevēja preču pavadzīmē norādīto bankas kontu 7 (septiņu) bankas darba dienu laikā no līgumam atbilstošas Preces piegādes un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Gadījumā, ja Pircējs kavē noteikto Preču apmaksas termiņu, Pārdevējs tiesīgs pieprasīt maksāt Pircējam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu.

  - Īpašuma tiesības uz preci Pārdevējam saglabājas līdz pilnai Preces pirkuma maksas samaksai, bet nejaušas preču bojāejas gadījumā risks pāriet no Pārdevēja pie Pircēja no preču nodošanas brīža Pircējam.

3.Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

  - Pārdevējam ir pienākums savlaicīgi noteiktajā termiņā piegādāt atbilstošas kvalitātes Preci, kas pilnībā atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām iepirkuma procedūrā.

  - Pārdevējs garantē, ka tam ir tiesības izplatīt Latvijas Republikā Pircējam pārdodamo preci un Preces kvalitāte atbilst ražotāja noteiktajiem standartiem un kalpošanas laikam.

  - Par piegādātās preces kvalitāti atbild Pārdevējs. Garantijas laiks no Preces piegādes dienas 2 gadi. Garantijas laikā Pārdevējs uz sava rēķina novērš defektus vai nomaina nekvalitatīvo preci pret jaunu 5 (piecu) dienu laikā no Pārdevēja pretenzijas saņemšanas dienas, ja Puses nav vienojušās par citu termiņu. Gadījumā, ja Prece piegādāta neatbilstoši līguma noteikumiem, neatbilstošas kvalitātes, tad Pircējs tiesīgs neveikt samaksu līdz brīdim, kamēr Prece tiek samainīta uz atbilstošu.

    - Pārdevējs nodrošina Preces servisa apkalpošanu ne mazāk kā Preces garantijas laikā.

  - Gadījumā, ja Pārdevējs kavē noteiktos Preču piegādes vai apmaiņas termiņus, Pircējam ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja ikreizēju līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu.

  - Pircēja pienākums savlaicīgi pieņemt piegādāto Preci un veikt samaksu par to.

  - Ja Pārdevējs Preces piegādi vai apmaiņu nokavē vairāk par 30 dienām Pircējam ir tiesības vairs Preci nepieņemt un vienpusēji lauzt šo līgumu, kā arī pieprasīt no Pārdevēja papildus līgumsodu 10 % apmērā no Līguma summas un visu nodarīto zaudējumu atlīdzinājumu.

  - Puses ir atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu otrai pusei saskaņā ar Latvijas likumdošanā noteikto.

  - Neviena no Pusēm neatbild par materiālajiem zaudējumiem, kurus ir cietusi otra Puse, ja tas ir saistīts ar dabas stihijas, kara, masu nemieru, streikiem, izmaiņām likumdošanā, valsts varas vai pašvaldības iestāžu lēmumiem un rīkojumiem, kuri tieši ietekmē līguma izpildi un apgrūtina to, vai citiem ar nepārvaramu varu saistītiem apstākļiem, kurus Puses nevarēja paredzēt. Puse, kura atsaucas uz šiem apstākļiem, nekavējoties iesniedz otrai pusei kompetentas institūcijas izdotu apstākļus apliecinošu dokumentu.

- Līguma termiņš un citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža no abām pusēm un noslēgts uz termiņu līdz 201_.gada __ ________. Līgums paliek spēkā līdz abu pušu Līguma saistību pilnīgai izpildei.

  - Līguma noteikumi var tikt grozīti tikai pusēm rakstveidā vienojoties. Pēc parakstīšanas tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Visas domstarpības un strīdus, kuri izriet no Līguma PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanos panākt nav iespējams, tad strīds izšķirams Latvijas tiesā pēc Pircēja atrašanās vietas, saskaņā ar Latvijas materiālo un procesuālo normatīvo aktu noteikumiem.

  - Puses viena otrai paziņojumus, dokumentus nosūta pa faksu, e-pastu un oriģinālus ierakstītā vēstulē uz otras puses šajā līgumā norādīto adresi. Sūtījums tiek uzskatīts par saņemtu 7 dienā no ierakstītas vēstules izsūtīšanas dienas (pasta zīmogs). Katras puses pienākums nodrošināt pasta saņemšanu savā adresē.

  - Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja un tiem ir vienāds juridisks spēks.

PIRCĒJS                                                                                                    PĀRDEVĒJS

___________________                                                 _________________________