## kopsav.
PIELIKUMS Nr.
SASKAŅOTS:
_____________________________L.Simkina
2014.g. __.
Pasūtītājs : Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Būvuzņēmējs : SIA " "
Būves nosaukums: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Objekts JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ''JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA'' TELPU REMONTS
Adrese: FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
Par kopejo summu bez PVN, EUR
Kopējā darbietilpība, c/h
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Eur) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehānismi (Eur)
1.Vispārējie būvdarbi
1 | Lokālā tāme Nr.1 | WC TELPU NR.13.;14.;15.;17. REMONTS
2 | Lokālā tāme Nr.2 | TELPAS NR. 002. REMONTS
3 | Lokālā tāme Nr.3 | TELPAS 004. (SKOLA) REMONTS
4 | Lokālā tāme Nr.4 | TELPU NR. 016; 032. REMONTS
5 | Lokālā tāme Nr.5 | TELPU 029; 036. REMONTS
6 | Lokālā tāme Nr.6 | TELPAS NR. 001. (SKOLA) REMONTS
7 | Lokālā tāme Nr.7 | TELPAS NR. 12. (VIRTUVE) VENTILĀCIJAS SISTĒMAS NOMAIŅA
Kopā
Virsizdevumi _%
t.sk.darba aizsardzība __%
Peļņa _%
Darba devēja soc.nodoklis 23,59%
Pavisam kopā
PVN 21%
Kopā ar PVN
IZPILDĪTĀJS:

## WC
Pasūtītājs : Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Būvuzņēmējs : SIA " "
Būves nosaukums: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Objekts JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ''JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA'' TELPU REMONTS
Adrese: FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001
LOKĀLĀ TĀME NR.1
TUALETES TELPAS NR.13.;14.;15.;17.
Sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz uz objekta apsekošanu un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN | [5 empty] | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2014 | gada | __.
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
k. |  |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Eur | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Eur
[5 empty] | c/h | me,Eur/h | Eur | Eur | Eur |  | c/h | Eur | Eur | Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TUALETES TELPAS NR.13.;14.;15.;17.
L.DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Līg.c | Mūra starpsienas demontāža | m3 | 1.6
2 | Līg.c | Kabīnes durvju demontāža | m2 | 10.5
3 | Līg.c | Demontēt durvju bloku 2100*600 | gab | 2
4 | Līg.c | Demontēt durvju ailes apdari | t.m | 10
5 | Līg.c | Demontēt ventilācijas kanālu | t.m | 3.5
6 | Līg.c | Demontēt logu 1500*2000 | gab | 2
7 | Līg.c | Demontēt palodzi | t.m | 4
8 | Līg.c | Demontēt PVC paneļu iekartos griestus | m2 | 24
9 | Līg.c | Izlietņu ar ūdens maisītaju demontāža turpmāk montēt atpakaļ) | gab | 4
10 | Līg.c | Sēdpodu demontāža | gab | 8
11 | Līg.c | Demontēt komunikācijas stavvada aizdari | m2 | 2
12 | Līg.c | Demontēt kanalizācijas cauruli D-100 | t.m | 10
13 | Līg.c | Demontēt ūdensvada caurules | t.m | 14
14 | Līg.c | Demontēt grīdas trapu | gab | 2
15 | Līg.c | Nokalt cementa grīdlistes | t.m | 20
16 | Līg.c | Gaismas kermeņu demontāža | gab | 4
17 | Līg.c | Sienas flīžu demontāža | m2 | 46
18 | Līg.c | Grīdas flīžu demontāža | m2 | 24
19 | Līg.c | Apkures caurules (3m) un radiatora (1gab) demontāža | kpl | 2
20 | Līg.c | Ventilacijas dekoratīvas restītes demontāžā | gab | 2
21 | Līg.c | Būvgrūžu iekraušana un izvešana uz glābātuvi | m3 | 7
II. GRĪDAS
1 | Līg.c | Grīdas virsmas gruntēšana | m2 | 24
| Līg.c | Knauf Betokontak, vai analogs | l | 4
2 | Līg.c | Grīdas virsmas izlīdzināšana ar pašizlīdzīnošiem sastāviem 2-5mm biezumā | m2 | 24
| Līg.c | grīdas izlīdzīnātājs Vetonit 5000 vai analogs | kg | 195
3 | Līg.c | Hidroizolācijas ieklāšana x2 | m2 | 24
| Līg.c | Sakret virsmas hidroizolācija OAD, vai analogs | kg | 30
4 | Līg.c | Grīdas flīzēšana, ieskaitot flīžu šuvju aizpildīšanu | m2 | 24
| Līg.c | keramiskas grīdas flīzes 300x300 ar pretslīdes īpašībam (saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 24
| Līg.c | flīžu līme Sakret FK, vai analogs | kg | 100
| Līg.c | šuvju aipildītājs (krāsu saskaņot ar Pasūtītāju) | kg | 25
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 24
5 | Līg.c | Kanalizācijas trapu montāža ar fasondetāļām un palīgmateriāliem | gab | 2
Ill..SIENAS
1 | Līg.c | Sienas virsmas gruntēšana | m2 | 126
| Līg.c | Knauf Betokontak, vai analogs | l | 16
2 | Līg.c | Sienas flīzēšana (telpas augstumā) ieskaitot flīžu šuvju aizpildīšanu | m2 | 126
| Līg.c | flīžu līme Sakret FK, vai analogs | kg | 440
| Līg.c | sienas flīzes 200*250(krāsu saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 138
| Līg.c | šuvju aipildītājs (krāsu saskaņot ar Pasūtītāju) | kg | 50
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 126
3 | Līg.c | Sienas nišas aizdare ar ģipškartona plāksnem | m2 | 2
| Līg.c | ģipškartona plāksnes | m2 | 2
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 2
4 | Līg.c | Cauruļu aizdare ar mitrumiztūrīgām ģipškartona loksnēm pa metāla karkasu | m2 | 7
| Līg.c | CD profils | m2 | 7.25
| Līg.c | ģipškartona loksne | m2 | 8
5 | Līg.c | Revizijas luku montāža | gab | 2
6 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 3
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 0.75
| Līg.c | špaktele Vetonit LR, vai analogs | iep | 0.3
| Līg.c | sheetrock nobeiguma špaktele vai analogs | iep | 0.2
| Līg.c | stūra šinas | kpl. | 1
| Līg.c | palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls) | m2 | 3
7 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu gruntēšana | m2 | 3
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 0.75
8 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu krāsošana | m2 | 3
| Līg.c | Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 1.2
9 | Līg.c | Rievu kalšana sienā ar turpmāku aizdari | t.m | 32
lII.GRIESTI
1 | Līg.c | Piekaramo Amstrong tipa moduļgriestu montāža | m2 | 24
| Līg.c | Isover piekaramo griestu plāksne ECOPHON OPTA (mitrām telpām) 600x600 (vai analogs) | gab | 68
| Līg.c | perimetra līste L-3m | gab | 24
| Līg.c | nesošā līste L-3.7m | gab | 8
| Līg.c | šķērslīste 600mm | gab | 72
| Līg.c | dībeļnaglas | gab | 240
| Līg.c | piekares komplekts | m2 | 24
2 | Līg.c | Sastatņu montāža-demontāža, noma | kpl | 1
IV.SANTEHNISKIE DARBI
1 | Līg.c | Apkures radiatoru montāža | gab | 2
| Līg.c | tērauda cauruļvads | m | 8
| Līg.c | Purmo Compact 22 (sānu pievienojums) 500*1000 | gab | 2
| Līg.c | termogalva | gab | 2
| Līg.c | balansvārsts | gab | 2
| Līg.c | stūra ventilis termogalvai | gab | 2
| Līg.c | pieslēguma detaļas | kpl | 2
2 | Līg.c | Kanalizācijas caurules DN 100 ar fasondaļam un palīgmateriāliem (9 sedpodu pieslēgumu vietas) montāža | m | 13
3 | Līg.c | Kanalizācijas caurules DN 40 ar ar fasondaļam un palīgmateriāliem (4 izlietņu pieslēgumu vietas) montāža | m | 5
4 | Līg.c | PVC ūdens cauruļvada ar palīgmateriāliem montāža | m | 20
5 | Līg.c | Sēdpodu montāža un pieslegšana | gab | 9
| Līg.c | sēdpods ar vāku | gab | 7
| Līg.c | sedpods ar vāku un IFO invalīdu WC roku balstu komplektu 98126, vai analogs | gab | 2
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 9
6 | Līg.c | Izlietņu ar ūdens maisītaju montāža un pieslēgšana | kpl | 4
| Līg.c | ūdens maisītajs | gab | 4
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 3
V.DAŽĀDI DARBI
1 | Līg.c | Tualēšu starpsienas 9kabīnem (KSP vai MDF 16 mm plāksnes pārklātas ar melomīnu, Al anodēts profils, H-2000mm, arstarpe no grīdas - 100 mm, ar rokturiem un aizgriežņiem) | kpl | 9
2 | Līg.c | PVC palodzes montāža | t.m | 4
| Līg.c | PVC palodze | t.m | 4
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 1
| Līg.c | PVC loga montāžā 1500*2000 puse verama | gab | 2
| Līg.c | PVC logs | gab | 2
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 2
3 | Līg.c | MDF pildītās gruntētās durvis , 600*2000 montāža, krāsošana | kpl | 2
| Līg.c | MDF pildītās gruntētās durvis | kpl | 2
| Līg.c | kleidas | t.m | 10
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 2
4 | Līg.c | Ventilācijas kanālu ar difuzoru montāža | t.m | 6
| Līg.c | lokanais gaisvads bez izolācijas ar fasondetaļam un stiprinājumiem | t.m | 6
| Līg.c | difuzori (griestos) | gab | 4
5 | Līg.c | Griestos montējamā gaismekļa montāža, pieslēgšana | gab | 6
| Līg.c | griestos montējams gaismeklis ar lampam un prizmatisko nosēgvaku UX-RELAX, vai analogs, 4x18W, balts, korpuss-tērauds | gab | 6
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 6
6 | Līg.c | Elektrokabeļu MMJ 3x1.5 montāža | m | 26
7 | Līg.c | Z/a el. slēdžu montāža | gab | 4
8 | Līg.c | Z/a el. kontaktu ar aizsargiem montāža | gab | 4
KOPĀ :
Materiālu transports __%
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:

## TELPA 002
Pasūtītājs : Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Būvuzņēmējs : SIA " "
Būves nosaukums: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Objekts: JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ''JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA'' TELPU REMONTS
Adrese: FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001
LOKĀLĀ TĀME NR.2
TELPA NR. 002
Sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz uz objekta apsekošanu un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN | [5 empty] | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2014 | gada | __.
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
k. |  |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Eur | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Eur
[5 empty] | c/h | me,Eur/h | Eur | Eur | Eur |  | c/h | Eur | Eur | Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TELPA NR.002
L.DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Līg.c | Koka starpsienas demontāža | m2 | 18
2 | Līg.c | Betona grīdas demontāža | m3 | 3.5
3 | Līg.c | Koka sienas apšuvuma demontāža | m2 | 22
4 | Līg.c | Radiatoru demontāža | gab | 2
5 |  | Apkures caurules demontāža | t.m | 8
6 | Līg.c | Esošo elektroiekārtu un d/g gaismekļu demontāža | gab | 3
7 | Līg.c | UAS rūpīga demontāža /montāža (ar turpmāku uzlikšanu) | kpl | 1
8 | Līg.c | Loga ar stiklabloku demontāža | m2 | 5.4
9 | Līg.c | Palodzes demontāža | t.m | 3
10 | Līg.c | Koka grīdas lūkas demontāža | m2 | 4
11 | Līg.c | Ūdensvada caurules d-50 demontāža, tūrpmākai pārlikšanai | t.m | 15
12 | Līg.c | Būvgrūžu iekraušana un izvešana uz glābātuvi | m3 | 7
II.GRIESTI
1 | Līg.c | Piekārto moduļgriestu AMSTRONG tipa 600x600 izbūve | m2 | 25
| Līg.c | loksne Harmony 600x600 | gab | 70
| Līg.c | perimetra līste 3m | gab | 7
| Līg.c | nesošā līste 3.7m | gab | 13
| Līg.c | šķerslīste 600mm | gab | 51
| Līg.c | dibeļi | gab | 54
| Līg.c | piekares komplekts | gab | 38
ll.SIENAS
1 | Līg.c | Mūrēt starpsienu | m3 | 5.4
| Līg.c | keramzīrbloki | m3 | 5
| Līg.c | mūrjava | kg | 600
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 1
2 | Līg.c | Apmest starpsienu no abām pusēm | m2 | 36
| Līg.c | Knauf MP 75 apmetums, vai analogs | kg | 380
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 36
3 | Līg.c | Komunikāciju aizdare ar ģipškartona plāksnem pa metāla karkasu | m2 | 12
| Līg.c | ģipškartona plāksnes | m2 | 12
| Līg.c | stiklašķiedras siets | m2 | 12
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 12
4 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu sagatavošana izlīdzināšanai (bojāto apmetumu noņemšana, gruntēšana) | m2 | 78
| Līg.c | Knauf Betokontak | l | 19.5
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 78
5 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 78
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 19.5
| Līg.c | špaktele Vetonit LR, vai analogs | iep | 7.8
| Līg.c | sheetrock nobeiguma špaktele vai analogs | iep | 5.2
| Līg.c | stūra šinas | kpl. | 1
| Līg.c | palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls) | m2 | 78
6 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu gruntēšana | m2 | 78
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 20
7 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu krāsošana 2x | m2 | 78
8 | Līg.c | Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 31.2
9 | Līg.c | PVC loga montāžā 2000*1500 puse verama ar arējo palodzi | gab | 2
| Līg.c | palīgmateriāli
| Līg.c | PVC palodzes montāža | t.m | 3
| Līg.c | PVC palodze b-300 | t.m. | 3
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 1
III.GRĪDAS
1 | Līg.c | Uzstādīt zemgrīdas kanālu karkasu ar lūku vākiem no mitrumiztūrīga saplākšņa b- 18 ar enģem un rokturiem | m2 | 4.5
2 | Līg.c | Grants/šķembu pabērums b-50 | m2 | 24.5
3 | Līg.c | Ieklāt hidroizolāciju no stabilizēta polietilēna plēves | m2 | 24.5
4 | Līg.c | Ieklāt putupolistirola plāksnes Estplast EPS120 50 mm vai analogas | m2 | 24.5
5 | Līg.c | Amatūras sieta iestrāde | m2 | 24.5
6 | Līg.c | ESTRICH klona grīdas "Estrich" (b=60 mm) ar disperso armatūru ieklāšana | m2 | 24.5
7 | Līg.c | Grīdas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošo maisījumu | m2 | 24.5
8 | Līg.c | Linoleja grīdas seguma piegriešana, ieklāšana bez noteiktā raksta, šuves sametināšana | m2 | 24.5
| Līg.c | Dabīgais linolejs Veneto Tarkett vai analogs (saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 26.95
| Līg.c | Metināšanas saite | t/m | 19.85
| Līg.c | Forbo līme linolejam 10l/iepak | gab | 1.5
| Līg.c | Palīgmateriāli linoleja ieklāšanai un pamatnes sagatavošanai | m2 | 24.5
9 | Līg.c | Grīdlīstes montāža, lakošana | m | 20
| Līg.c | grīdlīste koka | m | 20
| Līg.c | palīgmateriāli (skrūves , silikons) | m | 20
10 | Līg.c | Dekoratīvās Al noseglīstes montāža | m | 1
IV.DAŽĀDI DARBI
1 | Līg.c | Apkures radiatoru montāža | kpl | 2
| Līg.c | tērauda cauruļvads | m | 8
| Līg.c | Purmo Compact 22 (sānu pievienojums) 500*1400 | gab | 2
| Līg.c | termogalva | gab | 2
| Līg.c | balansvārsts | gab | 2
| Līg.c | stūra ventilis termogalvai | gab | 2
| Līg.c | pieslēguma detaļas | kmp | 2
2 | Līg.c | Demontēto ūdens cauruļu d-50 pārlikšana, piestiprinot pie griestiem, fasondetāļas, palīgmateriāli | t.m | 8
3 | Līg.c | Ventilacijas dekoratīvas restītes montāžā | gab | 1
4 | Līg.c | Rievu kalšana ar aizdari | m | 15
5 | Līg.c | Z/a el. slēdžu montāža | gab | 4
6 | Līg.c | Z/a el. kontaktu ar aizsargiem montāža | gab | 2
7 | Līg.c | Elktriskā kabeļa MMJ 3x2.5 montāža | m | 105
8 | Līg.c | Griestos montējamā gaismekļa montāža, pieslēgšana | gab | 5
| Līg.c | griestos montējams gaismeklis ar lamelām un lum.lampam UX-RELAX, vai analogs, 4x18W, balts, korpuss-tērauds | gab | 5
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 5
9 | Līg.c | Revizijas lūku montāža | gab | 2
10 | Līg.c | Aizskaru stangas/ žaluziju uzlikšanu (piegāda Pasūtītājs) | kpl | 1
11 | Līg.c | UAS montāža un pieslēgšana | kpl | 1
KOPĀ :
Materiālu transports __%
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:

## TELPA 004 (SKOLA)
Pasūtītājs : Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Būvuzņēmējs : SIA " "
Būves nosaukums: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Objekts: JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ''JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA'' TELPU REMONTS
Adrese: FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001
LOKĀLĀ TĀME NR.3
TELPA NR. 004 (SKOLA)
Sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz uz objekta apsekošanu un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN | [5 empty] | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2014 | gada | __.
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
k. |  |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Eur | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Eur
[5 empty] | c/h | me,Eur/h | Eur | Eur | Eur |  | c/h | Eur | Eur | Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TELPA 004 (SPORTA ZĀLE)
L.DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Līg.c | Grīdlistes demontāžā | m | 30
2 | Līg.c | Radiatoru rūpīgā demontāža ar turpmāku montāžu atpakāļ | gab | 2
3 | Līg.c | Esošo elektroiekārtu un d/g gaismekļu demontāža | gab | 4
4 | Līg.c | Ventilacijas dekoratīvas restītes demontāžā | kpl | 2
5 | Līg.c | UAS rūpīga demontāža /montāža (ar turpmāku uzlikšanu) | kpl | 1
6 | Līg.c | Tērauda caurules stieņu demontāža | t.m | 12
7 | Līg.c | Apkures stavvada demontāža | t.m | 8
8 | Līg.c | Mēbeles parvietošana uz citam telpam | kpl | 1
9 | Līg.c | Būvgrūžu iekraušana un izvešana uz glābātuvi | m3 | 1
II.GRIESTI
1 | Līg.c | Knauf ,vai analoga, Iekarto ģipškartona plākšņu griestu montāža ar vienlīmeņa metāla karkasa konstrukciju | m2 | 54
| Līg.c | ģipškartona plāksnes | m2 | 54
| Līg.c | stiklašķiedras siets | m2 | 54
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 54
2 | Līg.c | Griestu virsmas špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 54
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 13.5
| Līg.c | špaktele Vetonit LR, vai analogs | iep | 5.4
| Līg.c | sheetrock nobeiguma špaktele vai analogs | iep | 3.6
| Līg.c | stūra šinas | kpl | 1
| Līg.c | palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls) | m2 | 54
3 | Līg.c | Griestu virsmas gruntēšana | m2 | 54
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 7.5
4 | Līg.c | Griestu virsmas krāsošana 2x | m2 | 54
| Līg.c | Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 21.6
ll.SIENAS
1 | Līg.c | Knauf, vai analoga, ģipškartona plākšņu montāža ar vienlīmeņa metāla karkasa konstrukciju | m2 | 98
| Līg.c | ģipškartona plāksnes | m2 | 98
| Līg.c | stiklašķiedras siets | m2 | 98
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 98
2 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 103.5
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 25.88
| Līg.c | špaktele Vetonit LR, vai analogs | iep | 10.35
| Līg.c | sheetrock nobeiguma špaktele vai analogs | iep | 6.9
| Līg.c | stūra šinas | kpl. | 1
| Līg.c | palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls) | m2 | 103.5
3 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu gruntēšana | m2 | 103.5
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 13.5
4 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu krāsošana 2x | m2 | 103.5
| Līg.c | Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 41.4
IV.GRĪDAS
1 | Līg.c | Esošās grīdas pārklāšana ar plēvi | m2 | 54
2 | Līg.c | Grīdlīstes montāža, lakošana | m | 30
| Līg.c | grīdlīste koka | m | 30
| Līg.c | palīgmateriāli (skrūves , silikons) | m | 30
3 | Līg.c | Dekoratīvās Al noseglīstes montāža | m | 0.8
V.DAŽĀDI DARBI
1 | Līg.c | Apkures radiatora montāža atpakaļ, pieslēgšana | kpl | 2
2 | Līg.c | Apkures stavvada montāža | t.m | 8
| Līg.c | tērauda cauruļvads | m | 8
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 1
3 | Līg.c | Ventilacijas dekoratīvas restītes montāžā | gab | 2
4 | Līg.c | Z/a el. slēdžu montāža | gab | 4
5 | Līg.c | Z/a el. kontaktu ar aizsargiem montāža | gab | 8
6 | Līg.c | Elktriskā kabeļa MMJ 3x2.5 montāža | m | 105
7 | Līg.c | Griestos montējamā gaismekļa montāža, pieslēgšana | gab | 12
| Līg.c | griestos montējams gaismeklis ar lamelām un lum.lampam UX-RELAX, vai analogs, 4x18W, balts, korpuss-tērauds | gab | 12
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 12
8 | Līg.c | Nazarkārbu montāža | gab | 2
9 | Līg.c | UAS montāža un pieslēgšana | kpl | 1
10 | Līg.c | Sastatņu noma | kpl | 1
KOPĀ :
Materiālu transports __%
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:

## TELPAS 016;032
Pasūtītājs : Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Būvuzņēmējs : SIA " "
Būves nosaukums: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Objekts: JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ''JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA'' TELPU REMONTS
Adrese: FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001
LOKĀLĀ TĀME NR.4
TELPA NR. 016; 032
Sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz uz objekta apsekošanu un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN | [5 empty] | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2014 | gada | __.
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
k. |  |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Eur | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Eur
[5 empty] | c/h | me,Eur/h | Eur | Eur | Eur |  | c/h | Eur | Eur | Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TELPAS NR. 016;023
L.DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Līg.c | Linolēja grīdas seguma demontāža | m2 | 16
2 | Līg.c | Preskartona grīdas seguma demontāža | m2 | 16
3 | Līg.c | Grīdlistes demontāžā | m | 34
4 | Līg.c | Radiatoru rūpgā demontāža ar turpmāku montāžu atpakaļ | kpl | 4
5 | Līg.c | Tapetes noņemšana | m2 | 104
6 | Līg.c | Demontēt aizdares kasti | m2 | 2.5
7 | Līg.c | Demontēt iebūvētu skapi | m3 | 5.2
8 | Līg.c | Esošo elektroiekārtu un d/g gaismekļu demontāža | gab | 4
9 | Līg.c | Ventilacijas dekoratīvas restītes demontāžā | kpl | 2
10 | Līg.c | UAS rūpīga demontāža /montāža (ar turpmāku uzlikšanu) | kpl | 2
11 | Līg.c | Aizskaru stangas/ žaluziju noņemšana (ar turpmāku uzlikšanu) | kpl | 2
12 | Līg.c | Mēbeles parvietošana uz citam telpam | kpl | 2
13 | Līg.c | Būvgrūžu iekraušana un izvešana uz glābātuvi | m3 | 5
II.GRIESTI
1 | Līg.c | Knauf, vai analoga, Iekarto ģipškartona plākšņu griestu montāža ar vienlīmeņa metāla karkasa konstrukciju | m2 | 32
| Līg.c | ģipškartona plāksnes | m2 | 32
| Līg.c | stiklašķiedras siets | m2 | 32
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 32
2 | Līg.c | Griestu virsmas špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 32
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 8.05
| Līg.c | špaktele Vetonit LR, vai analogs | iep | 3.21
| Līg.c | sheetrock nobeiguma špaktele vai analogs | iep | 2.14
| Līg.c | stūra šinas | kpl | 1
| Līg.c | palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls) | m2 | 32
3 | Līg.c | Griestu virsmas gruntēšana | m2 | 32
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 4.6
4 | Līg.c | Griestu virsmas krāsošana 2x | m2 | 32
| Līg.c | Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 13
Ill.SIENAS
1 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu sagatavošana izlīdzināšanai (bojāto apmetumu noņemšana, gruntēšana) | m2 | 104
| Līg.c | Knauf Betokontak | l | 26
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 104
2 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 104
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 26
| Līg.c | špaktele Vetonit LR, vai analogs | iep | 10.4
| Līg.c | sheetrock nobeiguma špaktele vai analogs | iep | 6.93
| Līg.c | stūra šinas | kpl. | 1
| Līg.c | palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls) | m2 | 104
3 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu gruntēšana | m2 | 104
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 13
4 | Līg.c | Logu un durvju ailu krāsošana 2x | m2 | 6
| Līg.c | Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 2.4
5 | Līg.c | Krāsojamās tapetes līmēšana | m2 | 98
| Līg.c | krāsojamās tapetes | m2 | 98
| Līg.c | līme un palīgmateriāli | m2 | 98
6 | Līg.c | Krāsojamās tapetes krāsošana x2 ar palīgmateriāliem | m2 | 98
7 | Līg.c | Komunikāciju aizdare ar ģipškartona plāksnem pa metāla karkasu | m2 | 2.5
| Līg.c | ģipškartona plāksnes | m2 | 2.5
| Līg.c | stiklašķiedras siets | m2 | 2.5
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 2.5
8 | Līg.c | Nerūsējošā tērauda stūra uzlikas durvju ailēm 2000*500 | gab | 4
IV.GRĪDAS
1 | Līg.c | Mitrumiztūrīgas OSB plātnes 12 mm biezumā ieklāšana | m2 | 16
| Līg.c | OSB 12mm plātne | m2 | 16
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 16
2 | Līg.c | Virsmas sagatavošana linolēja seguma ieklāšanai (šuvju špaktelēšana, slīpēšana) | m2 | 32
| Līg.c | pašiizlīdzinošs sastāvs | kg | 208
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 1
3 | Līg.c | Linoleja grīdas seguma piegriešana, ieklāšana, šuves sametināšana | m2 | 32
| Līg.c | Dabīgais linolejs Veneto Tarkett vai analogs | m2 | 35.2
| Līg.c | Metināšanas saite | t/m | 25.92
| Līg.c | Forbo līme linolejam 10l/iepak | gab | 2.95
| Līg.c | Palīgmateriāli linoleja ieklāšanai un pamatnes sagatavošanai | m2 | 32
4 | Līg.c | Grīdlīstes montāža, lakošana | m | 34
| Līg.c | grīdlīste koka | m | 34
| Līg.c | palīgmateriāli (skrūves , silikons) | m | 34
5 | Līg.c | Dekoratīvās Al noseglīstes montāža | m | 2
V.DAŽĀDI DARBI
1 | Līg.c | Demontēto apkures radiatoru montāža atpakaļ, pieslēgšana | kpl | 4
2 | Līg.c | Apkures cauruļvada montāža sienā (izkaļot sienā rievas ar turpmāku aizdari)) | t.m | 6
| Līg.c | tērauda cauruļvads | m | 8
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 1
3 | Līg.c | Ventilacijas dekoratīvas restītes montāžā | gab | 2
4 | Līg.c | Rievu kalšana elktrokabelim, aizdare | m | 15
5 | Līg.c | Z/a el. slēdžu montāža | gab | 4
6 | Līg.c | Z/a el. kontaktu (x1) ar aizsargiem montāža | gab | 4
7 | Līg.c | Z/a el. kontaktu (x2) ar aizsargiem montāža | gab | 2
8 | Līg.c | Z/a el. kontaktu (x4) ar aizsargiem montāža | gab | 2
9 | Līg.c | Elektriskā kabeļa MMJ 3x2.5 montāža | m | 85
10 | Līg.c | Griestos montējamā gaismekļa montāža, pieslēgšana | gab | 8
| Līg.c | griestos montējams gaismeklis ar lamelām un lum.lampam UX-RELAX, vai analogs, 4x18W, balts, korpuss-tērauds | gab | 8
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 8
11 | Līg.c | Tāfeles apgaimojuma armatūras ar lampam montāža, palīgmateriāli | gab | 2
12 | Līg.c | Aizskaru stangas/ žaluziju uzlikšanu) (piegāda Pasūtītājs) | kpl | 2
13 | Līg.c | Mēbeles ienešana un izvietošana | kpl | 2
14 | Līg.c | UAS montāža un pieslēgšana | kpl | 2
15 | Līg.c | Vājstrāvu tīkla vadu montāža penālī | t.m | 20
|  | vājstrāvu tīkla vads | t.m | 20
|  | vadu penālis | t.m | 20
KOPĀ :
Materiālu transports __%
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:

## TELPAS 029; 036
Pasūtītājs : Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Būvuzņēmējs : SIA " "
Būves nosaukums: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Objekts: JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ''JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA'' TELPU REMONTS
Adrese: FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001
LOKĀLĀ TĀME NR.5
TELPA NR. 029; 036
Sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz uz objekta apsekošanu un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN | [5 empty] | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2014 | gada | __.
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
k. |  |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Eur | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Eur
[5 empty] | c/h | me,Eur/h | Eur | Eur | Eur |  | c/h | Eur | Eur | Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TELPAS NR. 016;023
L.DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Līg.c | Preskartona grīdas seguma demontāža | m2 | 64
2 | Līg.c | Grīdlistes demontāžā | m | 44
3 | Līg.c | Radiatoru demontāža | kpl | 4
4 | Līg.c | Tapetes noņemšana | m2 | 126
5 | Līg.c | Esošo elektroiekārtu un d/g gaismekļu demontāža | gab | 4
6 | Līg.c | Ventilacijas dekoratīvas restītes demontāžā | kpl | 2
7 | Līg.c | UAS rūpīga demontāža /montāža (ar turpmāku uzlikšanu) | kpl | 2
8 | Līg.c | Aizskaru stangas/ žaluziju noņemšana (ar turpmāku uzlikšanu) | kpl | 2
9 | Līg.c | Mēbeles parvietošana uz citam telpam | kpl | 2
10 | Līg.c | Būvgrūžu iekraušana un izvešana uz glābātuvi | m3 | 5
II.GRIESTI
1 | Līg.c | Knauf, vai analoga, Iekarto ģipškartona plākšņu griestu montāža ar vienlīmeņa metāla karkasa konstrukciju | m2 | 64
| Līg.c | ģipškartona plāksnes | m2 | 64
| Līg.c | stiklašķiedras siets | m2 | 64
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 64
2 | Līg.c | Griestu virsmas špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 64
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 16.1
| Līg.c | špaktele Vetonit LR, vai analogs | iep | 6.42
| Līg.c | sheetrock nobeiguma špaktele vai analogs | iep | 4.28
| Līg.c | stūra šinas | kpl | 2
| Līg.c | palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls) | m2 | 64
3 | Līg.c | Griestu virsmas gruntēšana | m2 | 64
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 9.2
4 | Līg.c | Griestu virsmas krāsošana 2x | m2 | 64
| Līg.c | Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 16
llI.SIENAS
1 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu sagatavošana izlīdzināšanai (bojāto apmetumu noņemšana, gruntēšana) | m2 | 132
| Līg.c | Knauf Betokontak | l | 33
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 132
2 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 132
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 33
| Līg.c | špaktele Vetonit LR, vai analogs | iep | 13.2
| Līg.c | sheetrock nobeiguma špaktele vai analogs | iep | 8.8
| Līg.c | stūra šinas | kpl. | 1
| Līg.c | palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls) | m2 | 132
3 | Līg.c | Logu un durvju ailu gruntēšana | m2 | 6
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 1
4 | Līg.c | Logu un durvju ailu krāsošana 2x | m2 | 6
| Līg.c | Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 1
5 | Līg.c | Krāsojamās tapetes līmēšana | m2 | 126
| Līg.c | krāsojamās tapetes | m2 | 126
| Līg.c | līme un palīgmateriāli | m2 | 126
6 | Līg.c | Krāsojamās tapetes krāsošana x2 ar palīgmateriāliem | m2 | 126
7 | Līg.c | Sienas nišas aizdare ar ģipškartona plāksnem pa metāla karkasu | m2 | 7.2
| Līg.c | ģipškartona plāksnes | m2 | 7.2
| Līg.c | stiklašķiedras siets | m2 | 7.2
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 7.2
8 |  | Nerūsējošā tērauda stūra uzlikas durvju ailēm 2000*500 (ārpusē) | gab | 4
IV.GRĪDAS
1 | Līg.c | Mitrumiztūrīgas OSB plātnes 12 mm biezumā ieklāšana | m2 | 64
| Līg.c | OSB 12mm plātne | m2 | 64
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 64
2 | Līg.c | Virsmas sagatavošana linolēja seguma ieklāšanai (šuvju špaktelēšana, slīpēšana) | m2 | 64
| Līg.c | pašiizlīdzinošs sastāvs | kg | 416
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 1
3 | Līg.c | Linoleja grīdas seguma piegriešana, ieklāšana, šuves sametināšana | m2 | 64
| Līg.c | Dabīgais linolejs Veneto Tarkett vai analogs | m2 | 70.4
| Līg.c | Metināšanas saite | t/m | 51.84
| Līg.c | Forbo līme linolejam 10l/iepak | gab | 2.95
| Līg.c | Palīgmateriāli linoleja ieklāšanai un pamatnes sagatavošanai | m2 | 64
4 | Līg.c | Grīdlīstes montāža, lakošana | m | 44
| Līg.c | grīdlīste koka | m | 44
| Līg.c | palīgmateriāli (skrūves , silikons) | m | 44
5 | Līg.c | Dekoratīvās Al noseglīstes montāža | m | 2
V.DAŽĀDI DARBI
1 | Līg.c | Apkures radiatoru montāža | kpl | 4
| Līg.c | Purmo Compact 22(sānu pievienojums) 500*1200 | gab | 2
| Līg.c | Purmo Compact 22(sānu pievienojums) 500*1400 | gab | 2
| Līg.c | termogalva | gab | 4
| Līg.c | balansvārsts | gab | 4
| Līg.c | stūra ventilis termogalvai | gab | 4
| Līg.c | pieslēguma detaļas | kpl | 4
2 | Līg.c | Apkures cauruļvada montāža sienā (izkaļot sienā rievas ar turpmāku aizdari) | t.m | 6
| Līg.c | tērauda cauruļvads | m | 8
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 1
3 | Līg.c | Ventilacijas dekoratīvas restītes montāžā | gab | 2
4 | Līg.c | Rievu kalšana elktrokabelim, aizdare | m | 35
5 | Līg.c | Z/a el. slēdžu montāža | gab | 4
6 | Līg.c | Z/a el. kontaktu (x1) ar aizsargiem montāža | gab | 6
7 | Līg.c | Z/a el. kontaktu (x2) ar aizsargiem montāža | gab | 2
8 | Līg.c | Z/a el. kontaktu (x4) ar aizsargiem montāža | gab | 2
9 | Līg.c | Elektriskā kabeļa MMJ 3x2.5 montāža | m | 105
10 | Līg.c | Griestos montējamā gaismekļa montāža, pieslēgšana | gab | 18
| Līg.c | griestos montējams gaismeklis ar lamelām un lum.lampam UX-RELAX, vai analogs, 4x18W, balts, korpuss-tērauds | gab | 18
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 18
11 | Līg.c | Tāfeles apgaimojuma armatūras ar lampam montāža, pieslēgšana, palīgmateriāli | gab | 2
12 | Līg.c | Aizskaru stangas/ žaluziju uzlikšanu) (piegāda Pasūtītājs) | kpl | 2
13 | Līg.c | Mēbeles ienešana un izvietošana | kpl | 2
14 | Līg.c | UAS montāža un pieslēgšana | kpl | 2
15 | Līg.c | Vājstrāvu tīkla vadu montāža penālī | t.m | 20
| Līg.c | vājstrāvu tīkla vads | t.m | 20
| Līg.c | vadu penālis | t.m | 20
16 | Līg.c | Nozāģēt koka durvju apakšu | gab | 2
KOPĀ :
Materiālu transports __%
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:

## TELPA 001 (SKOLA)
Pasūtītājs : Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Būvuzņēmējs : SIA " "
Būves nosaukums: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Objekts: JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ''JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA'' TELPU REMONTS
Adrese: FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001
LOKĀLĀ TĀME NR.6
TELPA NR. 001. (SKOLA)
Sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz uz objekta apsekošanu un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN | [5 empty] | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2014 | gada | __.
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
k. |  |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Eur | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Eur
[5 empty] | c/h | me,Eur/h | Eur | Eur | Eur |  | c/h | Eur | Eur | Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TELPA NR.001
L.DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Līg.c | Linoleja grīdas seguma demontāža | m2 | 21
2 | Līg.c | Grīdas koka dēļu klajuma demontāža | m2 | 21
3 | Līg.c | Grīdlistes demontāža | t.m | 18.5
4 | Līg.c | Radiatora rūpīgā demontāža ar turpmāku montāžu | gab | 1
5 | Līg.c | Esošo elektroiekārtu (ruteris, novēr.kameru bloks) un d/g gaismekļu (2) demontāža | kpl | 1
6 | Līg.c | Aizskaru stangas/ žaluziju noņemšana (ar turpmāku uzlikšanu) | kpl | 1
7 | Līg.c | Mēbeles parvietošana uz citam telpam | kpl | 1
8 | Līg.c | UAS rūpīga demontāža /montāža (ar turpmāku uzlikšanu) | kpl | 2
9 | Līg.c | Būvgrūžu iekraušana un izvešana uz glābātuvi | m3 | 5
II.GRIESTI
1 | Līg.c | Caurumu aizdare griestos ar ģipškartona plāksni | m2 | 1
| Līg.c | ģipškartona plāksnes | m2 | 1
| Līg.c | stiklašķiedras siets | m2 | 1
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 1
| Līg.c | šķerslīste 600mm | gab | 51
2 | Līg.c | Griestu virsmas špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 20.7
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 5.2
| Līg.c | špaktele Vetonit LR, vai analogs | iep | 2.06
| Līg.c | sheetrock nobeiguma špaktele vai analogs | iep | 1.38
| Līg.c | stūra šinas | kpl | 1
| Līg.c | palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls) | m2 | 20.7
3 | Līg.c | Griestu virsmas gruntēšana | m2 | 20.7
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 3
4 | Līg.c | Griestu virsmas krāsošana 2x | m2 | 20.7
| Līg.c | Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 6
llI.SIENAS
1 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 58
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 14.5
| Līg.c | špaktele Vetonit LR, vai analogs | iep | 5.8
| Līg.c | sheetrock nobeiguma špaktele vai analogs | iep | 3.87
| Līg.c | stūra šinas | kpl. | 1
| Līg.c | palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls) | m2 | 58
2 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu gruntēšana | m2 | 58
| Līg.c | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 7.3
3 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu krāsošana 2x | m2 | 58
| Līg.c | Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 18.2
4 | Līg.c | Komunikāciju aizdare ar ģipškartona plāksnem pa metāla karkasu | m2 | 1
| Līg.c | ģipškartona plāksnes | m2 | 1
| Līg.c | stiklašķiedras siets | m2 | 1
| Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 1
IV.GRĪDAS
1 | Līg.c | Uzstādīt zemgrīdas kanālu karkasu ar lūku vākiem no mitrumiztūrīga saplākšņa b- 18 ar enģem un rokturiem ar palīgmateriāliem | m2 | 5
2 | Līg.c | Sijas pastiprināšana ar koka brusu (50*250) L-5.5m ar palīgmateriāliem | gab | 8
3 | Līg.c | Grīdas dēļu b-12 apakšklāja montāža | m2 | 20.7
4 | Līg.c | Ieklāt akmens vates plāksnes 100mm | m2 | 20
5 | Līg.c | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 20.7
6 | Līg.c | Grīdas dēļu klāja montāža uz gulšņiem ar palīgmateriāliem | m2 | 20.7
7 | Līg.c | Mitrumiztūrīgas OSB plātnes 12 mm biezumā ieklāšana | m2 | 20.7
| Līg.c | OSB 12mm plātne | m2 | 20.7
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 20.7
8 | Līg.c | Virsmas sagatavošana linolēja seguma ieklāšanai (šuvju špaktelēšana, slīpēšana) | m2 | 20.7
| Līg.c | pašiizlīdzinošs sastāvs | m2 | 20.7
| Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 20.7
9 | Līg.c | Linoleja grīdas seguma piegriešana, ieklāšana bez noteiktā raksta, šuves sametināšana | m2 | 20.7
| Līg.c | Dabīgais linolejs Veneto Tarkett vai analogs | m2 | 22.77
| Līg.c | Metināšanas saite | t/m | 16.77
| Līg.c | Forbo līme linolejam 10l/iepak | gab | 1.5
| Līg.c | Palīgmateriāli linoleja ieklāšanai un pamatnes sagatavošanai | m2 | 20.7
10 | Līg.c | Grīdlīstes montāža, lakošana | m | 18.5
| Līg.c | grīdlīste koka | m | 18.5
| Līg.c | palīgmateriāli (skrūves , silikons) | m | 18.5
11 | Līg.c | Dekoratīvās Al noseglīstes montāža | m | 1
V.DAŽĀDI DARBI
1 | Līg.c | Apkures radiatoru atpakaļ montāža | kpl | 1
3 | Līg.c | Ventilacijas dekoratīvas restītes montāžā | gab | 1
4 | Līg.c | Z/a el. slēdžu montāža | gab | 2
5 | Līg.c | Z/a el. kontaktu (x2) ar aizsargiem montāža | gab | 4
6 | Līg.c | Gaismas ķermeņu montāža (piegāda Pasūtītājs) | gab | 2
7 | Līg.c | Esošā vājstrāvas tīkla vadu montāža penālī | t.m | 10
| Līg.c | vadu penālis ar palīgmateriāliem | t.m | 10
8 | Līg.c | Esošo elektroiekārtu ievietošana komunikācijas skapī | kpl | 1
| Līg.c | komunikācijas skapis 500*300*300 | gab | 1
9 | Līg.c | Aizskaru stangas/ žaluziju uzlikšanu (piegāda Pasūtītājs) | kpl | 1
10 | Līg.c | UAS montāža un pieslēgšana | gab | 2
11 | Līg.c | Koka kleidas ar montāžu un lakošanu | t.m | 5.2
12 | Līg.c | Mēbeles parvietošana uz telpu | kpl | 1
KOPĀ :
Materiālu transports __%
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:

## VENTILĀCIJA
Pasūtītājs : Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Būvuzņēmējs : SIA " "
Būves nosaukums: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA”
Objekts JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ''JELGAVAS 2.INTERNĀTPAMATSKOLA'' TELPU REMONTS
Adrese: FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001
LOKĀLĀ TĀME NR.7
VENTILĀCIJA (VIRTUVES TELPA NR.12)
Sastādīta 2014.gada tirgus cenās, pamatojoties uz uz objekta apsekošanu un Pasūtītāja velmēm. | [7 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN | [5 empty] | EUR
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2014 | gada | __.
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
k. |  |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Eur | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Eur
[5 empty] | c/h | me,Ls/h | Eur | Eur | Eur |  | c/h | Eur | Eur | Eur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
VIRTUVE (TELPA NR.12)
L.DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Līg.c. | Ventilācijas kanālu demontāža | t.m | 20
2 | Līg.c. | Ventilācijas restes demontāža | gab | 1
3 | Līg.c. | Būvgrūžu iekraušana un izvešana uz glābātuvi | m3 | 1
| Līg.c. | II. NOSŪCES SISTĒMA
1 | Līg.c. | N.T.Virtuves nosūcējs L=1000*1000 | gab | 2
2 | Līg.c. | Ventilātors 500X300B1 ar automātiku, motorizētu pretvārstu,ātruma regulatoru, montāžas stiprinājumiem un pieslēgumu, elektro instalāciju, L=1260m3/h; H=200Pa ART: TMPB/6-30 0,37KW 230V50 Izpl:S&P, vai analogs | gab | 1
3 | Līg.c. | Cinkotā caurule 300*250 | m | 10
4 | Līg.c. | Stiprinājumi caurulēm | gab | 15
5 | Līg.c. | Vārsts el 300*250 | gab | 1
6 | Līg.c. | Veidgabali/Montāžas materiāli | kpl | 1
7 | Līg.c. | Ventilācijas restes no ārpusēs montāža | gab | 1
KOPĀ :
Materiālu transports _%
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: