| Nr. Apzīm.; Iekārtas vai materiāla; Mērvie-; Dau-; Piezīmes. p.k.; plānā; nosaukums; nība; dzums. 1; CI; Panelis BENTEL J424-8; gab; 1; Esoš. 2; D; Dūmu detektors NB-338-2L; gab; 17; +- 10%. 3; S; Siltuma detektors NB-323-2L; gab; 1; +- 10%. 4; R; Trauksmes poga FP/3RD; gab; 2; +- 10%. 5; SGS; Sirēna iekšējā AH-03127B; gab; 2. 6; T; Termo kabelis PROTECTOWIRE 68°; m; 8,5; +- 10%. 7; M; Elektromagnēts YD-605; gab; 2. 8; Iznesuma diode VSU01; gab; 6. 9; Kabelis J-YY 1x2x0,8; m; 262. 10; Kabelis H(ST)H FE180/PH90; m; 400. 11; Instalācijas materiāli; kompl; 1. Iekārtu un materiālu specifikācija |
| --- |
| Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” |  |  |  | Objekts: Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestāde „Rotaļa” |  |  |  |  |
|  | Uzvārds | Paraksts | Datums | Rasējuma nosaukums: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (iekārtu un materiālu specifikācija) |  |  |  |  |
| Izstrādāja | J. Krūtainis |  | 28.04.2014 |  |  |  |  |  |
| Pārbaudīja | B.Martini |  | 28.04.2014. |  | Stadija | Lapa | Marka | Mērogs |
| Apstiprināja | K. Priedītis |  | 28.04.2014. |  | TP | 7_IZM | UAS |  |
| SIA "LAINETS" - Tukums, Raudas iela 29; Reģ.Nr.40003540122; Tel/Fax: 63125229 |  |  |  |  |  |  |  |  |