| 07.02.2014. | Nr. | 2-51/974 |
| --- | --- | --- |
| 06.02.2014. | Nr. | 974 |

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par Atklāta konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1a, Jelgavā rekonstrukcija” ID Nr. JPD2014/4/AK nolikumu

Iepirkumu komisija no ieinteresētā piegādātāja ir saņēmusi jautājumu par Atklāta konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1a, Jelgavā rekonstrukcija” ID Nr. JPD2014/4/AK nolikumu un sniedz sekojošu atbildi:

Jautājums:

Ventilācijas sistēma PN 1 gaisa vadi ir paredzēti no nerūsējošā tērauda. Vai virtuve ir industriāli ražošanas telpa ka tiek paredzēta NT ventilācijas caurules? Vai tā nav kļūda un vai var aizstāt ar Zn skārda caurulēm?

Atbilde:

Virtuve nav industriāla ražošanas telpa. Ventilācijas caurules no nerūsējošā tērauda nav kļūda, bet Pasūtītāja prasība. NT ventilācijas cauruļu aizstāšana ar Zn skārda caurulēm nav paredzētā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 				                                  Z.Savastjuka

Rubene 63005519