|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.06.2013. | Nr. | 2-51/4638 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ieinteresētajiem piegādātājiem** |

*Par atklāta konkursa „Pasta salas labiekārtošana Jelgavā, II kārta”,*

*ID Nr.JPD2013/25/ERAF/AK nolikumu*

Iepirkumu komisija 20.06.2013. no ieinteresētā piegādātāja ir saņēmusi jautājumu par atklāta konkursa „Pasta salas labiekārtošana Jelgavā, II kārta”, ID Nr.JPD2013/25/ERAF/AK nolikumu un sagatavojusi atbildi:

**Jautājums**

Pārbaudot iepirkuma "Pasta salas labiekārtošana Jelgava, II kārta" ID Nr.JPD2013/25/ERAF/AK pievienoto apjomu atbilstību ar rasējumiem konstatējām ļoti lielas atšķirības starp pievienoto tehnisko specifikāciju un rasējumiem (rasējumu specifikācijā ir rupjās kļūdas). Lūdzam izdarīt izmaiņas tehniskajās specifikācijās atbilstoši faktiskajiem darbu apjomiem. Pievienojam sarakstu ar atklātajām atšķirībām apjomos. Uzskatam, ka pie tik lielām apjomu atšķirībām nav iespējams sagatavot precīzu finanšu piedāvājumu.

**Atbilde**

Informējam, ka 27.06.2013. iepirkuma nolikumā tika veikti sekojoši grozījumi:

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.3 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Gabionu G1 - 1000X1000X2000 montāža | gb. | 240.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.4 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Gabioni G1 - 1000X1000X2000, stieple 4.0 mm, acs 100x100 mm | gb. | 240.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.5 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Šķeltie laukakmeņi | m³ | 480.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.8 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Blietēts smilšu grants maisījuma pabērums | m³ | 60.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.10 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | Dolomīta šķembukārtas izbūve | m³ | 52.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.11 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | Neskalotas šķembas (20-40) (k=1,2) | m³ | 62.40 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.12 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Pamatnes betonēšana zem skatuves ar pandusu | m³ | 31.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.13 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Betona sūknis | m/h | 3.255 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.14 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | Betons C6 B 7.5 | m³ | 32.55 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.15 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | Veidņu montāža un demontāža | m2 | 370.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.16 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | Veidņu noma | m2 | 370.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.24 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  | Deformācijas šuvju izveide | m | 40.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.32 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | Veidņu montāža un demontāža | m2 | 184.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.33 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |  | Veidņu noma | m2 | 184.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.42 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 |  | Blietēts smilšu grants maisījuma pabērums | m³ | 205.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.43 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |  | Smilts-grants maisījums (k=1.3) | m³ | 266.50 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.44 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |  | Dolomīta šķembukārtas izbūve | m³ | 103.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.45 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  | Neskalotas šķembas (20-40) (k=1,2) | m³ | 123.60 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.47 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 |  | Betona sūknis | m/h | 11.50 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.49 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |  | Veidņu montāža un demontāža | m2 | 188.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.50 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | Veidņu noma | m2 | 188.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.53 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |  | Amfiteātra betonēšana | m³ | 155.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.54 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 |  | Betona sūknis | m/h | 16.28 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.55 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 |  | Betons C20 B 25 | m³ | 162.75 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.56 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 |  | Deformācijas šuvju izveide | m | 21.50 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.62 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 |  | Veidņu montāža un demontāža | m2 | 121.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.63 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  | Veidņu noma | m2 | 121.00 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.64 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 |  | Armatūras Ø 12 B 500 likšana | t | 22.62 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.65 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 |  | Armatūra Ø 12 B 500 | t | 23.75 |

1. Grozīt pielikuma lokālās tāmes Nr.2 „Estrādes būvdarbi” pozīciju Nr.69 un izteikt šādā redakcijā:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 |  | Deformācijas šuvju izveide | m | 364.00 |

31. Informējam, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 18.07.2013., plkst.14.00.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks A.Baļčūns

Jēkabsone, 63005570