## PBK
LBN 501-06, 3 pielikums
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
2013.gada__.___________
PASŪTĪTĀJA BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: | PII ''VĀRPIŅA'' ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA
Būves adrese: | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtījuma Nr.
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | PII ''VĀRPIŅA'' ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Kopā:
PVN (21%)
Pavisam būvniecības izmaksas:
Sastādija:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Būvprojekta vadītājs: | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## KOPS
LBN 501-06, 6 pielikums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  |  | PII ''VĀRPIŅA'' ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA. 1. KĀRTA
Objekta nosaukums |  |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese |  |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pretendents
Par kopejo summu, Ls
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta 2013.gada
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Saisinājums | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1.Vispārējie būvdarbi
1 | 1--1 | BS | BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA
2 | 1--2 | DEM | DEMONTĀŽAS DARBI
3 | 1--3 | JUM | JUMTA
4 | 1--4 | L D | LOGI UN DURVIS
5 | 1--5 | FAS | FASĀDES SILTINĀŠANA
6 | 1--6 | COK | COKOLA SILTINĀŠANA
7 | 1--7 | UZJ | UZJUMTEŅU REMONTS
8 | 1--8 | PAN | PANDUSU IZBŪVE
9 | 1--9 | SIE | SIENAS
10 | 1--10 | GR | GRĪDAS
11 | 1--11 | APD | APDARES DARBI
12 | 1--12 | KAP | KĀPNES
2. Speciālie būvdarbi
13 | 2--1 | APK | APKURE
14 | 2--2 | VENT | VENTILĀCIJA
15 | 2--3 | UK | ŪDENSVADS, KANALIZĀCIJA
16 | 2--4 | EL | ELEKTROINSTALĀCIJA
17 | 2--5 | UAS | AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNĀLIZĀCIAS SISTĒMA
Kopā
Virsizdevumi %
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa %
Darba devēja soc.nodoklis 24.09%
Pavisam kopā
Sastādija: |  |  | 0 | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Parbaudija: |  |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  |  | 0

## BS
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--1
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA
1 | 03-01900 | Informācijas stenda uzstādīšana | gab | 1
2 | 03-01000 | Pagaidu žoga uzstādīšana un noma | m | 250
3 | 03-01800 | Strādnieku konteinera uzstādīšana | gab | 1
4 | 03-01800 | Strādnieku konteinera noma | mēn. | 5
5 | 03-01800 | Materiālu konteineru uzstādīšana | gab | 1
6 | 03-01800 | Materiālu konteineru noma | mēn. | 5
7 | 03-01800 | WC noma ar apkalpošanu | mēn. | 5
8 | 03-01200 | Pagaidu elektropieslēgums | mēn. | 5
9 | 03-01400 | Pagaidu ūdensvada pieslēgums | mēn. | 5
10 | 02-05000 | Demontāžas darbi | cilv/st | 48
11 | 01-24000 | Pagaidu nojūmes izgatavošana no koka un finiera virs esošām ieejas mezgliem | kompl | 5
12 | 01-24000 | Bridinājuma zīmes uz inventāra žoga | kompl | 1
13 | 02-20000 | Būvgrūžu izvešana un utilizācija | m3 | 30
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## DEM
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--2
DEMONTĀŽAS DARBI
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. DEMONTĀŽAS DARBI
1 | 02-06000 | Demontējamas koka durvis un stikla bloku siena | m2 | 6.25
2 | 02-06000 | Demontēt logus un logu ailu līdz kāpņu starpstāva podesta grīdas virsmai | kompl | 1
3 | 02-06000 | Saimniecības korpusam esošā jumta pārseguma bitumena , betona un esošā siltinājuma materilā demontāža, dz/b griešana kāpņu izveidei | kompl | 1
4 | 02-06000 | Ķieģeļu ventkanālu demontāža līdz pārsegumam | kompl | 1
5 | 02-06000 | Griestu demontāža kāpņu telpā un vējtverī | m2 | 9.36
6 | 02-05000 | Citi demontāžas darbi | cilv/st | 40
7 | 02-05000 | Sienu tīrīšana no vecā krāsojuma un apmetuma slāņiem vējtverī | m2 | 22
8 | 02-20000 | Būvgrūžu izvešana un utilizācija | m3 | 30
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## JUM
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--3
JUMTS
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I. LIELAIS UMTS
1. DEMONTĀŽAS DARBI
1 | 02-04000 | Jumta seguma tīrīšana, nepieciešāmās vietās demontāža | m2 | 499.3985
2 | 02-04000 | Notekas un notekrenes demontaža | tek.m | 156
3 | 02-04000 | Jumta lūkas demontāža | gab | 1
4 | 02-04000 | Demontējama jumta ķieģēļu nojume | m3 | 5.5
5 | 02-04000 | Citi demontāžas darbi | cilv/st | 80
6 | Līgumcena | Atsegto vietu noklāšana ar plēvi | m2 | 100
7 | 02-20000 | Būvgružu izvešana un utilizācija | m3 | 17.985
2. JUMTA IZBŪVE
1 | 08-05000 | Betonēta - armēta josla pa perimetru | m3 | 7.4841
2 | 08-05000 | Koka siju , statu , mūrlatu montāža | m3 | 22.11
3 | 08-10000 | Koka siju un latojuma apstrāde ar antiseptiku un antipirenu | m2 | 624.8361
4 | 13-00000 | Pretkondensāta plēves ieklāšana | m2 | 624.8361
5 | 13-00000 | Pretkondensāta plēve | m2 | 718.5615
6 | 08-05000 | Latojuma montāža uz spāres 25*50 mm, solis 600 mm | m3 | 2.85
7 |  | Kokmateriāls | m3 | 3.135
8 | 08-05000 | Latojuma montāža, 25*100, solis 120 mm | m3 | 11.25
9 |  | Kokmateriāls | m3 | 12.375
10 | 09-09129 | Jumta seguma montāža | m2 | 624.8361
11 |  | Jumta segums valcprofils vai analogs | m2 | 687.3197
12 |  | Jumta skrūves seguma montāža | gab | 3124.1805
13 | 17-00000 | Jumta aeratoru montāža | gab | 3
14 | 17-00000 | Kanalizācijas izvadu pagarināšana līdz jumtam | gab | 4
15 | 09-09161 | Jumta lūkas montāža | gab | 2
16 | 08-05000 | Koka kāpņu izgatavošana un montāža pie jumta lūkas | kompl | 2
17 | 08-05000 | Vēja kastes izbūve | tek.m | 101.2
18 | 08-05000 | Vēja kastes krāsošana | tek.m | 101.2
19 | 09-09161 | Notekcauruļu montāža | tek.m | 56
20 | 09-09161 | Notekrenes montāža | tek.m | 102
21 | 09-07004 | Jumta skārda vējmalas montāža | tek.m | 101.2
22 | 09-07009 | Ventilācijas perforētas skārda loksnes joslas montāža. | tek.m | 102
23 | 08-05000 | Sniega barjeras ar margu funkciju montāža | tek.m | 96
24 | 08-05000 | Drošības stiprinājums uz jumta | tek.m | 28
25 | 17-00000 | Esošo ventilacijas kanālu tīrīšana | kompl | 1
3. BĒNIŅU SILTINĀJUMS
1 | 13-00000 | Vates iestrāde bēniņu pārsegumā, 100 mm | m2 | 499.4
2 | 13-00000 | Beramā vate, 100 mm | m2 | 499.4
3 | 13-00000 | Papildus kārta ar vates iestrādi bēniņu pārsegumā, 100 mm | m2 | 50.5
4 | 13-00000 | Beramā vate, 100 mm | m2 | 50.5
5 | 13-00000 | Vates iestrāde jumta ''pīrāgā', l=600 mm josla | m2 | 60.6
6 | 13-00000 | Paroc Was 25t | m2 | 60.6
7 | 08-10000 | Dēļu klāja ierīkošana | m2 | 49.1624
8 | 08-10000 | Kokmateriāls antiseptizēts | m3 | 1.7698
9 | 08-10000 | Bēniņu lūkas remonts 700*800 mm ar atveruma paplašināšanu, EI 30 | gab | 1
10 | 08-10000 | Metāla kapņu izgatavošana, krāsošana un montāža.( izveidojamas nobīdāmas - atbīdamas - fiksējamas bērnu drošībai) | tek.m | 6
4. VENTILĀCIJA
1 | 06-20000 | Ventilācijas izvadu pagarināšana | m3 | 9.5416
2 | 01-01200 | Sastatņu noma, montāža, demontāža (mūrnieku) | m2 | 29
3 | 10-00400 | Ventilācijas izvadu apdare ar profilēto skārdu | m2 | 53.496
4 | 09-09000 | Ventilācijas kanālu apdare ar skārda ''cepurēm'' | m2 | 9.245
5 | 17-42000 | Kanalizācijas ventilācijas izvada pagarināšana virs jumta | kompl | 4
. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
1 | 18-00000 | Apgaismojums | gab | 3
2 | 18-00000 | Kabeļu montāža | tek.m | 65
3 | 18-00000 | Slēdžu montāža | gab | 2
4 | 18-00000 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kompl | 1
5 | 18-00000 | Palīgmateriāli | kompl | 1
II. MAZAIS JUMTS
1. JUMTA IZBŪVE
1 | 08-05000 | Metāla konnnas 150*150*5 izgatavošana, krāsošana un montāža, iskaitot pabetonējuma izveidi | tn | 0.09
2 | 08-05000 | Metāla sijas IPE 270 izgatavošana, krāsošana un montāža | tn | 0.57
3 | 08-05000 | Koka siju montāža | m3 | 3
4 | 08-10000 | Koka siju un latojuma apstrāde ar antiseptiku un antipirenu | m2 | 157.236
5 | 13-00000 | Pretkondensāta plēves ieklāšana | m2 | 157.236
6 | 13-00000 | Pretkondensāta plēve | m2 | 180.8214
7 | 08-05000 | Latojuma montāža, 25*100, solis 120 mm | m3 | 1.96
8 |  | Kokmateriāls | m3 | 2.156
9 | 13-00000 | Siltinājums, 200 mm | m2 | 160.686
10 |  | Paroc UNS 37, 200 mm, vai analogs | m2 | 176.7546
11 | 13-00000 | Siltinājums, 30 mm | m2 | 160.686
12 |  | Paroc WAS 25t, 30 mm, vai analogs | m2 | 176.7546
13 | 09-09129 | Jumta seguma montāža | m2 | 157.236
14 |  | Jumta segums valcprofils vai analogs | m2 | 172.9596
15 |  | Jumta skrūves seguma montāža | gab | 786.18
16 | 17-00000 | Jumta aeratoru montāža | gab | 3
17 | 08-05000 | Škērslatojuma montāža uz spāres 50*50 mm, solis 600 mm | m3 | 0.6912
18 |  | Kokmateriāls | m3 | 0.82944
19 | 13-00000 | Siltinājums, 50 mm | m2 | 157.236
20 |  | Paroc UNS 37, 50 mm, vai analogs | m2 | 172.9596
21 | 13-00000 | Tvaika izolācija | m2 | 157.236
22 | 13-00000 | Tvaika izolācija pvc 200 mic. UV stab. | m2 | 180.8214
23 | 08-05000 | Knauf atspersliede 60/27, s=400 mm | m2 | 157.236
24 | 08-05000 | Reģipša lokšņu montāža uz griestiem | m2 | 157.236
25 | 08-05000 | GKB loksnes | m2 | 313.7992
26 | 08-05000 | GKBI loksnes | m2 | 32.12
27 | 08-05000 | Palīgmateriāli | m2 | 157.236
28 | 17-00000 | Kanalizācijas izvadu pagarināšana virs jumta | gab | 1
29 | 08-05000 | Vēja kastes izbūve | tek.m | 48.54
30 | 08-05000 | Vēja kastes krāsošana | tek.m | 48.54
31 | 09-09161 | Notekcauruļu montāža | tek.m | 33
32 | 09-09161 | Notekrenes montāža | tek.m | 42.14
33 | 09-07004 | Jumta skārda vējmalas montāža | tek.m | 48.54
34 | 08-05000 | Sniega barjeras ar margu funkciju montāža | tek.m | 43.4
35 | 08-05000 | Drošības stiprinājums uz jumta | tek.m | 14
36 | 17-00000 | Esošo ventilacijas kanālu tīrīšana | kompl | 1
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## L D
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--4
LOGU UN DURVJU MONTĀŽA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtītajs:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 1. SAGATAVOŠANAS DARBI |  | 60
1 | 08-03000 | Paplašināma logu aila, ieskaitot pārsedzes montāžu un esošā loga demontāžu | gab | 1
2 | 08-03000 | Aizmūrējama loga aile 800*800 mm, ieskaitot apmetuma izveide no abām pusēm, špaktelēšanu un krāsošanu no iekšpuses | gab | 1
3 | 08-03000 | Apkures cauruļu demontāža un montāža citā vietā (apkārt logu ailai). Radiātora demontāža un jauna konvektora montāža ar regulēšanas armatūru! | gab | 1
|  | 2. LOGU MONTĀŽA |  | 60
1 | 08-03000 | Logs L1 ar montāžu, 1400*1400 mm, (PVC logs), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju, logu vērtne ar atslēgu | gab | 5
2 | 08-03000 | Logs L2 ar montāžu, 1700*2739-2452 mm, (PVC logs), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju | gab | 1
3 | 08-03000 | Logs L3 ar montāžu, 1700*2739-2452 mm, (PVC logs), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju | gab | 1
4 | 08-03000 | Logs L4 ar montāžu, 1700*1400 mm, (PVC logs), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju, logu vērtne ar atslēgu | gab | 2
5 | 08-03000 | Logs L4* ar montāžu, 1700*1400 mm, metāla rāmis ar stikla paketi), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju, logu vērtne ar atslēgu, EI-30 | gab | 3
6 | 08-03000 | Logs L5 ar montāžu, 2280*2344 mm, (PVC logs), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju, logu vērtne ar atslēgu | gab | 2
7 | 08-03000 | Logs L6 ar montāžu, 900*1200 mm, metāla rāmis ar stikla paketi), U=1,4 W/m2*K, furnitūru saskaņot ar Pasūtītaju, logu vērtne ar atslēgu, EI-30 | gab | 1
8 | 08-03000 | Montāžas materiāli ( enkuri, dībeļi utt.) | kompl | 15
9 | 08-03000 | Iekšējo MDF palodžu platumā līdz 300 mm montāža | tek.m | 24.4
10 | 08-03000 | Ārējo skārda palodžu montāža | tek.m | 24.4
11 | 10-04000 | Iekšējās logu ailes apmetuma izveide | tek.m | 75.2
12 | 10-04000 | Iekšējās logu ailes špaktelēšana | tek.m | 75.2
13 | 10-05000 | Iekšējās logu ailes krāsošana | tek.m | 75.2
14 | 08-03000 | Jumta lūka 830x540 GVT0059 ar pieslēgumu | gab | 2
15 | 08-03000 | Iekšējo MDF palodžu platumā līdz 300 mm montāža | tek.m | 1.4
16 | 10-04000 | Iekšējās logu ailes apmetuma izveide | tek.m | 4.2
17 | 10-04000 | Iekšējās logu ailes špaktelēšana | tek.m | 4.2
18 | 10-05000 | Iekšējās logu ailes krāsošana | tek.m | 4.2
3. DURVJU MONTĀŽA
1 | 02-05000 | Durvju demontāža | gab | 6
2 | 07-11000 | Durvis DS-1 ar montāžu, 2280*2800 mm (PVC), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu | gab | 1
3 | 07-11000 | Durvis DS-2 ar montāžu, 2620*2050 mm (PVC), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu | gab | 1
4 | 07-11000 | Durvis DS-3 ar montāžu, 2350*2100 mm (PVC), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu | gab | 1
5 | 07-11000 | Durvis DS-4 ar montāžu, 2350*2100 mm (PVC), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu | gab | 1
6 | 07-11000 | Durvis AD-1 ar montāžu, 1000*2100 mm (metāla), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu, EI-30, ar stiklu | gab | 1
7 | 07-11000 | Durvis AD-2 ar montāžu, 1000*2100 mm (metāla), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu, EI-30 | gab | 1
8 | 07-11000 | Durvis D-1 ar montāžu, 800*2100 mm (metāla), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu, EI-30 | gab | 1
9 | 07-11000 | Durvis D-2 ar montāžu, 1000*2100 mm (metāla), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu, EI-30 | gab | 1
10 | 07-11000 | Durvis D-3 ar montāžu, 1000*2100 mm (koka) | gab | 1
11 | 07-11000 | Durvis D-4 ar montāžu, 800*2100 mm (koka) | gab | 1
12 | 07-11000 | Durvis D-5 ar montāžu, 1000*2100 mm (metāla), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu, EI-30 | gab | 1
13 | 07-11000 | Durvis D-6 ar montāžu, 900*2100 mm (metāla), U=1,4 W/m2*K. Ar pašaizveršanas mehānismu, EI-30 | gab | 1
14 | 10-04000 | Iekšējās durvju ailes apmetuma izveide | tek.m | 65.9
15 | 10-04000 | Iekšējās durvju ailes špaktelēšana | tek.m | 65.9
16 | 10-05000 | Iekšējās durvju ailes krāsošana | tek.m | 65.9
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## FAS
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--5
FASĀDES SILTINĀŠANA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I. BĒRNUDĀRZA ĒKA
1. FASĀDES SILTINĀŠANA
1 | 21-00000 | Fasādes atjaunošana ar cementa javu (bojājuma vietās, precizēt dabā) | m2 | 485
2 | 01-01200 | Sastatņu noma, montāža un demontāža | m2 | 688.7
3 | 21-00000 | Esošās fasades tīrīšana, gruntēšana | m2 | 485
4 | 21-00000 | Logu un durvju nosegšana ar plēvi | m2 | 212.7
5 | 13-00000 | Siltumizolācija 100 mm, Paroc FAS 4 vai ekvivalents. akmens vates plātnes (λ=0,037 W/(m*K)), | m2 | 485
6 | 13-00000 | Siltumizolācija 100 mm, Paroc FAS 4 vai ekvivalents | m2 | 632.925
7 | 21-00000 | Līme siltumizolācijas līmēšana pie sienas (vidēji 5 kg uz 1 m2) | m2 | 485
8 | 21-00000 | Dībeļi siltumizolācijas stiprināšanai pie sienas (videji 6 gab uz 1 m2) | m2 | 485
9 | 21-00000 | Stiklašķiedras sieta uzklāšana | m2 | 485
10 | 21-00000 | Stiklašķiedras siets | m2 | 582
11 | 21-00000 | Līme stiklašķiedras sieta līmēšanai uz vates (vidēji 5 kg uz 1 m2) | m2 | 485
12 | 21-00000 | Stiklašķiedras siets - papildus kārta (no atz. 0.000 līdz 2.800) | m2 | 252.2
13 | 21-00000 | Stiklašķiedras siets | m2 | 302.64
14 | 21-00000 | Līme stiklašķiedras sieta līmēšanai uz vates (vidēji 5 kg uz 1 m2) - papildus kārta (no atz. 0.000 līdz 2.800) | m2 | 252.2
15 | 21-00000 | PVC armēti stūri ar sietu | tek.m | 334.4
16 | 21-00000 | Siltumizolācijas nesošais profils virs cokola kopā ar lāseni, 100 mm | tek.m | 93.96
17 | 21-00000 | Dekoratīvais apmetums, tonēts | m2 | 485
18 | 02-05000 | Ķieģēla griešana zem palodzes | tek.m | 104
19 | 02-05000 | Vertikālā ķieģēla griešana logu ailēm | tek.m | 188.4
20 | 10-04000 | Sienu gruntēšana, apmešana nogriezto ķieģeļu vietās | tek.m | 292.4
21 | 21-00000 | Logu ailu siltināšana ar cieto vati 30 mm PAroc vai ekvivalentu | tek.m | 292.4
22 | 21-00000 | Tvaika caurlaidīgā pašplatinošā, blīvējošā lente | tek.m | 292.4
23 | 21-00000 | Logu ailu špaktelēšana uz stiklašķiedras sieta | tek.m | 292.4
24 | 21-00000 | Logu ailes dekoratīvais apmetums | tek.m | 292.4
25 | 21-00000 | Logu ailes krāsojums | tek.m | 292.4
26 | 21-00000 | Logu ailu siltināšana ar cieto vati 30 mm PAROC FAB3 vai ekvivalentu zem palodzes | tek.m | 104
27 | 21-00000 | Skārda palodzes montāža | tek.m | 104
28 | 21-00000 | Palīgmateriāli (stūrīši, silikons utt) | m2 | 485
29 | 21-00000 | Karoga tūrētāja montāža | gab | 1
30 | 21-00000 | Mājas adreses plāksnītes montāža | gab | 1
31 | 21-00000 | Pagarināt laistīšānas krānu | gab | 2
32 | 21-00000 | Ventilācijas restes montāža | gab | 6
II. SAIMNIECĪBAS ĒKA
1. FASĀDES SILTINĀŠANA
1 | 21-00000 | Fasādes atjaunošana ar cementa javu (bojājuma vietās, precizēt dabā) | m2 | 276.12
2 | 01-01200 | Sastatņu noma, montāža un demontāža | m2 | 310.27
3 | 21-00000 | Esošās fasades tīrīšana, gruntēšana | m2 | 276.12
4 | 21-00000 | Logu un durvju nosegšana ar plēvi | m2 | 46.72
5 | 13-00000 | Siltumizolācija 100 mm, Paroc FAS 4 vai ekvivalents. akmens vates plātnes (λ=0,037 W/(m*K)), | m2 | 276.12
6 | 13-00000 | Siltumizolācija 100 mm, Paroc FAS 4 vai ekvivalents | m2 | 360.3366
7 | 21-00000 | Līme siltumizolācijas līmēšana pie sienas (vidēji 5 kg uz 1 m2) | m2 | 276.12
8 | 21-00000 | Dībeļi siltumizolācijas stiprināšanai pie sienas (videji 6 gab uz 1 m2) | m2 | 276.12
9 | 21-00000 | Stiklašķiedras sieta uzklāšana | m2 | 276.12
10 | 21-00000 | Stiklašķiedras siets | m2 | 331.344
11 | 21-00000 | Līme stiklašķiedras sieta līmēšanai uz vates (vidēji 5 kg uz 1 m2) | m2 | 276.12
12 | 21-00000 | Stiklašķiedras siets - papildus kārta (no atz. 0.000 līdz 2.800) | m2 | 113.62
13 | 21-00000 | Stiklašķiedras siets | m2 | 136.344
14 | 21-00000 | Līme stiklašķiedras sieta līmēšanai uz vates (vidēji 5 kg uz 1 m2) - papildus kārta (no atz. 0.000 līdz 2.800) | m2 | 113.62
15 | 21-00000 | PVC armēti stūri ar sietu | tek.m | 334.4
16 | 21-00000 | Siltumizolācijas nesošais profils virs cokola kopā ar lāseni, 100 mm | tek.m | 43.7
17 | 21-00000 | Dekoratīvais apmetums, tonēts | m2 | 276.12
18 | 21-00000 | Logu ailu siltināšana ar cieto vati 30 mm PAroc vai ekvivalentu | tek.m | 122.6
19 | 21-00000 | Tvaika caurlaidīgā pašplatinošā, blīvējošā lente (no abām pusēm) | tek.m | 122.6
20 | 21-00000 | Logu ailu špaktelēšana uz stiklašķiedras sieta | tek.m | 122.6
21 | 21-00000 | Logu ailes dekoratīvais apmetums | tek.m | 122.6
22 | 21-00000 | Logu ailes krāsojums | tek.m | 122.6
23 | 21-00000 | Logu ailu siltināšana ar cieto vati 30 mm PAROC FAB3 vai ekvivalentu zem palodzes | tek.m | 34.1
24 | 21-00000 | Skārda palodzes montāža | tek.m | 34.1
25 | 21-00000 | Palīgmateriāli (stūrīši, silikons utt) | m2 | 276.12
26 | 21-00000 | Ventilācijas restes montāža | gab | 4
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## COK
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--6
COKOLA SILTINĀŠANA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I. BĒRNUDĀRZA ĒKA
1. COKOLA SILTINĀŠANA
1 | 03-02100 | Zemes rakšanas darbi (300 mm no grunts esošās virsmas) | tek.m | 93.96
2 | 21-00000 | Pamatu sienas tīrīšana, gruntēšana | m2 | 93.96
3 | 13-00000 | Ekstrudēts polistirola montāža uz cokola sienas | m2 | 93.96
4 | 13-00000 | Ekstrudēts polistirols 50 mm | m2 | 93.96
5 | 21-00000 | Līme polistirolām pie pamatu sienas (vidēji 5 kg uz 1 m2) | m2 | 93.96
6 | 21-00000 | Dībeļi polstirolam stiprināšanai pie sienas (videji 5 gab uz 1 m2) | m2 | 93.96
7 | 21-00000 | Stiklašķiedras sieta iestrāde | m2 | 93.96
8 | 21-00000 | Stiklašķiedras siets | m2 | 93.96
9 | 21-00000 | Līme stiklašķiedras sieta līmēšanai pie polistirola (vidēji 5 kg uz 1 m2) | m2 | 93.96
10 | 21-00000 | PVC armēti stūri ar sietu | tek.m | 24
11 | 21-00000 | Dekoratīvais apmetums | m2 | 65.772
12 | 21-00000 | Cokola krāsošana | m2 | 65.772
13 | 21-00000 | Krāsas tonēšana tumšājā tonī | m2 | 65.772
14 | 14-00000 | .Zem atsevišķām lietus teknēm izveidot lietus savākšanas un filtrācijas cauruļu sistēma analogi esošajām. ( izveidojam filtrācijas laukumus ar oļu bērumu - apkārt trotuāru apmales. Bruģī iestrādāt zem teknēm betona reni. | kompl | 5
2. APMALES ATJAUNOŠANA
1 | 03-02100 | Grunts pamatnes blietēšana | tek.m | 93.96
2 | 03-02100 | Smilts kārta, 110 mm | tek.m | 93.96
3 | 03-02100 | Ģeotekstīls | tek.m | 93.96
4 | 03-02100 | Šķemba kārtas, 150 mm | tek.m | 93.96
5 | 03-02100 | Šķembu atsijas, 30 mm | tek.m | 93.96
6 | 03-02100 | Trotuāra apmale | tek.m | 93.96
7 | 34-00000 | Apmales bruģēšana, 650 mm | tek.m | 93.96
II. SAIMNIECĪBAS ĒKA
1. COKOLA SILTINĀŠANA
1 | 03-02100 | Zemes rakšanas darbi (300 mm no grunts esošās virsmas) | tek.m | 43.7
2 | 21-00000 | Pamatu sienas tīrīšana, gruntēšana | m2 | 43.7
3 | 13-00000 | Ekstrudēts polistirola montāža uz cokola sienas | m2 | 43.7
4 | 13-00000 | Ekstrudēts polistirols 75 mm | m2 | 43.7
5 | 21-00000 | Līme polistirolām pie pamatu sienas (vidēji 5 kg uz 1 m2) | m2 | 43.7
6 | 21-00000 | Dībeļi polstirolam stiprināšanai pie sienas (videji 5 gab uz 1 m2) | m2 | 43.7
7 | 21-00000 | Stiklašķiedras sieta iestrāde | m2 | 43.7
8 | 21-00000 | Stiklašķiedras siets | m2 | 43.7
9 | 21-00000 | Līme stiklašķiedras sieta līmēšanai pie polistirola (vidēji 5 kg uz 1 m2) | m2 | 43.7
10 | 21-00000 | PVC armēti stūri ar sietu | tek.m | 24
11 | 21-00000 | Dekoratīvais apmetums | m2 | 17.48
12 | 21-00000 | Cokola krāsošana | m2 | 17.48
13 | 21-00000 | Krāsas tonēšana tumšājā tonī | m2 | 17.48
14 | 14-00000 | Laistīsanas krānu pagarināšana | kompl | 1
15 | 14-00000 | .Zem atsevišķām lietus teknēm izveidot lietus savākšanas un filtrācijas cauruļu sistēma analogi esošajām. ( izveidojam filtrācijas laukumus ar oļu bērumu - apkārt trotuāru apmales. Bruģī iestrādāt zem teknēm betona reni. | kompl | 5
2. APMALES ATJAUNOŠANA
1 | 03-02100 | Grunts pamatnes blietēšana | tek.m | 43.7
2 | 03-02100 | Smilts kārta, 110 mm | tek.m | 43.7
3 | 03-02100 | Ģeotekstīls | tek.m | 43.7
4 | 03-02100 | Šķemba kārtas, 150 mm | tek.m | 43.7
5 | 03-02100 | Šķembu atsijas, 30 mm | tek.m | 43.7
6 | 03-02100 | Trotuāra apmale | tek.m | 43.7
7 | 34-00000 | Apmales bruģēšana, 650 mm | tek.m | 43.7
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## UZJ
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--7
UZJUMTEŅU REMONTS
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtījuma Nr.: |  | 0
0
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. IEEJAS MEZGLS Nr. 1
1 | 02-04000 | Esošā uzjumteņa demontāža | kompl | 1
2 | 08-05000 | Koka konstrukcijas montāža | m3 | 0.32064
3 | 08-05000 | Būvkalumi | kompl | 1
4 | 13-00000 | Pretkondensāta membrāna | m2 | 7.632
5 | 08-05000 | Garenlatojums 25*50 mm, solis 600 mm | m2 | 7.632
6 | 08-05000 | Šķerslatojums 25*100 mm, solis 120 mm | m2 | 7.632
7 | 09-09000 | Jumta segums, valcprofils | m2 | 7.632
8 | 09-09000 | Profilēts skārds | m2 | 7.632
9 | 09-09500 | Pieslēgums pie sienas | tek.m | 3.18
10 | 09-15000 | Lietus ūdens teknes montāža | tek.m | 3.2
11 | 09-16000 | Lietus ūdens notekas montāža | tek.m | 6
12 | 18-03000 | Apgaismojuma montāža | kompl | 1
13 | 09-09000 | Palīgmateriāli | kompl | 1
2. IEEJAS MEZGLS Nr. 2
1 | 02-04000 | Esošā uzjumteņa demontāža | kompl | 1
2 | 08-05000 | Koka konstrukcijas montāža | m3 | 0.32064
3 | 08-05000 | Būvkalumi | kompl | 1
4 | 13-00000 | Pretkondensāta membrāna | m2 | 7.632
5 | 08-05000 | Garenlatojums 25*50 mm, solis 600 mm | m2 | 7.632
6 | 08-05000 | Šķerslatojums 25*100 mm, solis 120 mm | m2 | 7.632
7 | 09-09000 | Jumta segums, valcprofils | m2 | 7.632
8 | 13-00000 | Profilēts skārds | m2 | 7.632
9 | 09-09500 | Pieslēgums pie sienas | tek.m | 3.18
10 | 09-15000 | Lietus ūdens teknes montāža | tek.m | 3.2
11 | 09-16000 | Lietus ūdens notekas montāža | tek.m | 6
12 | 18-03000 | Apgaismojuma montāža | kompl | 1
13 | 09-09000 | Palīgmateriāli | kompl | 1
3. IEEJAS MEZGLS Nr. 3
1 | 02-04000 | Esošā uzjumteņa seguma demontāža, | kompl | 1
2 | 08-05000 | Koka konstrukcijas montāža | m3 | 0.16
3 | 08-05000 | Būvkalumi | kompl | 1
4 | 13-00000 | Pretkondensāta membrāna | m2 | 2.9464
5 | 08-05000 | Garenlatojums 25*50 mm, solis 600 mm | m2 | 2.9464
6 | 08-05000 | Šķerslatojums 25*100 mm, solis 120 mm | m2 | 2.9464
7 | 09-09000 | Jumta segums, valcprofils | m2 | 2.9464
8 | 13-00000 | Profilēts skārds | m2 | 2.9464
9 | 09-09500 | Pieslēgums pie sienas | tek.m | 2.54
10 | 09-15000 | Lietus ūdens teknes montāža | tek.m | 2.54
11 | 09-16000 | Lietus ūdens notekas montāža | tek.m | 2.2
12 | 18-03000 | Apgaismojuma montāža | kompl | 1
13 | 09-09000 | Palīgmateriāli | kompl | 1
14 | 05-20000 | Atjaunot betona virsmu ieejas mezglam | m2 | 2.9464
4. IEEJAS MEZGLS Nr. 5
1 | 07-13000 | Metāla konstrukcija ar šūnu polikarbonāta jumta segumu izgatavošana | m2 | 1.2
2 | 07-13000 | Jumtiņa montāža | m2 | 1.2
3 | 09-09000 | Palīgmateriāli | kompl | 1
4 | 05-20000 | Pakāpienu atjaunošana | kompl | 1
5. IEEJAS MEZGLS Nr. 6
1 | 07-13000 | Metāla konstrukcija ar šūnu polikarbonāta jumta segumu izgatavošana | m2 | 1.2
2 | 07-13000 | Jumtiņa montāža | m2 | 1.2
3 | 09-09000 | Palīgmateriāli | kompl | 1
4 | 05-20000 | Pakāpienu atjaunošana | kompl | 1
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## PAN
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--8
PANUDUSU IZBŪVE
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. IEEJAS MEZGLS Nr. 1
1 | 02-04000 | Esošā betona pakāpienu demontāža | m3 | 6.8984
2 | 02-05000 | Nokalt esošo betona virskārtu | m2 | 7.612
3 | 03-21000 | Zemes rakšanas darbi | m3 | 31.8822
4 | 03-02100 | Grunts pamatnes blietēšana | m2 | 19.7238
5 | 03-02100 | Šķembu kārta ar blietēšanu | m3 | 1.3622
6 | 05-01000 | Veidņi izgatavošana, montāža, demontāža | m2 | 69.623
7 | 05-10000 | Atbalsta sienas armēšana | tn | 0.51515
8 | 05-20000 | Atbalsta sienas betonēšana | m3 | 6.8687
9 | 05-20000 | Betons B25/F150/W4 | m3 | 7.2121
10 | 05-20000 | Betona transportēšana | m3 | 7.2121
11 | 05-20000 | Betona sūknēšana | m3 | 7.2121
12 | 05-20000 | Atbalsta sienas apdare ar skārdu | tek.m | 18
13 | 03-21000 | Grunts pieberšana atpakaļ, blietējot pa kārtām | m3 | 23.6512
14 | 03-21000 | Lieka grunts izvešana attālumā līdz 10 km | m3 | 8.2309
15 | 07-00000 | Metāla kolonnas MK-3 izgatavošana, cinkošana un montāža | gab | 2
16 | 03-02100 | Smilts kārta, 110 mm | m2 | 16.51
17 | 03-02100 | Ģeotekstīls | m2 | 16.51
18 | 03-02100 | Šķemba kārtas, 150 mm | m2 | 16.51
19 | 03-02100 | Šķembu atsijas, 30 mm | m2 | 16.51
20 | 03-02100 | Trotuāra apmale | tek.m | 4.4
21 | 34-00000 | Pandusa un pakāpienu izveide | m2 | 16.51
22 | 07-13000 | Margu izgatavošana, cinkošana un montāža, lenteris divos līmēņos | tek.m | 18
23 | 09-09000 | Palīgmateriāli | kompl | 1
2. IEEJAS MEZGLS Nr. 2
1 | 02-04000 | Esošā betona pakāpienu demontāža | m3 | 6.8984
2 | 02-05000 | Nokalt esošo betona virskārtu | m2 | 7.612
3 | 03-21000 | Zemes rakšanas darbi | m3 | 31.8822
4 | 03-02100 | Grunts pamatnes blietēšana | m2 | 19.7238
5 | 03-02100 | Šķembu kārta ar blietēšanu | m3 | 1.3622
6 | 05-01000 | Veidņi izgatavošana, montāža, demontāža | m2 | 69.623
7 | 05-10000 | Atbalsta sienas armēšana | tn | 0.51515
8 | 05-20000 | Atbalsta sienas betonēšana | m3 | 6.8687
9 | 05-20000 | Betons B25/F150/W4 | m3 | 7.2121
10 | 05-20000 | Betona transportēšana | m3 | 7.2121
11 | 05-20000 | Betona sūknēšana | m3 | 7.2121
12 | 05-20000 | Atbalsta sienas apdare ar skārdu | tek.m | 18
13 | 03-21000 | Grunts pieberšana atpakaļ, blietējot pa kārtām | m3 | 23.6512
14 | 03-21000 | Lieka grunts izvešana attālumā līdz 10 km | m3 | 8.2309
15 | 07-00000 | Metāla kolonnas MK-3 izgatavošana, cinkošana un montāža | gab | 2
16 | 03-02100 | Smilts kārta, 110 mm | m2 | 16.51
17 | 03-02100 | Ģeotekstīls | m2 | 16.51
18 | 03-02100 | Šķemba kārtas, 150 mm | m2 | 16.51
19 | 03-02100 | Šķembu atsijas, 30 mm | m2 | 16.51
20 | 03-02100 | Trotuāra apmale | tek.m | 4.4
21 | 34-00000 | Pandusa un pakāpienu izveide | m2 | 16.51
22 | 07-13000 | Margu izgatavošana, cinkošana un montāža, lenteris divos līmēņos | tek.m | 18
23 | 09-09000 | Palīgmateriāli | kompl | 1
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## SIE
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--9
SIENAS
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. 1. STĀVA MONOLĪTA JOSLA
1 | 05-01000 | Monolītās joslas veidņu izgatavošana, montāža, demontāža | m2 | 26.484
2 | 05-10000 | Monolītās joslas armēšana, 35 kg/m3 | tn | 0.10196
3 | 05-20000 | Monolītās joslas betonēšana, B20 | m3 | 2.9132
4 | 05-20000 | Palīgmateriāli | m3 | 2.9132
5 | 09-05000 | Uz laiku jāpielīmē ruberoīds atpakaļ pa perimetru, lai novērstu lietus ūdens nokļūšanu konstrukcijās un jāizvada caur atstātu atvērumu gala sienās. | m2 | 44.14
2. NESOŠĀS SIENAS, 300 mm
1 | 06-10000 | Sienu mūrēšana ar gāzbetona blokiem | m3 | 33.8009
2 | 06-10000 | 'AEROC'' Eco Term Plus 300 mm | m3 | 33.8009
3 | 06-10000 | Līme | kg | 390.3999
4 | 06-10000 | Armējums | tek.m | 176.56
5 | 05-20000 | Betona spilvēnu betonēšana, B20 (zem metāla kores sijas un skursteņa cukā kolonnas balstīšanai) | m3 | 0.2055
3. PĀRSEDZES
1 | 05-40000 | Gāzbetona parsedzes montāža 1600*300*200 mm | gab | 1
2 | 05-40000 | Gāzbetona parsedzes montāža 2000*300*200 mm | gab | 4
3 | 05-40000 | Gāzbetona parsedzes montāža 2400*300*200 mm | gab | 5
3 | 05-40000 | Gāzbetona parsedzes montāža 3000*300*200 mm | gab | 1
4. 2. STĀVA MONOLĪTA JOSLA
1 | 05-01000 | Monolītās joslas veidņu izgatavošana, montāža, demontāža | m2 | 26.484
2 | 05-10000 | Monolītās joslas armēšana, 35 kg/m3 | tn | 0.10196
3 | 05-20000 | Monolītās joslas betonēšana, B20 | m3 | 2.9132
4 | 05-20000 | Palīgmateriāli | m3 | 2.9132
5. REĢIPŠA STARPSIENAS
1 | 08-33000 | Reğipša starpsienas izbūve 150 mm | m2 | 70.732
2 | 08-33000 | CW profils, 100 mm, solis 400 mm | tek.m | 275.8548
3 | 08-33000 | UW profils, 100 mm | tek.m | 116.38
4 | 08-33000 | Vate PAROC UNS( IL37)-100 x 610 x 1220 vai analogs | m2 | 77.8052
5 | 08-33000 | Amortizācijas lenta grīdām 8/100mm (40m) Knauf | tek.m | 104.8
6 | 08-33000 | Dībeļi "k" 6/35 | gab | 424.392
7 | 08-33000 | Smalkā špaktele UNIFLOTT | kg | 49.5124
8 | 08-33000 | Ģipškartona loksnes GKB | m2 | 248.7672
9 | 08-33000 | Ģipškartona loksnes GKBI | m2 | 62.4536
10 | 08-33000 | Skrūve TN25 | tkst | 1.4146
11 | 08-33000 | Skrūves TN35 | tkst | 1.4146
12 | 08-33000 | Komplektēšanas materiāli | m2 | 70.732
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## GR
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--10
GRĪDAS
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. GRĪDA G-2
1 | 03-02100 | Keramzīts FIBO XS vai analogs, 0-300 mm | m2 | 79.19
2 | 13-00000 | Hidroizolācijas plēves ieklāšana | m2 | 79.19
3 | 13-00000 | Plēve 200 mikr | m2 | 87.109
4 | 13-00000 | Siltumizolācijas ieklāšana | m2 | 79.19
5 | 13-00000 | Ekstrudētais putupolistirols, 50 mm biezumā | m2 | 87.109
6 | 05-20000 | Betons B20, 70 mm (estrich) | m2 | 79.19
2. GRĪDA G-3
1 | 03-02100 | Keramzīts FIBO XS vai analogs, 0-300 mm | m2 | 11.19
2 | 13-00000 | Hidroizolācijas plēves ieklāšana | m2 | 11.19
3 | 13-00000 | Plēve 200 mikr | m2 | 12.309
4 | 13-00000 | Siltumizolācijas ieklāšana | m2 | 11.19
5 | 13-00000 | Ekstrudētais putupolistirols, 50 mm biezumā | m2 | 12.309
6 | 05-20000 | Betons B20, 70 mm (estrich) | m2 | 11.19
3. GRĪDA G-4
1 | 08-05000 | Koka sijas 50*150, antiseptizētas, ar montāžu | m2 | 9.4
2 | 08-05000 | Koka latas 50*50, antiseptizētas, ar montāžu | m2 | 9.4
3 | 08-05000 | OSB-3, 8 mm ar montāžu | m2 | 9.4
4 | 13-00000 | Siltinājums ar vati, 100 mm, Paroc UNS-37, vai analogs | m2 | 9.4
5 | 08-05000 | OSB-3, 22 mm ar montāžu | m2 | 9.4
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## APD
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--11
APDARES DARBI
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtītajs:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 1. APDARES DARBI VĒJTVERĪ UN TELPĀ Nr. 1 |  | 60
1 | 10-05000 | Sienu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 70
2 | 08-30020 | Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana | m2 | 20.9
3 | 08-02500 | Grīdas izlīdzināšana līdz 3 mm, gruntēšana | m2 | 20.9
4 | 08-00500 | Linoleja seguma montāža bez zīmējuma | m2 | 20.9
5 |  | Dabīgais linolejs "Forbo marmoleum", biezums 2,5mm, nodiluma klase 34, krāsu sasakaņot ar pasūtītāju, vai analogs. | m2 | 24.035
6 |  | Aukla | tek.m | 17.765
7 |  | Linolēja līme Forbo 522 | kg | 7.315
8 |  | Grunts | l | 4.18
9 | 10-25000 | Grīdlīstes montāža | tek.m | 12
10 | 10-05000 | Palīgmateriāli | m2 | 20.9
2. 2. STĀVA GRIESTI
1 | 10-04000 | Griestu gruntēšana, špaktelēšana | m2 | 106.7646
2 | 10-05000 | Griestu krāsošana, 3 kārtas | m2 | 106.7646
3. SIENU APDARE - GĀZBETONA
1 | 10-04000 | Sienu gruntēšana, apmešana | m2 | 139.79
2 | 10-05000 | Sienu špaktelēšana | m2 | 139.79
3 | 10-05000 | Sienu krāsošana | m2 | 139.79
4. SIENU APDARE - REĢIPŠA
1 | 10-04000 | Sienu gruntēšana | m2 | 141.464
2 | 10-05000 | Sienu špaktelēšana | m2 | 141.464
3 | 10-05000 | Sienu krāsošana | m2 | 141.464
5. SIENU APDARE - FLĪZES
1 | 13-00000 | Sienu hidroizolācija | m2 | 37.6
2 | 10-10000 | Sienu flīzēšana | m2 | 37.6
3 | 10-10000 | Flīzes | m2 | 41.36
4 | 10-10000 | Līme | kg | 188
5 | 10-10000 | Šuvotajs | kg | 30.08
6 | 10-10000 | Palīgmateriāli | m2 | 37.6
6. GRĪDAS FLĪZĒŠANA
1 | 13-00000 | Hidroizolācija | m2 | 11.19
2 | 10-10500 | Grīdas flīzēšana | m2 | 11.19
3 | 10-10500 | Flīzes | m2 | 12.309
4 | 10-10500 | Līme | kg | 55.95
5 | 10-10500 | Šuvotajs | kg | 8.952
6 | 10-10500 | Palīgmateriāli | m2 | 11.19
7. LINOLEJA GRĪDAS
1 | 08-02500 | Grīdas izlīdzināšana līdz 3 mm, gruntēšana | m2 | 88.59
2 | 08-00500 | Linoleja seguma montāža bez zīmējuma | m2 | 88.59
3 |  | Dabīgais linolejs "Forbo marmoleum", biezums 2,5mm, nodiluma klase 34, krāsu sasakaņot ar pasūtītāju, vai analogs. | m2 | 97.449
4 |  | Aukla | tek.m | 75.3015
5 |  | Linolēja līme Forbo 522 | kg | 31.0065
6 |  | Grunts | l | 17.718
7 | 10-25000 | Grīdlīstes montāža | tek.m | 88.59
8 | 10-05000 | Palīgmateriāli | m2 | 88.59
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## KAP
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--12
KĀPNES
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtītajs:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 1. BETONA KĀPNES K-1 |  | 60
1 | 07-00000 | Metāla konstrukciju izgatavošana, krāsošana un montāža, | tn | 0.2125
2 | 05-20000 | Betona spilveņu izbūve | m3 | 0.3808
3 | 05-40000 | Betona pakapienu montāža, 1440*300*150 | gab | 8
4 | 10-25000 | Betona pakapienu apstrāde ar polimēra pārklājumu | m2 | 6.624
5 | 07-14000 | Margu izgatavošana, montāža, lenteris divos līmeņos | tek.m | 9
2. EVAKUĀCIJAS KĀPNES K-2
1 | 03-21000 | Zemes rakšanas darbi | m3 | 8.46
2 | 03-02100 | Grunts pamatnes blietēšana | m2 | 1.3
3 | 03-02100 | Šķembu kārta ar blietēšanu | m3 | 0.234
4 | 05-01000 | Veidņi izgatavošana, montāža, demontāža | m2 | 6.468
5 | 05-10000 | Pamatu armēšana | tn | 0.056653
6 | 05-20000 | Pamatu betonēšana | m3 | 0.75537
7 | 05-20000 | Betons B25/F150/W4 | m3 | 0.79314
8 | 05-20000 | Betona transportēšana | m3 | 0.79314
9 | 05-20000 | Betona sūknēšana | m3 | 0.79314
10 | 03-21000 | Grunts pieberšana atpakaļ, blietējot pa kārtām | m3 | 7.4706
11 | 03-21000 | Lieka grunts izlīdzināšana | m3 | 0.99
15 | 07-00000 | Metāla konstrukciju izgatavošana | tn | 0.49
15 | 07-00000 | Metāla konstrukciju cinkošāna | tn | 0.49
15 | 07-00000 | Metāla konstrukciju montāža | tn | 0.49
16 | 03-02100 | Kāpņu laukuma montāža | m2 | 1.68
17 | 03-02100 | Pakāpienu montāža | gab | 17
18 | 03-02100 | Cinkotu margu izgatavošana | tek.m | 14.6
19 | 03-02100 | Cinkotu margu montāža | tek.m | 14.6
20 | 09-09000 | Palīgmateriāli | kompl | 1
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## APK 2
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2--12
APKURES SISTĒMA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtītajs: |  | 0
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2012 | gada | 0 | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. APKURES SISTĒMA
1 | 17-00000 | Tērauda caurule presējama 18 x 1,2 DN 15, VIEGA, Paroc ACE 18*40 | m | 150
2 | 17-00000 | Tērauda caurule presējama 22 x 1,5 DN 20, VIEGA, Paroc ACE 22*40 | m | 10
3 | 17-00000 | Tērauda caurule presējama ar izolāciju 28 x 1,5 DN 25, VIEGA, Paroc ACE 28*40 | m | 40
4 | 17-00000 | Līkums 90-18, DN 15, VIEGA | gab. | 86
5 | 17-00000 | Līkums 90-22, DN 20, VIEGA | gab. | 4
6 | 17-00000 | Līkums 90-28, DN 25, VIEGA | gab. | 12
7 | 17-00000 | Trejgabals 18/18, DN 15/15, VIEGA | gab. | 27
8 | 17-00000 | Trejgabals 22/22/18, DN 20/20/15 VIEGA | gab. | 4
9 | 17-00000 | Trejgabals 22/22/28, DN 20/20/25 VIEGA | gab. | 4
10 | 17-00000 | Pāreja 22/18, DN 20/15 | gab. | 8
11 | 17-00000 | Konvektors komplekta ar termoregulējamu ventīli un pieslēgumu PURMO 22, C22-300-1100 | kompl | 4
12 | 17-00000 | Konvektors komplekta ar termoregulējamu ventīli un pieslēgumu PURMO 22, C22-500-1000 | kompl | 4
13 | 17-00000 | Konvektors komplekta ar termoregulējamu ventīli un pieslēgumu PURMO 22, C22-500-1100 | kompl | 8
14 | 17-00000 | Konvektors komplekta ar termoregulējamu ventīli un pieslēgumu PURMO 22, C22-500-800 | kompl | 2
15 | 17-00000 | Bal. Ventīlis, DN 15, BA, LENO | gab. | 1
16 | 17-00000 | Bal. Ventīlis, DN20, BA, LENO | gab. | 1
17 | 17-00000 | Lodveida, noslēgventīlis, DN 15 | gab. | 4
18 | 17-00000 | Lodveida, noslēgventīlis, DN 20 | gab. | 2
19 | 17-00000 | Lodveida, noslēgventīlis, DN 25 | gab. | 4
20 | 17-00000 | Trīsceļu vārsts ar elektro piedziņu kvs =0,2 DN 15 | kompl | 1
21 | 17-00000 | Sietveida filtrs DN 25 | gab. | 1
22 | 17-00000 | Cirkulācijas sūknis STAR-RS 25/4 (Q=0,2l/s, H=2m), WILO | gab. | 1
23 | 17-00000 | Automātika ar viena lika vadību un āra temperatūras devēju, ECL-DANFOSS | kompl | 1
24 | 17-00000 | Manometri 0-10bar ar tukšošanas ventīli | gab. | 2
25 | 17-00000 | Termometrs 0-100 | gab. | 2
26 | 17-00000 | Stiprinājumi un pārējie nepieciešamie materiāli pievienošanai pie esošās apkures sistēmas. | kompl | 1
27 | 17-00000 | Cauruļu gruntēšana un krāsošana, skalošana, hidr. parbaude | kompl | 1
28 | 17-00000 | Paredzēt viena konvektora pieslēgšanu pie esošās sistēmas, PURMO 22, C22-400*1000 | kompl | 1
29 | 17-00000 | Elektroinstalācijas darbi- automātikai | kompl | 1
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## VENT 2
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2--13
VENTILĀCIJA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtītajs:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. VENTILĀCIJAS SISTĒMA PN 1
1 | 17-42000 | Gaisa vads, apaļš, 100 | m | 3
2 | 17-42000 | Gaisa vads, apaļš, 125 | m | 44
3 | 17-42000 | Gaisa vads, apaļš, 160 | m | 15
4 | 17-42000 | Gaisa vads, apaļš, 200 | m | 20
5 | 17-42000 | Gaisa vads, apaļš, 250 | m | 11
6 | 17-42000 | Gaisa vads, apaļš, 315 | m | 18
7 | 17-42000 | Gaisa vads, apaļš, 400 | m | 5
8 | 17-42000 | Līkums-45, apaļš, 125 | gab. | 2
9 | 17-42000 | Līkums-90, apaļš, 100 | gab. | 2
10 | 17-42000 | Līkums-90, apaļš, 125 | gab. | 16
11 | 17-42000 | Līkums-90, apaļš, 160 | gab. | 4
12 | 17-42000 | Līkums-90, apaļš, 200 | gab. | 6
13 | 17-42000 | Līkums-90, apaļš, 250 | gab. | 3
14 | 17-42000 | Līkums-90, apaļš, 315 | gab. | 5
15 | 17-42000 | Līkums-90, apaļš, 400 | gab. | 2
16 | 17-42000 | Līkums-10, apaļš, 200 | gab. | 2
17 | 17-42000 | Līkums-80, apaļš, 100 | gab. | 2
18 | 17-42000 | Līkums-80, apaļš, 125 | gab. | 4
19 | 17-42000 | Līkums-80, apaļš, 160 | gab. | 6
20 | 17-42000 | Līkums-80, apaļš, 160 | gab. | 2
21 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, 125/125/100 | gab. | 2
22 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, 125/125 | gab. | 4
23 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, 160/160/125 | gab. | 3
24 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, 200/200/100 | gab. | 2
25 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, 200/200/125 | gab. | 3
26 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, 200/200/160 | gab. | 6
27 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, 200/200 | gab. | 3
28 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, 250/250/200 | gab. | 3
29 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, 315/315/200 | gab. | 3
30 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, 315/315 | gab. | 3
31 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, 400/400/315 | gab. | 1
32 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, 200/200/160 | gab. | 2
33 | 17-42000 | Pievienojums apaļš, 315 | gab. | 1
34 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 400/315 | gab. | 1
35 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 160/125 | gab. | 2
36 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 200/125 | gab. | 3
37 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 200/160 | gab. | 5
38 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 250/125 | gab. | 2
39 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 250/200 | gab. | 1
40 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 315/160 | gab. | 1
41 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 315/200 | gab. | 2
42 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 315/250 | gab. | 3
43 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 315/250-0 | gab. | 1
44 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 315/250-0 | gab. | 2
45 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 400/315 | gab. | 1
46 | 17-42000 | Pieplūdes difuzors, DVS-P 100 | gab. | 3
47 | 17-42000 | Pieplūdes difuzors, DVS-P 125 | gab. | 9
48 | 17-42000 | Pieplūdes difuzors, DVS-P 160 | gab. | 6
49 | 17-42000 | Pieplūdes difuzors, DVS-P 200 | gab. | 4
50 | 17-42000 | Nosūces difuzors, DVS-N 100 | gab. | 1
51 | 17-42000 | Nosūces difuzors, DVS-N 125 | gab. | 8
52 | 17-42000 | Nosūces difuzors, DVS-N 160 | gab. | 6
53 | 17-42000 | Āra reste 315-320 | gab. | 2
54 | 17-42000 | Regulējošais vārsts, IRIS-100 | gab. | 4
55 | 17-42000 | Regulējošais vārsts, IRIS-125 | gab. | 15
56 | 17-42000 | Regulējošais vārsts, IRIS-160 | gab. | 14
57 | 17-42000 | Regulējošais vārsts, IRIS-200 | gab. | 8
58 | 17-42000 | Regulējošais vārsts, IRIS-250 | gab. | 2
59 | 17-42000 | Regulējošais vārsts, IRIS-315 | gab. | 2
60 | 17-42000 | Vienvirziena vārsts, 250 | gab. | 1
61 | 17-42000 | Trokšņu slāpētājs, BDER-44-031-100, 1000-BDR, 315 | gab. | 1
62 | 17-42000 | Trokšņu slāpētājs, BDER-44-040-100, 1000-BDR, 400 | gab. | 1
63 | 17-42000 | Ugunsdrošais vārsts 60 min, BSD-250 | gab. | 1
64 | 17-42000 | Ugunsdrošais vārsts 60 min, BSD-315 | gab. | 1
65 | 17-42000 | Recirkulācijas glikola kaloīferis, 250 | gab. | 1
66 | 17-42000 | Recirkulācijas glikola kaloīferis, 315 | gab. | 1
67 | 17-42000 | Kanāla ventilātors komplektā ar atruma regulātoru, VENT, 250 | kompl. | 1
68 | 17-42000 | Gaisa apstrādes iekārta komplektā ar SUM mezglu un automātiku, RSA-12-HW | kompl. | 1
69 | 17-42000 | Gaisa vadu izolācija ar folīju 50 | m2 | 13
70 | 17-42000 | Ugunsdrošā gaisu vadu izolācija ar folīju | m2 | 3
71 | 17-42000 | Stiprinājumi un pārējie nepieciešamie materiāli | kompl. | 1
2. N1, N2, N3 SISTĒMAS
1 | 17-42000 | Gaisa vads, apaļš BDEK-1-012, 125 | m | 4
2 | 17-42000 | Gaisa vads, apaļš BDEK-1-016, 160 | m | 4
3 | 17-42000 | Gaisa vads, apaļš BDEK-1-020, 200 | m | 5
4 | 17-42000 | Gaisa vads, apaļš BDEK-1-025, 250 | m | 5
5 | 17-42000 | Līkums-90, apaļš, BDEB-90-012, 125 | gab. | 3
6 | 17-42000 | Līkums-90, apaļš, BDEB-90-016, 160 | gab. | 1
7 | 17-42000 | Līkums-90, apaļš, BDEB-90-020, 200 | gab. | 4
8 | 17-42000 | Līkums-90, apaļš, BDEB-90-025, 250 | gab. | 2
9 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, BDET-1-016-012, 160/160/125 | gab. | 2
10 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, BDET-1-020-020, 200/200 | gab. | 1
11 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, BDET-1-025-016, 250/250/160 | gab. | 1
12 | 17-42000 | T-gabals-90, apaļš, BDET-1-025-020, 250/250/200 | gab. | 1
13 | 17-42000 | Sānu pievienojums, apaļš, BDEN-1-012, 125 | gab. | 1
14 | 17-42000 | Sānu pievienojums, apaļš, BDEN-1-025, 250 | gab. | 1
15 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 160/125 | gab. | 2
16 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 200/125 | gab. | 1
17 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 200/160 | gab. | 1
18 | 17-42000 | Pāreja, apaļā, 250/200 | gab. | 2
19 | 17-42000 | Nosūces sadzīves ventilātors ar taimeri un kustības sensoru , DECOR, 125 | kompl. | 5
20 | 17-42000 | Nosūces sadzīves ventilātors ar taimeri un kustības sensoru , DECOR, 250 | kompl. | 1
21 | 17-42000 | Āra reste , RISD-125 | gab. | 1
22 | 17-42000 | Āra reste , RISD-250 | gab. | 1
23 | 17-42000 | Regulējošais vārsts, IRIS-200 | gab. | 2
24 | 17-42000 | Filtrs-tauku ķērājs, FILTER 250 | gab. | 1
25 | 17-42000 | Gaisa vadu izolācija ar folīju 50 | m2 | 5
26 | 17-42000 | Ugunsdrošā gaisu vadu izolācija ar folīju, 50 | m2 | 5
27 | 17-42000 | Stiprinājumi un pārējie nepieciešamie materiāli | kompl. | 1
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## UK 2
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2--14
ŪDENSVADS, KANALIZĀCIJA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtītajs:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. ŪDENSVADS
1 | 14-00000 | Caurule PEX-A ar izolāciju, 12, K-FLEX 15/9 | m | 35
2 | 14-00000 | Caurule PEX-A ar izolāciju, 15, K-FLEX 15/9 | m | 20
3 | 14-00000 | Caurule PEX-A ar izolāciju, 18, K-FLEX 22/9 | m | 30
4 | 14-00000 | Caurule PEX-A ar izolāciju, 22, K-FLEX 22/9 | m | 15
5 | 14-00000 | Trejgabals, PEX, 15/15/12 | gab. | 4
6 | 14-00000 | Trejgabals, PEX, 18/18/12 | gab. | 6
7 | 14-00000 | Trejgabals, PEX, 18/18 | gab. | 1
8 | 14-00000 | Trejgabals, PEX, 22/22 | gab. | 15
9 | 14-00000 | Pāreja, PEX, 15/12 | gab. | 4
10 | 14-00000 | Pāreja, PEX, 18/12 | gab. | 2
11 | 14-00000 | Pāreja, PEX, 18/15 | gab. | 2
12 | 14-00000 | Pāreja, PEX, 22/12 | gab. | 2
13 | 14-00000 | Noslēgventīlis, DN 10 | gab. | 2
14 | 14-00000 | Noslēgventīlis, Dn 15 | gab. | 2
15 | 16-50000 | N.T. Roku mazgājamās izlietnes ar maisītāju 2. stāva virtuvē komplekta ar pieslēguma ventīļiem un sifonu, 500*900 | kompl | 1
16 | 16-51000 | Roku mazgājamās izlietnes ar maisītāju komplekta ar pieslēguma ventīļiem un sifonu, 400*330 | kompl | 3
17 | 16-51000 | Roku mazgājamās izlietnes ar maisītāju komplekta ar pieslēguma ventīļiem un sifonu, 400*330, bēŗnu | kompl | 3
18 | 16-55000 | Sēdpods komplektā ar vertikalo pieslēgumu un aukstā ūdens ventīli, bērnu | kompl | 3
19 | 16-55000 | Sēdpods komplektā ar vertikalo pieslēgumu un aukstā ūdens ventīli | kompl | 1
20 | 16-55000 | Dušas paliknis komplektā ar maisītāju un sifonu, 900*900 | kompl | 1
21 | 14-00000 | Cauruļu skalošana, hidr. parbaude | kompl | 1
22 | 14-00000 | Stiprinājumi un pārējie nepieciešamie materiāli pievienošanai esošai sistēmai. | kompl | 1
KANALIZĀCIJA
1 | 16-00000 | Caurule PP, 50 | m | 20
2 | 16-00000 | Caurule PP, 75 | m | 5
3 | 16-00000 | Caurule PP, 110 | m | 15
4 | 16-00000 | Cauruļu fasondaļas un stiprinājumi | kompl | 1
5 | 16-00000 | Cauruļu skalošana, hidr. parbaude | kompl | 1
6 | 16-00000 | Stiprinājumi un pārējie nepieciešamie materiāli | kompl | 1
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## EL 2
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2--15
ELEKTROINSTALĀCIJA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtītajs:
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 18-030020 | Dienas gaisams armatūra OMS CLASSIC, 2*36 W, ar spuldzēm | gab | 15
2 | 18-03020 | Dienas gaisams armatūra OMS TORNADO, 2*36 W, ar spuldzēm, IP 44 | gab | 5
3 | 18-03020 | Sienas/griestu plafons ar ekonomiskām spuldzēm E27, 20W, IP 44 | gab | 1
4 | 18-03020 | Sienas/griestu plafons ar ekonomiskām spuldzēm E27, 20W, IP 65 | gab | 8
5 | 18-15000 | Slēdzis, 230V, IP 20, z/a, 10A | gab | 5
6 | 18-15000 | Slēdžu grupa, 230V, IP 20, z/a, 10A | gab | 3
7 | 18-15000 | Pārslēdzis, 230V, IP 20, z/a, 10A | gab | 4
8 | 18-16000 | Kontaktligzda z/a ar zemējuma spaili, 230V, 16A, IP 20 | gab | 13
9 | 18-12000 | Sadalne, z/a, 36 moduļu, nokomplektēta | kompl | 1
10 | 18-05100 | Kabelis Cu 5*16 | tek.m | 35
11 | 18-05100 | Kabelis Cu 5*2,5 | tek.m | 25
15 | 18-05100 | Kabelis Cu 5*1,5 | tek.m | 40
15 | 18-05100 | Kabelis Cu 3*2,5 | tek.m | 153
15 | 18-05100 | Kabelis Cu 3*1,5 | tek.m | 415
16 | 18-03020 | Avārijas modulis IZEJA | gab | 2
17 | Līgumcena | Zibensstrāvas un pārsprieguma aizsardzības modulis 25kA fāzē 3.poli (1 klase) | kompl | 1
18 | Līgumcena | Pārsprieguma aizsardzības modulis 12,5kA fāzē 4.poli (2 klase) | kompl | 1
19 | Līgumcena | Zibens novedējstieple AlMgSi d=8 mm | tek.m | 151
20 | Līgumcena | Zibens novedējstieple AlMgSi d=8 mm, izolēta | tek.m | 111
21 | Līgumcena | Zibens uztvērējs d=16 mm, L=2,5 m | gab | 3
22 | Līgumcena | Zibens uztvērējs d=16 mm, L=2,0 m | gab | 1
23 | Līgumcena | Kontaktmērijuma klemme un kārba | kompl | 11
24 | Līgumcena | Savienojuma klemme plakandzelzs - apaļdzelzs | kompl | 11
25 | Līgumcena | Cinkota tērauda apaļdzelzis, d=10 mm | m | 11
26 | Līgumcena | Izolēts cinkota tērauda apaļdzelzis, d=10 mm | m | 22
27 | Līgumcena | Stiprinājumi zibens novedējam | gab | 150
28 | Līgumcena | Savienojuma klemme apaļdzelzs - apaļdzelzs 8 mm | gab | 30
29 | Līgumcena | Savienojuma klemme apaļdzelzs - sniega barjera, tekne | gab | 20
30 | Līgumcena | Karsti cinkota tērauda lente 30*3,5 | tek.m | 150
31 | Līgumcena | Zemējuma elektrods L=3 m | gab | 24
32 | Līgumcena | Zemējuma elektroda spice | gab | 24
33 | Līgumcena | Zemējuma elektroda montāžas galva | gab | 2
34 | Līgumcena | Krustaklemme (zemējuma elektroda pievienošanai) | gab | 24
35 | Līgumcena | Savienojuma klemme plakandzelzs-plakandzels | gab | 10
36 | Līgumcena | Pot.izl.kopne | gab | 1
37 | Līgumcena | Palīgmateriāli | gab | 1
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## UAS 2
LBN 501-06, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2--16
AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNĀLIZĀCIAS SISTĒMA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | PII ''VĀRPIŅA" ĒKAS SILTINĀŠANA, JUMTA REKONSTRUKCIJA.
Objekta nosaukums: |  | PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''VĀRPIŅA''
Objekta adrese: |  | KRONVALDA IELA 22, JELGAVA, LV-3002
Pasūtītajs:
Tāme sastādīta 2012. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasejumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  |  | Ls
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2013 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 19-20000 | Panelis BENTEL J424-8 | gab | 1
2 | 19-20000 | Paplašinātājs J400 EXP8 | gab | 1
3 | 19-20000 | Dūmu detektors NB-338-2 | gab | 9
4 | 19-20000 | Siltuma detektors NB-323-2 | gab | 5
5 | 19-20000 | Siltuma detektors ECO1005/1000B | gab | 7
6 | 19-20000 | Trauksmes poga FP/3RD | gab | 4
7 | 19-20000 | Sirēna iekšējā SL 150RED | gab | 5
8 | 19-20000 | Sirēna ārējā AH-03127S | gab | 1
9 | 19-20000 | Akumulātors 12V 7,0Ah | gab | 2
10 | 19-20000 | Kabelis J-YY 1x2x0,8 | m | 150
11 | 19-20000 | Kabelis H(ST)H FE180/PH90 | m | 500
12 | 19-20000 | Instalācijas materiāli | kompl | 1
Kopā
Materialu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: