1.pielikums

Atklāts konkurss

“Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve, autoruzraudzība”

identifikācijas Nr. JPD2017/4/AK

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas Nr. Adrese, pasta indekss: faksa numurs |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |

| Iepirkuma priekšmets | Līgumcena* euro (bez PVN) |
| --- | --- |
| Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve, autoruzraudzība |  |

(___________________________________________________________________)

Līgumcena euro bez PVN ar vārdiem

* Līgumcenas atšifrējums norādīts Finanšu piedāvājuma pielikuma 1.un 2.tabulā.

1. Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

2. Apliecinām, ka:

-esam iepazinušies un pilnībā piekrītam atklāta konkursa nolikumā un līgumprojektā iekļautajiem nosacījumiem;

-piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem.

_____________________________________________________________________

Paraksts

_____________________________________________________________________

Vārds, uzvārds

_____________________________________________________________________

Amats, pilnvarojums

- Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2017.gada „___”.____________

Finanšu piedāvājuma pielikums

1.tabula

| Nr.p.k. | Būvdarbi/pakalpojums | Cena euro bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Publiskās slidotavas Pasta salā jumta pārseguma projektēšana |  |
| 2. | Publiskās slidotavas Pasta salā jumta pārseguma izbūve |  |
| 3. | Publiskās slidotavas Pasta salā jumta pārseguma autoruzraudzība |  |
| 4. | KOPĀ |  |

2.tabula

| Nr.p.k. | Būvdarbi/pakalpojums | Cena euro bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Brīvdabas estrādes Pasta salā jumta pārseguma projektēšana |  |
| 2. | Brīvdabas estrādes Pasta salā jumta pārseguma izbūve |  |
| 3. | Brīvdabas estrādes Pasta salā jumta pārseguma autoruzraudzība |  |
| 4. | KOPĀ |  |

_____________________________________________________________________

Paraksts

_____________________________________________________________________

Vārds, uzvārds

_____________________________________________________________________

Amats, pilnvarojums

- 2017.gada „___”.____________

- 2.pielikums

Atklāts konkurss

“Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve, autoruzraudzība”

identifikācijas Nr. JPD2017/4/AK

- KVALIFIKĀCIJA

- Pretendenta pieredze

  - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012.gada līdz šīs iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā galvenais būvuzņēmējs ir izpildījis:

    - vismaz divus būvdarbu līgumus par III grupas publiskas ēkas* (saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) jaunbūvi.**

* Šīs iepirkuma procedūras ietvaros publiska ēka ir ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.

Lai apliecinātu nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 1.1.1.punktā noteikto pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmes par līgumiem, ar kuriem pretendents pamato savu pieredzi, izpildi. Atsauksmēs jānorāda pasūtītājs, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.

| Nr.p.k. | Līguma/objekta nosaukums, adrese, līguma darbības laiks (no – līdz) | Līguma ietvaros veikto būvdarbu apraksts | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

    - vismaz vienu būvdarbu līgumu par ēkas būvniecību, kurā izmantotas koka (tai skaitā līmēta kokmateriāla, kas atbilst standarta LVS EN 14080:2013 “Koka konstrukcijas – Līmēti kokmateriāli – Prasības.” prasībām vai ekvivalents), nesošās konstrukcijas ne mazāk kā 2000 m2 platības pārsegšanai.**

Lai apliecinātu nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 1.1.2.punktā noteikto pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmi par līgumu, ar kuru pretendents pamato savu pieredzi, izpildi. Atsauksmē jānorāda pasūtītājs, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.

| Līguma/objekta nosaukums, adrese, līguma darbības laiks (no – līdz) | Ēkas platība m2 | Līguma ietvaros veikto būvdarbu apraksts | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |

    - vismaz vienu būvdarbu līgumu par būves būvniecību, kurā ir izbūvēts nesošo konstrukciju laidums 30 m (mērot attālumu starp būves asīm) vai lielāks, izmantojot liekti līmētas koka (atbilstoši standarta LVS EN 14080:2013 “Koka konstrukcijas – Līmēti kokmateriāli – Prasības.” Prasībām vai ekvivalents), nesošās konstrukcijas**.

Lai apliecinātu nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 1.1.3.punktā noteikto pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmi par līgumu, ar kuru pretendents pamato savu pieredzi, izpildi. Atsauksmē jānorāda pasūtītājs, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.

| Līguma/objekta nosaukums, adrese, līguma darbības laiks (no – līdz) | Nesošo koka konstrukciju laidums garums (m) | Līguma ietvaros veikto būvdarbu apraksts | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |

    - ir izpildījis vismaz vienu apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu par publiskas ēkas vai III grupas ēkas (III grupas ēka saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) projektēšanu un būvdarbu veikšanu.

Lai apliecinātu nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 1.1.4.punktā noteikto pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmi par līgumu, ar kuru pretendents pamato savu pieredzi, izpildi. Atsauksmē jānorāda pasūtītājs, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.

| Līguma/objekta nosaukums, adrese, līguma darbības laiks (no – līdz) | Nesošo koka konstrukciju laidums garums (m) | Līguma ietvaros veikto būvdarbu apraksts | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- |

** Objekts ir nodots ekspluatācijā.

- Personāla pieredze

Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu, ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes, un pievienot attiecīgās personas parakstītu apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā.

2.1. Prasības darbu izpildei kandidāta piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam:

2.1.1. Sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā.

2.1.2. Iepriekšējo 5 gadu laikā (no 2012.gada līdz šīs iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) pildījis atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus:

2.1.2.1. vismaz divos būvdarbu līgumos par III grupas publisku ēku (saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) jaunbūvi *;

2.1.2.2. vismaz vienā būvdarbu līgumā par ēkas būvniecību, kurā izmantotas koka (tai skaitā līmēta kokmateriāla, kas atbilst standarta LVS EN 14080:2013 “Koka konstrukcijas – Līmēti kokmateriāli – Prasības.” Prasībām vai ekvivalents), nesošās konstrukcijas ne mazāk kā 2000 m2 platībā*.

*Objekts ir nodots ekspluatācijā.

Iesniedzamā informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

Lai apliecinātu pieredzi un 2.1.2.punktā noteikto prasību izpildi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai:

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums, adrese | Ēkas platība m2 (attiecas uz 2.1.2.2.punktu) | Būvdarbu veikšanas gads objektā (no – līdz), veiktie būvdarbi | Būvatļauja; Pieņemšanas-nodošanas akts | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

2.2. Prasības darbu izpildei pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam

2.2.1. Speciālists ar arhitekta prakses vai būvprakses sertifikātu.

2.2.2.Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz šīs iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) būvprojekta vadītāja pieredze vismaz 1 (vienā) līgumā par III grupas publiskas ēkas (saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) jaunbūves būvprojekta izstrādi (projektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam).

Projektētājs:	___________	/Vārds, Uzvārds/

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks | Amata pienākums būvprojekta izstrādē | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā būvprojektu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvprojektu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Speciālista paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

2.3. Prasības darbu izpildei pretendenta piedāvātajam arhitektūras daļas vadītājam – projektētājam

2.3.1. Speciālists ar arhitekta prakses sertifikātu.

2.3.2.Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz šīs iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) būvprojekta arhitektūras risinājumu daļas vadītāja – projektētāja pieredze vismaz 1 (vienā) līgumā par III grupas publiskas ēkas (saskaņā ar 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) jaunbūves būvprojekta izstrādi (projektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam).

Pretendents 2.2. un 2.3. punkta prasības var izpildīt norādot vienu un to pašu piesaistīto speciālistu, ja tas atbilst noteiktajām prasībām.

Projektētājs:	___________	/Vārds, Uzvārds/

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks | Amata pienākums būvprojekta izstrādē | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā arhitektūras risinājumu daļas vadītāja – projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā arhitektūras risinājumu daļas vadītājs – projektētājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Speciālista paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

2.4. Prasības pretendenta piedāvātajam būvkonstrukciju daļas vadītājam – projektētājam:

2.4.1. Speciālists ar būvprakses sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā.

2.4.2. Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz šīs iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) pieredze kā būvkonstrukciju projektētājam vismaz 1 (vienā) līgumā par būvprojekta izstrādi ēkai, kura ietvaros ēkas nesošās konstrukcijas projektētas no koka (tai skaitā līmēta kokmateriāla, kas atbilst standarta LVS EN 14080:2013 “Koka konstrukcijas - Līmēti kokmateriāli - Prasības.” prasībām vai ekvivalents). (Projektam jābūt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saskaņotam un akceptētam).

Projektētājs:	___________	/Vārds, Uzvārds/

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks | Amata pienākums būvprojekta izstrādē | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā būvkonstrukciju daļas vadītāja – projektētāja apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvkonstrukciju daļas vadītājs – projektētājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Speciālista paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

2.5. Prasības pretendenta piedāvātajam būvakustikas ekspertam

2.5.1. Kvalificēts būvakustikas eksperts

2.5.2.Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2014.gada līdz šīs iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā kvalificēts būvakustikas eksperts vismaz 1 (vienā) līgumā ir piedalījies būvakustikas projekta izstrādē.

Projektētājs:	___________	/Vārds, Uzvārds/

Iesniedzamā informācija par speciālistu:

| Vārds, uzvārds | Specialitāte | Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- |

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma nosaukums un darbības laiks | Amata pienākums būvprojekta izstrādē | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Līguma izpildē iesaistītā kvalificētā būvakustikas eksperta apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu veikšanā

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā kvalificēts būvakustikas eksperts, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Speciālista paraksts un tā atšifrējums |  |
| Vieta un datums |  |

- Apakšuzņēmēju saraksts.

Jānorāda pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, un katram no tiem izpildei nododamo līguma daļu*.

| Apakšuzņēmēja nosaukums/apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā būvdarbu daļa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izpildei nododamā līguma daļa | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līgumcenas |

_____________________________________________________

- Paraksts

___________________________________________ ___________________________

- Vārds, uzvārds

_________________________________________ ______________________________

- Amats, pilnvarojums

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada “___”.____________		Z.V.

*Apakšuzņēmēja veicamās līguma daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo līguma daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 20.panta piektā daļa).

### 3.pielikums

Atklāts konkurss

“Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve, autoruzraudzība”

identifikācijas Nr. JPD2017/4/AK

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Līguma mērķis un darbu apjomi

  - Līguma ietvaros Uzņēmējam jāizstrādā būvprojekti un jāizbūvē atklātās publiskās slidotavas jumta pārsegums un amfiteātra tipa brīvdabas estrādes jumta pārsegums Pasta salā, Jelgavā saskaņā ar šo iepirkuma specifikāciju.

  - Līguma ietvaros paredzēts veikt projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus.

- Objekta atrašanās vieta: Pasta salā, Jelgavā

- Atbilstība standartiem

  - Jaunbūvējamie infrastruktūras objekti projektējami, izbūvējami un nododami ekspluatācijā atbilstoši saskaņotajiem Eiropas standartiem vai ekvivalentiem, jomās, kur tādi noteikti, kā arī LR spēkā esošajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām vai ekvivalentiem. Gadījumos, kur nav noteikti saskaņoti Eiropas standarti vai LR standarti, izmantojami attiecīgi ekvivalenti standarti, kas ir spēkā citās ES dalībvalstīs. Gadījumos, kad būvprojekta izstrādē vai pie iekārtu vai materiālu atlases ir jāņem vērā saistošās veselības un darba drošības likumdošanas normas, izmantojamajām iekārtām un materiāliem ir jāatbilst attiecīgajā jomā spēkā esošajai likumdošanai.

  - Paredzēt izmantot tikai Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā sertificētus materiālus un izstrādājumus.

- Darbu apjoms

  - Projektēšanas un autoruzraudzības vispārīgie noteikumi

    - Iepirkuma priekšmets projektēšanas sadaļā paredz izstrādāt divus atsevišķus būvprojektus „Atklātās publiskās slidotavas segtā jumta Pasta salā izbūve” un „Amfiteātra tipa brīvdabas estrādes segtā jumta Pasta salā izbūve”.

    - Uzņēmējam Līguma ietvaros jāizstrādā būvniecības ieceres dokumentācija, t.sk. būvprojekti minimālā sastāvā būvatļaujas saņemšanai, kā arī, atbilstoši saņemtajām būvatļaujām - būvprojekti.

    - Institūciju tehniskos noteikumus, kas attiecas uz visām projekta daļām nodrošina Pasūtītājs.

    - Uzņēmēja pienākumos ietilpst pirmsprojekta izpēte, t.sk. būvniecības vietas un tai piegulošās teritorijas apsekošana, lai veiktu tās novērtējumu. Uzņēmējs pilnībā uzņemas atbildību un risku par visu būvprojekta izstrādei un būvdarbu veikšanai nepieciešamās izpētes darbu veikšanu un informācijas iegūšanu.

    - Uzņēmējam jāveic inženierģeoloģiskā izpēte Līguma būves būvprojekta izstrādei.

    - Uzņēmējam jāveic jebkuri citi izpētes darbi, ja Uzņēmējs uzskata, ka kvalitatīvai darbu veikšanai esošā informācija ir nepietiekama. Jebkuru papildus izpēti Uzņēmējs veic par saviem līdzekļiem.

    - Būvprojektam jāatbilst pierādītai, mūsdienīgai praksei un augstākajiem standartiem, kā arī LR pastāvošo normatīvo aktu prasībām.

    - Visi būvprojekta rasējumi un paskaidrojuma raksti noformējami atbilstoši LBN 202 – 01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”.

    - Pēc būvprojekta izstrādes Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo saskaņojumu/atzinumu saņemšanu no kompetentajām iestādēm, kas izsniegušas tehniskos noteikumus projektēšanai, kā arī no būvvaldes. Tāpat Uzņēmējs ir atbildīgs par būvprojekta saskaņojuma saņemšanu no Pasūtītāja.

    - Būvprojektiem ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs. Uzņēmēja pienākums ir projektēšanas darbu izstrādes laika grafikā ietvert ekspertīzes veikšanu. Projektētājs iesniedz pasūtītājam pilnu būvprojektu uz ekspertīzi atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Izpildītājam laika grafikā, jāparedz 20 darba dienas ekspertīzes veikšanai. Pasūtītājs galīgi akceptē būvprojektu pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas un akcepta būvvaldē. (Ja būvprojektam ekspertīzes laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības un būs nepieciešams veikt atkārtotu ekspertīzi, to apmaksā projekta autors).

    - Būvprojekts jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam 4 (četros) eksemplāros papīra formātā un vienā eksemplārā elektroniski CD formātā apstiprinātā CAD formātā (Auto CAD© vai Micro Station©).

    - Uzņēmējam jāsagatavo visi nepieciešamie Uzņēmēja dokumenti, saskaņā ar LR būvnormatīviem, kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanai.

    - Pēc būvprojektu izstrādes, Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam detalizēts finanšu piedāvājuma atšifrējums jeb tāme ar darbu pozīcijām. Tāmē jābūt skaidri norādītiem darbiem, to apjomam un izmaksu veidiem pa pozīcijām. Šo tāmi Pasūtītājs izmantos kā atskaites dokumentu par kārtējā mēnesī veikto darbu apjomu Līguma izpildes laikā.

    - Autoruzraudzība jāveic saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem LR spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par autoruzraudzības kārtībā veikto izmaiņu atbilstību Pasūtītāja prasībām, tehnisko noteikumu nosacījumiem un LR spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, par šo izmaiņu saskaņošanu un realizāciju būvniecības laikā.

  - Būvdarbu vispārīgie noteikumi

    - Līguma ietvaros uzņēmējam jāizbūvē:

      - Atklātās publiskās slidotavas segtais jumts;

      - Amfiteātra tipa brīvdabas estrādes jumts;

      - Inženierkomunikācijas (t.sk. lietus kanalizācijas sistēmas, elektroapgāde, apgaismojums, zibensaizsardzība);

      - Labiekārtošanas darbi.

  - Uzņēmējam jāveic būvdarbi saskaņā ar akceptēto Uzņēmēja sagatavoto būvprojektu.

  - Uzņēmēja pienākumos ietilpst visu nepieciešamo atļauju iegūšana būvdarbu veikšanai.

  - Visas Līguma izpildei un būves nodošanai ekspluatācijā nepieciešamās dokumentācijas, tai skaitā izpilddokumentācijas sagatavošana, kā arī kompetento iestāžu apstiprinājuma saņemšana ir Uzņēmēja pienākums.

  - Uzņēmējam jānodrošina būves nodošana ekspluatācijā un jāuzņemas garantijas saistības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Darbu izpildes termiņš - 2017. gada 20.decembris.

- Detalizētas prasības projektēšanai un būvdarbiem

  - Visi zemāk minētie nosacījumi, t.sk. konkrētās tehniskās prasības, jāņem vērā, veicot projektēšanas darbus un būvdarbus.

  - Atklātās publiskās slidotavas segtais jumts un amfiteātra tipa brīvdabas estrādes jumts:

    - Izstrādāt būvprojektu un izbūvēt atklātās publiskās slidotavas segto jumtu un amfiteātra tipa brīvdabas estrādes jumtu atbilstoši jumtu skicēm (skatīt pielikumā Nr.1).  Estrādes jumta pārseguma būvprojektā paredzēt akustikas risinājumu izstrādi.

    - Brīvdabas estrādes jumta pārseguma konstrukciju paredzēt no līmētām koka konstrukcijām, kas nosegtu visu amfiteātri ar pārsegtu membrāntipa segumu, kas papildus iekārts četros balsta pilonos. Paredzēt papildus segtas skatītāju vietas ap estrādi un segtu skatuves mākslinieku nokļūšanu no grimētavām līdz skatuvei. Koka konstrukcijām jānodrošina iespējas stacionāra estrādes apgaismojuma, ekrānu, skaņas iekārtu iekāršanai. Sānu plaknēs zem lokveida balstsijām jāparedz vertikālus, līmēta koka statņus, starp kuriem iekārtas savāžamas uz augšu plastikāta vai tentveida žalūzijas-aizkari.

    - Atklātās publiskās slidotavas jumta pārseguma konstrukciju paredzēt no divāmlīmētām koka lokveida sijām, kurā iekārts membrāntipa jumta pārsegums, kurš nosegtu esošās slidotavas laukumu, blakus esošo čilleri, kā arī pārvietojamās skatītāju tribīnes. Paredzēt papildus segtas 100 skatītāju vietas ap slidotavu. Lokveida sijās zem jumta jāparedz iespēju vajadzīgā aukstumā un praktiski jebkurā vietā uzstādīt nepieciešamo gaismas un skaņas aparatūru pasākumu nodrošināšanai. Sānu plaknēs starp līmēta koka statņiem jāparedz vēja aizsargkonstrukcijas.

    - Ņemot vērā esošā maģistrālā ūdensvada d500 novietojumu blakus slidotavai paredzēt ūdensvada aizsardzības pasākumus.

  - Būvkonstrukcijas

Jumta būvkonstrukcijas paredzēt no līmēta kokmateriāla, kas atbilst standarta LVS EN 14080:2013 “Koka konstrukcijas - Līmēti kokmateriāli - Prasības.” Prasībām. Konstrukcijas stiprināmas pamatu pāļos. Konstrukcijas, kuru platums pārsniedz 240mm izgatavot no blokā salīmētām sijām.

  - Lietus ūdeņu kanalizācija

Paredzēt lietus ūdeņu savākšanu, novadīšanu no jaunizbūvējamiem jumtiem. Nepieciešamības gadījumā pārvērtēt esošās lietus kanalizācijas sistēmas kapacitāti.

  - Apgaismojums

Izveidot teritorijas apgaismojumu zem jaunizbūvējamiem jumtiem: slidotavai – 300 lx, estrādei – 200 lx.

  - Zibensaizsardzība:

Paredzēt zibensaizsardzību jaunizbūvējamiem jumtiem.

  - Labiekārtošanas darbi

Pēc būvniecības darbu veikšanas, visa degradētā virsma ir jāatjauno un jāveic apzaļumošanas darbi.

  - Veicamās pārbaudes

Uzņēmējam veicamās kontroles un pārbaudes ietver visus ģeodēziskos mērījumus, hidrauliskās pārbaudes, materiālu u.c. pārbaudes, t.i. visos  gadījumos, kad šie parametri nav norādīti materiālu deklarācijās. Uzņēmējam jāveic visas nepieciešamās pārbaudes, ko nosaka Būvuzraugs. Visas pārbaudes ir veicamas akreditētās laboratorijās, vai arī tās veic licencēta organizācija, ko iepriekš ir saskaņojis Būvuzraugs.

  - Materiālu pārbaude:

    - Materiālu pārbaudēm jānotiek saskaņā ar atbilstošo standartu, tehnisko noteikumu prasībām vai saskaņā ar jebkuru citu standartu, ko nosaka Pasūtītājs.

    - Pasūtītājs var noraidīt piegādātāja materiālus, kuru nosacījumi vai piegādes noteikumi liecina par pazeminātu produkta uzticamību.

    - Kvalitātes sertifikāti visiem materiāliem, kur iespējams, jāiesniedz pirms materiālu izlietošanas vai uzstādīšanas.

    - Būvniecības materiālu sertifikātiem, kurus to ražošanas valstī izsniegusi tās valsts Nacionālā Standartu asociācija, Pasūtītājs un/vai Būvuzraugs, kur nepieciešams, var pieprasīt pierādījumus par šiem materiāliem un piegādātājiem, ka šie materiāli tiešām ir tā sertificēti. Neskatoties uz šādu sertifikātu uzrādīšanu, Pasūtītājs var veikt neatkarīgas pārbaudes. Šādu pārbaužu veikšanai Pasūtītājs ir tiesīgs ņemt paraugus ražotāja fabrikā vai no kādas partijas šajā rūpnīcā un nodot tos pēc savas izvēles kādai atzītai tehnoloģiskai laboratorijai uz pārbaudi. Pasūtītājam ir tiesības pēc šādu pārbaužu rezultātiem noraidīt jebkurus materiālus, neskatoties uz to, ka ražotāja sertifikāti uzrāda, ka kvalitāte ir apmierinoša.

  - Darbu pārbaudes

Visas pārbaudes, t.sk. zemes darbu, betonēšanas darbu, konstrukciju un iekārtu montāžas darbu, inženierkomunikāciju izbūves darbu pārbaudes veicamas atbilstoši LBN noteiktajām prasībām un saskaņā ar LVS noteiktajām metodikām.

- Ar būvniecības darbiem saistītā dokumentācija, t.sk. būvniecības gaitā sagatavotie dokumenti

  - Būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmējam jāseko līdzi saskaņotajam būvprojektam un jāsagatavo nepieciešamie dokumenti, kas var būt nepieciešami Līgumā iekļauto darbu izpildei, piemēram, precizēti risinājumu priekšlikumi, autoruzraudzības izmaiņas u.tml. Ja tiek veiktas izmaiņas autoruzraudzības kārtā būvprojekta rasējumos, Uzņēmējam šīs izmaiņas vispirms jāsaskaņo ar pasūtītāju un kompetentajām iestādēm. Autoruzraudzības izmaiņas jāiesniedz Pasūtītājam papīra formātā 4 (četros) eksemplāros, kā arī CD formātā apstiprinātā CAD formātā (Auto CAD© vai Micro Station©).

  - Būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmējam jāsagatavo un LR likumdošanā noteiktajā kārtībā jāsaskaņo segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti un jebkādi citi akti vai dokumenti, kas pierāda un pamato Uzņēmēja veiktos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pēc Līgumā iekļauto darbu pabeigšanas, lai būvi pieņemtu ekspluatācijā, Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai būves izpilddokumentācija, saskaņā ar LR likumdošanas prasībām, kurai jāietver arī ekspluatācijas un apkopes instrukcijas visām uzstādītajām iekārtām, ja nepieciešams.

- Regulāri darbu progresa ziņojumi

  - Ikmēneša progresa atskaites: uzņēmējam Līguma izpildes laikā ir jāsagatavo detalizētas ikmēneša progresa atskaites par Līgumā ietverto darbu progresu atbilstoši izstrādātajai Līguma darbu programmai.

  - Atskaite jābalsta uz iepriekšējā atskaišu periodā iesniegtās atskaites datiem un tajā jāsniedz detalizēta informācija par:

    - Līgumā iekļauto darbu progresu gan tehniskā, gan finansiālā aspektā, salīdzinājumā ar plānoto laika grafiku;

    - aktualizētu laika grafiku ar atzīmēm par reālo izpildi un detalizētiem paskaidrojumiem, ja ir konstatēta darbu kavēšanās, kā arī priekšlikumus situācijas risināšanai;

    - aktualizētu Līguma naudas plūsmu un pārskatu par maksājuma pieprasījumiem;

    - izmaiņām Līguma izpildes laikā;

    - problēmām, kas radušās, un to risinājumiem, kā arī informāciju par iespējamām problēmām, kas varētu rasties turpmākā Līguma izpildes gaitā, atskaite par iepriekšējā atskaišu periodā norādīto problēmu risinājumiem;

    - fotogrāfijām ar Līgumā iekļauto darbu izpildes progresu;

  - Atskaites jāiesniedz par katru Līguma izpildes mēnesi, datums, līdz kuram jāiesniedz atskaite, jāsaskaņo ar pasūtītāju. Atskaites jāiesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros un Būvuzraugam 1 eksemplārā papīra formātā, kā arī elektroniski, tai skaitā elektroniski jāiesniedz arī fotogrāfijas.

- Kvalitātes nodrošinājums

  - Kvalitātes garantijas / Kvalitātes kontroles programma

Uzņēmējam ir jāizveido un jāievieš Kvalitātes garantijas un Kvalitātes kontroles programma, kurai jānodrošina visu Līguma ietvaros veicamo darbu kvalitāte un atbilstība Līgumam, dokumentu laicīgas iesniegšanas nodrošināšana. Programmas saturs un forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Auditēšanas tiesības un to pieejamība

Pasūtītājam un Būvuzraugam, kā arī Projektu uzraugošajām institūcijām, ir jābūt neierobežotām pieejas tiesībām visiem ar Līgumu saistītiem dokumentiem un kvalitātes garantijas dokumentācijai. Tas ietver neierobežotu pieeju izgatavotājiem, piegādātājiem, būvniecības procesiem un aprīkojumam.

  - Nodarbināto veselības un darba drošības prasības

Uzņēmējs ir atbildīgs par nodarbināto veselības un darba drošības pamatprasību nodrošināšanu Līguma darbu izpildei atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Vides aizsardzības prasības

Līguma izpildes gaitā Uzņēmējam jāievēro vides aizsardzības prasības.

### 4.pielikums

Atklāts konkurss

“Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve, autoruzraudzība”

identifikācijas Nr. JPD2017/4/AK

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehniskā piedāvājuma apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību uzaicinājumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.

- Projektēšanas darbu un Būvdarbu organizācijas apraksts atbilstoši tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām, tā, lai varētu secināt tā izpratni par   tehniskajā specifikācijām noteiktajām prasībām un spējām realizēt projektu kvalitatīvi un termiņos. Plānoto būvdarbu tehnoloģisko risinājumu apraksts brīvā formā – apraksts atspoguļo pretendenta garantētās iespējas veikt būvdarbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša tehniskajam projektam, Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un konkursa dokumentācijai, kā arī darbu izpildes organizāciju.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes vadības nodrošināšanas un kontroles sistēma (norādot darbu kvalitātes kontroles mehānismu, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas- laboratorijas, u.c.), kurai jābūt piemērotai Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā, norādot iesaistīto personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā, kā arī īsi aprakstot, katras kvalitātes nodrošināšanas sistēmā iesaistītas personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrēta darba veikšanā un Pasūtītāja priekšā. Jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) saziņas kārtību ar citām pakalpojuma sniegšanā (būvdarbu izpildē) iesaistītajām personām (institūcijām) un Pasūtītāju.

- Darba drošības nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta darba drošības nodrošināšanas sistēma darba izpildes laikā (norādot visu nepieciešamo aizsardzības aprīkojumu, individuālos aizsardzības līdzekļus un citus būtiskus rādītājus), kurai jābūt piemērotai tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildei, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildes izvērstais grafiks, kurā atspoguļo plānoto darbu izpildes termiņu pa mēnešiem, norādot atsevišķi pa darbu veidiem, atbilstīgās personas un plānotos cilvēkresursus.

- Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.

- Garantijas perioda termiņš no Darba pieņemšanas – nodošanas (ne mazāks 60 mēneši). Pretendenta piedāvātais garantijas perioda termiņš, kas nedrīkst būt īsāks par Tehniskās specifikācijas 2.1.punktā noteikto.

- Pretendents tehniskajam piedāvājumam pievieno:

  - vienošanos ar uzņēmumu, kurš atbilst standarta LVS EN 14080:2013 “Koka konstrukcijas - Līmēti kokmateriāli - Prasības.” (vai ekvivalents) prasībām un veiks līmēto koka konstrukciju izgatavošanu, par šī uzņēmuma piekrišanu piedalīties iepirkuma priekšmeta izpildē un izgatavot līmētās koka konstrukcijas atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

  - akreditētas sertifikācijas iestādes izsniegta dokumenta kopiju, kas apliecina uzņēmuma, kurš veiks līmēto koka konstrukciju izgatavošanu (Tehniskā piedāvājuma 7.1.punkts) atbilstību standarta LVS EN 14080:2013 “Koka konstrukcijas - Līmēti kokmateriāli – Prasības” (vai ekvivalents) prasībām.