## Sheet1
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
Loka maģistrāle
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mēravienība | Darba daudzums | [7 empty] | Darba daudzums visas kārtas kopā
|  |  | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | 5.kārta | 6.kārta | 7.kārta | 8.kārta
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
VIII. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
Ūdensvada tīkli.
6.1 | Aku, kapīšu un pazemes hidrantu demontāža | kompl. | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
6.2 | Cauruļvadu demontāža | m | 157 | 841.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.5
6.3 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni,(ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 91.32 | 462.18 | 111.2 | 75 | 12.3 | 180.2 | 680.1 | 163.5 | 1775.8
6.4 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 400 | 2000 | 100 | 800 | 0 | 1900 | 450 | 0 | 5650
6.5 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 350
6.6 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus | m2 | 328.4 | 1655.6 | 140.8 | 616.8 | 8.2 | 1492.8 | 453.4 | 109 | 4805
6.7 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas | m2 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 400
6.8 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas | m2 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 400
6.9 | Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai | m | 369 | 1743.2 | 140.8 | 616.8 | 8.2 | 1492.8 | 453.4 | 109 | 4933.2
6.1 | Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti | m³ | 529.24 | 2508.02 | 208.99 | 915.99 | 12.27 | 2215.76 | 672.98 | 161.79 | 7225.04
6.11 | Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m³ | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 350
6.12 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0,20 m | m³ | 152.21 | 719.07 | 58.08 | 254.43 | 3.38 | 615.78 | 187.03 | 44.96 | 2034.94
6.13 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10, OD 32 montāža (h=1,5m) | m | 20.3 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1
6.14 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10, OD 63 montāža (h=1,8m) | m | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9
6.15 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10, OD 110 montāža (h=1,8m) | m | 15.4 | 113.2 | 0 | 20.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 152.8
6.16 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10, OD 160 montāža (h=1,8m) | m | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8
6.17 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10, OD200 montāža (h=1,8m) | m | 0 | 0 | 70.4 | 288.3 | 0 | 746.4 | 226.7 | 54.5 | 1386.3
6.18 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN16, OD355 montāža (h=1,8m) | m | 148.8 | 657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.7
6.19 | universālā uzmava, DCI DN 32 cauruļu montāžai | kompl. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
6.2 | universālā uzmava, DCI DN 63 cauruļu montāžai | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.21 | universālā uzmava, DCI DN 100 cauruļu montāžai | kompl. | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
6.22 | universālā uzmava, DCI DN 160 cauruļu montāžai | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.23 | universālā uzmava, DCI DN 200 cauruļu montāžai | kompl. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6.24 | universālā uzmava, DCI DN 350 cauruļu montāžai | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.25 | Universālais atloku adapters, DCI DN 100 montāža | kompl. | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
6.26 | Universālais atloku adapters, DCI DN 160 montāža | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
6.27 | Universālais atloku adapters, DCI DN 200 montāža | kompl. | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 12 | 2 | 2 | 30
6.28 | Universālais atloku adapters, DCI DN 350 montāža | kompl. | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
6.29 | Pazemes tipa aizbīdnis ar ārējo vītni un PE uzmavu DN 32 | kompl. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
6.3 | Pazemes tipa aizbīdnis ar ārējo vītni un PE uzmavu DN 63 | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.31 | Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI Dn 100 izbūve | kompl. | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9
6.32 | Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI Dn 160 izbūve | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
6.33 | Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI Dn 200 izbūve | kompl. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7
6.34 | Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI Dn 350 izbūve | kompl. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
6.35 | Atloku pāreja DCI DN 350x150 montāža | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.36 | Atloku pāreja DCI DN 350x100 montāža | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6.37 | Atloku pāreja DCI DN 200x150 montāža | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
6.38 | Sedlu uzmava DCI DN 350/1 1/4" | kompl. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
6.39 | Sedlu uzmava DCI DN 350/2 1/2" | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.4 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku krustgabalu DCI Dn350/350 | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.41 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku krustgabalu DCI Dn200/200 | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6.42 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn350/350 | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.43 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn350/150 | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.44 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn350/100 | kompl. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
6.45 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn200/200 | kompl. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6.46 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn200/100 | kompl. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5
6.47 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn100/100 | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6.48 | Atloku līkņa DCI PN10, DN 200/450 montāža | kompl. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6
6.49 | Elektrometināma līkņa DCI PN10, DN 200/150 montāža | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
6.5 | Atloku līkņa DCI PN10, DN 150/220 montāža | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.51 | Atloku līkņa DCI PN10, DN 100/110 montāža | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6.52 | Elektrometināma līkņa PN10, DN 32/300 montāža | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.53 | Noslēgatloka DCI DN 350 montāža | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.54 | Ūdens izlaide DCI DN 100 atloku klape ar sietiņu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
6.55 | Iscaurule ar atloku un uzmavu DN100 montāža | kompl. | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16
6.56 | Virszemes tipa hidranta ar aizbīdni H =1,45-2,50m montāža | kompl. | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8
6.57 | Ūdensizlaides akas ar siltinātiem vākiem T8 dzelzsbetona Ø 2000 izbūve dziļumā līdz 1,5m | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
6.58 | Betona balsts cauruļu līkumiem, noslēgatlokiem,veidgabaliem un hidrantiem | kompl. | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 32
6.59 | Ūdensvada aizsargčaulas izbūve, dzelzceļa šķērsošanai met. vai pl. DN 500 komplektā ar distanceriem, beztranšeju metode | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67
6.6 | Aizsardzība pret klejojošām strāvām | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
6.61 | Izbūvēto cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un nodošana | m | 184.5 | 871.6 | 70.4 | 308.4 | 4.1 | 746.4 | 226.7 | 54.5 | 2466.6
6.62 | Trases hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
6.63 | Trases digitālā uzmērīšana | m | 184.5 | 871.6 | 70.4 | 308.4 | 4.1 | 746.4 | 226.7 | 54.5 | 2466.6
6.64 | Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
Kanalizācijas tīkli.
6.65 | Kanalizācijas aku demontāža | gb | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20
6.66 | Kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 179.2 | 672.4 | 42.2 | 0 | 0 | 391.4 | 84.8 | 0 | 1370
6.67 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni,(ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 98.3 | 552.97 | 94.14 | 0 | 78.5 | 294.08 | 85.16 | 0 | 1203.15
6.68 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam,(ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 600 | 2000 | 300 |  | 200 | 1000 | 200 | 0 | 4300
6.69 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 100 | 500 | 50 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 850
6.7 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus | m2 | 845 | 2838 | 120 | 0 | 85 | 950 | 375 | 0 | 5213
6.71 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas | m2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 400
6.72 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas | m2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 20 | 0 | 400
6.73 | Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai | m | 281.5 | 946 | 41.9 | 0 | 36.5 | 466.9 | 186.2 | 0 | 1959
6.74 | Tranšejas aizbēršana ar pievesto grunti līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m³ | 543.68 | 2115.92 | 376.68 | 0 | 293.33 | 1017.26 | 155.44 | 0 | 4502.31
6.75 | Tranšejas aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m³ | 100 | 500 | 50 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 850
6.76 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums | m³ | 232.24 | 780.45 | 34.57 | 0 | 30.11 | 385.19 | 153.62 | 0 | 1616.18
6.77 | Kanalizācijas caurules PP DN/ID 1000 izbūve | m | 0 | 73.9 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8
6.78 | Kanalizācijas caurules PP DN/ID 500 izbūve | m | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 16.5 | 466.9 | 133 | 0 | 766.2
6.79 | Kanalizācijas caurules PE DN/ID 500 ar elektrometināmiem savienojumiem izbūve | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 56.8
6.8 | Kanalizācijas caurules PP DN/OD 400 izbūve | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 53.2
6.81 | Kanalizācijas caurules PP DN/OD 315 izbūve | m | 0 | 272.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7
6.82 | Kanalizācijas caurules PP DN/OD 250 izbūve | m | 127.5 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9
6.83 | Kanalizācijas caurules PP DN/OD 200 izbūve | m | 44 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2
6.84 | Kanalizācijas spiedvada PE-100RC caurule PN16, OD500 montāža | m | 110 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418
6.85 | Kanalizācijas spiedvada PE-100RC caurule PN16, OD400 montāža | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
6.86 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=2.50 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
6.87 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=3.50 m | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.88 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=4.00 m | kompl. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6.89 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=4.50 m | kompl. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6.9 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=5.00 m | kompl. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
6.91 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=5.50 m | kompl. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.92 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=1.00 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
6.93 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=1.50 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5
6.94 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=2.00 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
6.95 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=4.00 m | kompl. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
6.96 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=4.50 m | kompl. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
6.97 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.0 m | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6.98 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.5 m | kompl. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
6.99 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=3.0 m | kompl. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
6.1 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=3.50 m | kompl. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
6.101 | Spiediena dzēšanas aka Ø 1500 izbūve; h=3.00 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
6.102 | Kanalizācijas aizsargčaulas izbūve, dzelzceļa šķērsošanai met. vai pl. DN 700 komplektā ar distanceriem, beztranšeju metode | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 56.8
6.103 | Aizsardzība pret klejojošām strāvām | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
6.104 | Universālais atloku adapters, DCI DN 500 montāža | kompl. | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
6.105 | Universālais atloku adapters, DCI DN 400 montāža | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
6.106 | Atloku līkņa DCI PN10, DN 500/900 montāža | kompl. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6.107 | Atloku līkņa DCI PN10, DN 400/600 montāža | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
6.108 | Atloku līkņa DCI PN10, DN 400/900 izlaide akā montāža | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
6.109 | Betons C12/15 līkumu balstu un aku betonēšanai | m³ | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4
6.11 | Trases digitālā uzmērīšana | m | 281.5 | 946 | 41.9 | 0 | 36.5 | 466.9 | 186.2 | 0 | 1959
6.111 | Trases pārbaude, TV inspekcija | m | 281.5 | 946 | 41.9 | 0 | 36.5 | 466.9 | 186.2 | 0 | 1959
6.112 | Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
| Sastādīja |  |  |  |  | D.Ieviņa

## Sheet2
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
Loka maģistrāle
Izmaksu pozī cija | Darba nosaukums | Mēra vienība | Darba daudzums | [7 empty] | Darba daudzums visas kārtas kopā
|  |  | 1.kārta | 2.kārta | 3.kārta | 4.kārta | 5.kārta | 6.kārta | 7.kārta | 8.kārta
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
V. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
Ūdensvada tīkli.
5.1 | Aku, kapīšu un pazemes hidrantu demontāža | kompl. | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
5.2 | Cauruļvadu demontāža | m | 157 | 841.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.5
5.3 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 541.32 | 2562.18 | 211.2 | 925.2 | 12.3 | 2239.2 | 680.1 | 163.5 | 7335
5.4 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas | m2 | 328.4 | 1655.6 | 140.8 | 616.8 | 8.2 | 1492.8 | 453.4 | 109 | 4805
5.5 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas | m2 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 94
5.6 | Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai | m | 369 | 1743.2 | 140.8 | 616.8 | 8.2 | 1492.8 | 453.4 | 109 | 4933.2
5.7 | Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti | m³ | 529.2377 | 2508.0249 | 208.9894 | 915.9896 | 12.2678 | 2215.763 | 672.9816 | 161.7887 | 7225.0428
5.8 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums h=0,20 m | m³ | 152.2125 | 719.07 | 58.08 | 254.43 | 3.3825 | 615.78 | 187.0275 | 44.9625 | 2034.945
5.9 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (100m), OD 32 montāža (h=1,5m) | m | 20.3 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1
5.1 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (100m), OD 63 montāža (h=1,8m) | m | 0 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9
5.11 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (6m), OD 110 montāža (h=1,8m) | m | 15.4 | 113.2 | 0 | 20.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 152.8
5.12 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (6m), OD 160 montāža (h=1,8m) | m | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8
5.13 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN10 (6m), OD200 montāža (h=1,8m) | m | 0 | 0 | 70.4 | 288.3 | 0 | 746.4 | 226.7 | 54.5 | 1386.3
5.14 | Spiedvada PE 100-RC caurule PN16 (6m), OD325 montāža (h=1,8m) | m | 148.8 | 657.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.7
5.15 | universālā uzmava, DCI DN 32 cauruļu montāžai | kompl. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
5.16 | universālā uzmava, DCI DN 63 cauruļu montāžai | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.17 | universālā uzmava, DCI DN 100 cauruļu montāžai | kompl. | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
5.18 | universālā uzmava, DCI DN 160 cauruļu montāžai | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.19 | universālā uzmava, DCI DN 200 cauruļu montāžai | kompl. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5.2 | universālā uzmava, DCI DN 325 cauruļu montāžai | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.22 | Universālais atloku adapters, DCI DN 100 montāža | kompl. | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
5.23 | Universālais atloku adapters, DCI DN 160 montāža | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
5.24 | Universālais atloku adapters, DCI DN 200 montāža | kompl. | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 12 | 2 | 2 | 30
5.25 | Universālais atloku adapters, DCI DN 325 montāža | kompl. | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
5.26 | Pazemes tipa aizbīdnis ar ārējo vītni un PE uzmavu DN 32 | kompl. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
5.27 | Pazemes tipa aizbīdnis ar ārējo vītni un PE uzmavu DN 63 | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.28 | Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI Dn 100 izbūve | kompl. | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9
5.29 | Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI Dn 160 izbūve | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
5.3 | Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI Dn 200 izbūve | kompl. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7
5.31 | Pazemes tipa aizbīdņa ar atlokiem DCI Dn 325 izbūve | kompl. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
5.32 | Atloku pāreja DCI DN 325x160 montāža | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.33 | Atloku pāreja DCI DN 325x100 montāža | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5.34 | Atloku pāreja DCI DN 200x160 montāža | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
5.35 | Sedlu uzmava DCI DN 325/1 1/4" | kompl. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
5.36 | Sedlu uzmava DCI DN 325/2 1/2" | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.37 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku krustgabalu DCI Dn325/325 | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.38 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku krustgabalu DCI Dn200/200 | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.39 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn325/325 | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.4 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn325/160 | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.41 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn325/100 | kompl. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
5.42 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn200/200 | kompl. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5.43 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn200/100 | kompl. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5
5.44 | Pieslēgšanās ūdensvadam ar atloku trejgabalu DCI Dn100/100 | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5.45 | Atloku līkņa DCI PN10, DN 200/450 montāža | kompl. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6
5.46 | Elektrometināma līkņa DCI PN10, DN 200/150 montāža | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
5.47 | Atloku līkņa DCI PN10, DN 160/220 montāža | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.48 | Atloku līkņa DCI PN10, DN 100/110 montāža | kompl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5.49 | Elektrometināma līkņa PN10, DN 32/300 montāža | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.5 | Noslēgatloka DCI DN 325 montāža | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.51 | Ūdens izlaide DCI DN 100 atloku pretvārsts | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
5.52 | Iscaurule ar atloku un uzmavu DN100 montāža | kompl. | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16
5.53 | Virszemes tipa hidranta ar aizbīdni H =1,45-2,50m montāža | kompl. | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8
5.54 | Ūdensizlaides akas ar siltinātiem vākiem T8 dzelzsbetona Ø 2000 izbūve dziļumā līdz 1,5m | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
5.55 | Betona balsts cauruļu līkumiem, noslēgatlokiem,veidgabaliem un hidrantiem | kompl. | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 32
5.56 | Ūdensvada aizsargčaula dzelzceļa šķērsošanai met. vai pl. DN500 komplektā ar distanceriem | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67
5.57 | Aizsardzība pret klejojošām strāvām | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
5.58 | Izbūvēto cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un nodošana | m | 184.5 | 871.6 | 70.4 | 308.4 | 4.1 | 746.4 | 226.7 | 54.5 | 2466.6
5.59 | Trases hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
5.6 | Trases digitālā uzmērīšana | m | 184.5 | 871.6 | 70.4 | 308.4 | 4.1 | 746.4 | 226.7 | 54.5 | 2466.6
5.61 | Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
Kanalizācijas tīkli.
5.62 | Kanalizācijas aku demontāža | gb | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20
5.63 | Kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 179.2 | 672.4 | 42.2 | 0 | 0 | 391.4 | 84.8 | 0 | 1370
5.64 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 798.3 | 3052.97 | 444.14 | 0 | 328.5 | 1494.08 | 335.16 | 0 | 6453.15
5.65 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot rievsienas | m2 | 845 | 2838 | 120 | 0 | 85 | 950 | 375 | 0 | 4805
5.66 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot paliekošas rievsienas | m2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
5.67 | Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai | m | 281.5 | 946 | 41.9 | 0 | 36.5 | 466.9 | 186.2 | 0 | 1959
5.68 | Tranšejas aizbēršana ar pievesto grunti līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m³ | 543.6837 | 2115.922 | 376.681 | 0 | 293.3345 | 1017.2584 | 155.4437 | 0 | 4502.3233
5.69 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums | m³ | 232.2375 | 780.45 | 34.5675 | 0 | 30.1125 | 385.1925 | 153.615 | 0 | 1616.175
5.7 | Kanalizācijas caurules PP DN1000 izbūve | m | 0 | 73.9 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8
5.71 | Kanalizācijas caurules PP DN500 izbūve | m | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 16.5 | 466.9 | 133 | 0 | 766.2
5.72 | Kanalizācijas caurules PP DN400 izbūve | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 53.2
5.73 | Kanalizācijas caurules PP DN315 izbūve | m | 0 | 272.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7
5.74 | Kanalizācijas caurules PP DN 250 izbūve | m | 127.5 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9
5.75 | Kanalizācijas caurules PP DN 200 izbūve | m | 44 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2
5.76 | PE-100RC ID426 spiedkanalizācijas pārbūve | m | 110 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418
5.77 | PE-100RC ID325 spiedkanalizācijas pārbūve | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
5.78 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=2.50 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
5.79 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=3.00 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=3.50 m | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.81 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=4.00 m | kompl. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5.82 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=4.50 m | kompl. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5.83 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=5.00 m | kompl. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
5.84 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 2000 izbūve; h=5.50 m | kompl. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.85 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=1.00 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
5.86 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=1.50 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5
5.87 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=2.00 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
5.88 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=2.50 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.89 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=3.00 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=3.50 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.91 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=4.00 m | kompl. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5.92 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1500 izbūve; h=4.50 m | kompl. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4
5.93 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.0 m | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5.94 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=2.5 m | kompl. | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
5.95 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=3.0 m | kompl. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
5.96 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=3.50 m | kompl. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
5.97 | Spiediena dzēšanas aka Ø 1500 izbūve; h=3.00 m | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
5.98 | Kanalizācijas aizsargčaula dzelzceļa šķērsošanai met. vai pl. DN700 komplektā ar distanceriem | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 56.8
5.99 | Aizsardzība pret klejojošām strāvām | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
5.1 | Universālais atloku adapters, DCI DN 426 montāža | kompl. | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
5.101 | Universālais atloku adapters, DCI DN 325 montāža | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
5.102 | Atloku līkņa DCI PN10, DN 426/900 montāža | kompl. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5.103 | Atloku līkņa DCI PN10, DN 325/600 montāža | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
5.104 | Atloku līkņa DCI PN10, DN 325/900 izlaide akā montāža | kompl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
5.105 | Betons C12/15 līkumu balstu un aku betonēšanai | m³ | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4
5.106 | Trases digitālā uzmērīšana | m | 281.5 | 946 | 41.9 | 0 | 36.5 | 466.9 | 186.2 | 0 | 1959
5.107 | Trases pārbaude, TV inspekcija | m | 281.5 | 946 | 41.9 | 0 | 36.5 | 466.9 | 186.2 | 0 | 1959
5.108 | Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi | kompl. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
| Sastādīja: |  | D.Ieviņa