## ELTA-JPPA
Būves nosaukums: | Garozas ielas rekonstrukcija Jelgavā
Objekta nosaukums: | Garozas ielas rekonstrukcija Jelgavā
Objekta adrese: | Garozas iela, Jelgavā
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 201__.gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem un darbu daudzumu sarakstu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vienība | Dudzums
1 | 3 | 4 | 5
VI. Elektroapgāde, ārējie tīkli - apgaismojums (JPPA Pilsētsaimniecība)
Darbs
1 | Ielu apgaismojuma balsta demontāža, nododot pasūtītājam ( atbilstoši ELTA2) | gab. | 29
2 | Tranšejas rakšana ar roku darbu un mehanismiem, 1 kabelim | m | 1420
3 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbēruma izveidošana vienam kabelim vai aizsargcaurulei | m | 1420
4 | Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 75mm montāža gatavā tranšejā | m | 1420
5 | Kabeļa AXMK 4x35 mm2 montāža dubultsienu aizsargcaurulē | m | 1420
6 | Kabeļa AXMK 4x35 mm2 montāža balstā, sadalnē | m | 374
7 | Kabeļu signāllentes ieklāšana | m | 1420
8 | Savienojuma spaiļu montāža balstā | gab. | 47
9 | Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, savienotājspailes, drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (C6A) montāža | gab. | 46
10 | Gājēju pārejas apgaismojuma balstu un armatūru montāža pilns komplekts (det. Skat. ELTA-4) | kpl | 1
11 | Kabeļa PPJ 3x2,5 mm2 montāža balstā | m | 470
12 | 1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015) | gab. | 98
13 | Apgaismojuma gaismas ķermeņa (LED) 64W-72W montāža 8m balstā | gab. | 46
14 | Projektējamo kabeļlīniju pieslēgšana esošā apgaismes balstā, sadalnē | vietas | 4
15 | Trases digitāla nospraušana | obj | 1420
16 | Kabeļu trases digitālā uzmērīšana | m | 1420
17 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1
Materiāli
18 | Ielu apgaismes balsts h=8,00m (kopējais garums), ar konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi (skat. ELTA-4) | gab. | 46
19 | Gājēju pārejas apgaismojuma balstu un armatūru komplekts ieskaitot Gaismekli (det. ELTA-4) | gab. | 1
20 | Balsta atkārtotais zemējums | kompl. | 47
21 | Armatūras vadības bloks C-Node | gab. | 47
22 | Drošinātājs 1F C6A | gab. | 46
23 | Savienotājspaile ielas apgaismojuma balstam SV-15 | gab. | 46
24 | Apgaismojuma armatūra Led 72W (skatīt pasūtītāja specif.) | gab. | 43
25 | Apgaismojuma armatūra gājēju pārejai Led 72W (skatīt pasūtītāja specif.) | gab. | 3
26 | Kabelis AXMK 4x35 | m | 1794
27 | Kabelis PPJ 3x2,5 | m | 470
28 | 1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015) | gab. | 98
29 | kabeļa signāllenta (vienam līdz tijiem kabeļiem) | m | 1420
30 | Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm | m | 1420
31 | Smilts (pamatne un apbēruma izveidošanai) | m³ | 42.6
32 | Palīgmateriāli | kompl. | 1

## ELTA-LDz
Būves nosaukums: | Garozas ielas rekonstrukcija Jelgavā
Objekta nosaukums: | Garozas ielas rekonstrukcija Jelgavā
Objekta adrese: | Garozas iela, Jelgavā
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 201__.gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskā projekta rasējumiem un darbu daudzumu sarakstu
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mēra vienība | Dudzums
1 | 3 | 4 | 5
VI. Elektroapgāde, ārējie tīkli - LDz
Darbs
6.1 | Dzelzsbetona balsta demontāža, nododot pasūtītājam ( atbilstoši ELTA2) | gab. | 1
6.2 | Esošas sadalnes demontāža (atbilstoši ELTA2) | gab. | 1
6.3 | Tranšejas rakšana ar roku darbu un mehanismiem, 1 kabelim, caurulei | m | 47
6.4 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbēruma izveidošana vienam kabelim vai aizsargcaurulei | m | 47
6.5 | Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 110mm montāža gatavā tranšejā | m | 20
6.6 | Kabeļa līdz AXMK 4x70 mm2 montāža dubultsienu aizsargcaurulē | m | 20
6.7 | Kabeļa līdz AXMK 4x70 mm2 montāža tranšejā | m | 27
6.8 | Kabeļa līdz AXMK 4x70 mm2 montāža balstā, sadalnē | m | 20
6.9 | Kabeļu signāllentes ieklāšana | m | 47
6.1 | Sadalnes KKM-2-005 montāža, lietotāja pārslēgšana | gab. | 1
6.11 | 1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 70 mm2 galu sausā apdare | gab. | 4
6.12 | Projektējamo kabeļlīniju pieslēgšana esošā GL balstā, sadalnē | vietas | 4
6.13 | Savienojuma spaiļu montāža balstā | gab. | 1
6.14 | Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, savienotājspailes, drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (C6A) montāža | gab. | 1
6.15 | Kabeļa PPJ 3x2,5 mm2 montāža balstā | m | 10
6.16 | Apgaismojuma gaismas ķermeņa (LED) 64W-72W montāža 8m balstā | gab. | 1
6.17 | Trases digitāla nospraušana | obj | 47
6.18 | Kabeļu trases digitālā uzmērīšana | m | 47
6.19 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1
Materiāli
6.2 | Ielu apgaismes balsts h=8,00m (kopējais garums), ar konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi (skat. ELTA-4) | gab. | 1
6.21 | Balsta atkārtotais zemējums | kompl. | 1
6.22 | Drošinātājs 1F C6A | gab. | 1
6.23 | Savienotājspaile ielas apgaismojuma balstam SV-15 | gab. | 1
6.24 | Apgaismojuma armatūra Led 72W (skatīt pasūtītāja specif.) | gab. | 1
6.25 | Kabelis AXMK 4x16 | m | 30
6.26 | Kabelis AXMK 4x35 | m | 35
6.27 | Kabelis PPJ 3x2,5 | m | 470
6.28 | 1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015) | gab. | 4
6.29 | kabeļa signāllenta (vienam līdz tijiem kabeļiem) | m | 47
6.3 | Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 110mm 750N (pašvaldības rezerves caurulēm) | m | 20
6.31 | Sadalnes atkārtotais zemējums | kompl. | 1
6.32 | uzskaites sadalnes KKM-2-005 ar pamatni | gab. | 1
6.33 | Smilts (pamatne un apbēruma izveidošanai) | m³ | 2
6.34 | Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli | kompl. | 1