## Koptāme
Darbu apjomu sarakstu kopsavilkums
Objekta nosaukums | Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā
Dabu apjomu saraksta Nr. | Darbu apjomu saraksta nosaukums | Kopējā cena (euro)
1 | Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa
2 | Lietusūdens kanalizācijas tīkli
3 | Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
4 | Elektroapgāde, ārējie tīkli - apgaismojums
5 | Elektroapgāde, ārējie tīkli
6 | Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli
7 | Gāzes apgāde, ārējie tīkli
8 | Labiekārtošana
Kopā:
PVN 21%:
Pavisam kopā:
Piezīmes:
Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.
Sastādīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Saskaņoja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

## CD
Darbu apjomu saraksts Nr.1
Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa
Objekta nosaukums: | Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) | Kopējā cena (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.1. Dažādi darbi
1.1.1 | Trases uzmērīšana un nospraušana | km. | 1.233
1.1.2 | Esošo koku zāģēšana, celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 30
1.1.3 | Esošo koku celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 16
1.1.4 | Krūmu zāģēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | ha | 0.1
1.1.5 | Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, vidēji 15cm biezumā, safrēzējot, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam | m2 | 6965
1.1.6 | Betona bruģakmens seguma saudzīga nojaukšana nobrauktuvēs, nododot blakus īpašuma īpašniekam | m2 | 15
1.1.7 | Ietves seguma nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni (asfalts, betons) vidēji 5cm biezumā | m2 | 60
1.1.8 | Ietvju apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 46
1.1.9 | Ietves un autobusu platformu seguma (asfasts, betona plātnes) nojaukšana, aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam vai Būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 36
1.1.10 | Ceļa apmaļu nojaukšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 286
1.1.11 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam līdz 5cm biezumam | m2 | 320
1.1.12 | Esošo ceļa zīmju demontāža, nododot Pasūtītāja noliktavā līdz 10km | gab. | 20
1.1.13 | Kabeļu rezerves cauruļu, Ø 110, 750 N, izbūve | m | 399
1.1.14 | LVRTC kabeļa ievietošana metāla aizsargprofilos UPN 100, aizsargprofilus sastiprinot atbilstoši LVRTC prasībām | m | 120
1.1.15 | Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa | gab. | 3
1.1.16 | Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa | gab. | 3
1.1.17 | Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana | gab. | 5
1.1.18 | Esošo signālstabiņu pārcelšana | gab. | 3
1.1.19 | Esošo ielu nosaukumu zīmju nojaukšana, uzglabāšana un uzstādīšanu atpakaļ pēc būvdarbiem, ieskaitot jaunus betona pamatus | kompl. | 5
1.1.20 | Esošo gāzes kondensāta savācēja cauruļu pagarināšana vai saīsināšana, aku vāku nomaiņa | gab. | 4
1.1.21 | Gāzes vada izolācijas atjaunošana d=159, esošā metāla gāzesvada atrakšana, esošās izolācijas nomaiņa, aizbēršana ar derīgu materiālu | m | 361
1.1.22 | Esošās reklāmas pārvietošana, ieskaitot pamatu - betona izstrādājums, Pk 9+47, LA | kompl. | 1
1.1.23 | Esošo soliņu saudzīga nojaukšana, aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam | gab. | 2
1.1.24 | Esošo atkritumu urnu saudzīga nojaukšana, aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam | gab. | 2
1.1.25 | Esošo siltumtrases kanālu, siltumtrasei, nojaukšana, aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 112
1.1.26 | Esošo siltumtrases cauruļu nojaukšana, aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 224
1.1.27 | Ūdens atsūknēšana no siltumtrases pirms nojaukšanas darbiem | m3 | 500
1.1.28 | Esošā pārbrauktuves seguma saudzīga demontāža, atkārtotai izmantošanai, būvgružu aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 60
1.1.29 | Esošo gulšņu nomaiņa uz jauniem dzelzsbetona gulšņiem ar elastīgiem sliežu stiprinājumiem, sliedes tips R 65 , būvgružu aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni | kompl. | 140
1.1.30 | Balasta nomaiņa uz jaunu granīta šķembu balastu 60cm biezumā, būvgružu (t.sk. esošā balasta) aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 280
1.1.31 | Pārbrauktuves seguma izbūve no esošā, iepriekš noņemtā seguma | m2 | 50
1.1.32 | Pārbrauktuves seguma izbūve no jaunām dzelzsbetona plāksnēm, sliedes tips R 65 - brauktuves paplašinājums, gājēju un velosipēdu ceļš | m2 | 82
1.1.33 | Aborista uzraudzības nodrošināšana rakšanas darbiem gar tuvu esošiem kokiem, gan ceļu daļas, gan komunikāciju izbūves laikā - konsultācijas, aizsardzības pasākumu realizācijas uzraudzība, problemātisku situāciju risināšana, koku stādīšanas uzraudzība | kompl. | 1
1.1.34 | Koku vainagu aizsardzība | kompl. | 10
1.1.35 | Koku stumbru aizsardzība | kompl. | 10
1.1.36 | Koku sakņu aizsardzība | kompl. | 10
1.1.37 | Ēku monitorings | kompl. | 5
1.2. Zemes klātne
1.2.1 | Augu zemes, vidēji 30cm biezumā, norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni vēlākai iestrādei | m3 | 50
1.2.2 | Nederīgās grunts norakšana pārvietojot krautnē, atkārtotai pielietošanai zemes klātnes izbūvē | m3 | 300
1.2.3 | Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 1200
1.2.4 | Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam | m3 | 14452
1.2.5 | Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar atkārtoti izmantojamu materiālu | m3 | 300
1.2.6 | Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar pievestu materiālu | m3 | 2375
1.3. Konstruktīvās kārtas
1.3.1 | Ģeotekstila izbūve | m2 | 16105
1.3.2 | Salturīgās kārtas izbūve | m3 | 7960
1.3.3 | Ģeorežģa izbūve | m2 | 15338
1.3.4 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārta būvniecība 16cm biezumā, gājēju un velosipēdu ceļiem | m2 | 4326
1.3.5 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārta būvniecība 20cm biezumā, blakus ielās un iebrauktuvēs | m2 | 2109
1.3.6 | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 30cm biezumā, brauktuvei - veicot pamata virsējās nesošās kārtas izbūvi ar asfaltbetona ieklājēju, kura parametri atbilst Ceļu specifikāciju 2017 - asfalta kārtu izbūve prasībām | m2 | 12499
1.3.7 | Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana | m | 1464
1.3.8 | Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana | m | 2578
1.3.9 | Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, zaļš:pelēks - 9:1, kas sastāv no ne mazāk kā trīs atšķirīga izmēra betona bruģakmeņiem, bez malu noapaļojumiem (bez kants,bez fāzes), ar papildus virsmas slīdes pretestības apstrādi | m2 | 2998
1.3.10 | Betona bruģakmens seguma izbūve iebrauktuvēm, h=8cm, sarkans, kas sastāv no ne mazāk kā trīs atšķirīga izmēra betona bruģakmeņiem, bez malu noapaļojumiem (bez kants,bez fāzes), ar papildus virsmas slīdes pretestības apstrādi | m2 | 26
1.3.11 | Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve ietvē pie krustojumā ar brauktuvi un vadlīniju krustpunktos | m2 | 80
1.3.12 | Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) izbūve | m2 | 410
1.3.13 | Šķeltu granīta akmeņu bruģa, 10x10x10cm, izbūve uz sausā cementa/smilts maisījuma 1:6, 6 cm biezumā, saliņās | m2 | 50
1.3.14 | Karstā asfalta apakškārtas, AC 32 base, PMB 45/80-55, būvniecība 8cm biezumā | m2 | 11096
1.3.15 | Karstā asfalta apakškārtas, AC 22 base, būvniecība 6cm biezumā | m2 | 1656
1.3.16 | Karstā asfalta dilumkārtas, SMA 11 PMB 45/80-55, būvniecība 4cm biezumā | m2 | 10963
1.3.17 | Karstā asfalta dilumkārtas, AC 11surf, būvniecība 4cm biezumā | m2 | 1700
1.3.18 | Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 10cm biezumā | m2 | 260
1.3.19 | Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 12cm biezumā | m2 | 1137
1.3.20 | Nesasitītu minerālmateriālu pārejas segumu izbūve | m3 | 40
1.4. Satiksmes aprīkojums.
1.4.1 | Ceļa zīmju uzstādīšana, cinkota metāla pamatne | gab. | 76
1.4.2 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana | gab. | 53
1.4.3 | Ceļa zīmju "konsoltipa" balstu uzstādīšana | gab. | 2
1.4.4 | Horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastiskiem vai aukstplastiskiem materiāliem | m2 | 210
1.4.5 | Horizontālie apzīmējumi Nr.937 ar termoplastu vai aukstplastiku brauktuvei | gab. | 6
1.4.6 | Horizontālie apzīmējumi Nr.951 ar termoplastu vai aukstplastiku brauktuvei | gab. | 1
1.4.7 | Horizontālie apzīmējumi Nr.949 ar termoplastu vai aukstplastiku brauktuvei | gab. | 1
1.4.8 | Horizontālie apzīmējumi Nr.932 ar termoplastu vai aukstplastiku brauktuvei | m2 | 60
1.4.9 | Sarkanas krāsas seguma apstrāde "Prismo Tyregrip", vai analogs, starp horizontālajiem apzīmējumi Nr.932 | m2 | 170
1.4.10 | Ceļa zīmju un apgaismojuma laternu balstu aplīmēšana ar 3.gab, 10cm platām, dzeltenām līmplēves joslām (materiāls nedrīgst būt atsatarojošs) | kompl. | 20
1.4.11 | Norobežojošo gājēju un velosipēdistu barjeru uzstādīšana, karsti cinkotas | m | 73
1.4.12 | Atveramu un aizslēdzamu aizsargbarjeru labirinta pie dzelzceļa pārejām, karsti cinkota, aplīmēta ar ceļa zīmju līmplēvi baltā un sarkanā krāsā - kā vertikālie apzīmējumi,uzstādīšana, izstrādājot un saskaņojot darba rasējumu, uzrādot slēgšanas principu | kompl. | 9
1.4.13 | Sabiedriskā transporta pieturu vietu nojumju un aprīkojuma uzstādīšana - standarta izmēra, ieskaitot elektrības pievadu līdz tuvākajai apgaismojuma laternai - līdz 10m, pieturvietas zemējumu un pamatus | kompl. | 2
1.4.14 | Gājēju pārejas LED diožu izbūve brauktuvē 2 x 7,0m - gājēju pārejas horizontālo apzīmējumu abās pusēs un virs ceļa zīmēm, ar saules bateriju elektroapgādi un rezerves pieslēgumu blakus esošajā apgaismojuma balstā/sadalē | kompl. | 2
1.4.15 | Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana (būvdarbu laikam) | gab. | 2
1.5. Ģeodēziskie punkti
1.5.1 | Ģeodēzisko punktu gājiena atjaunošanas apraksta izstrāde, saskaņošana (līdz 6.punktiem) | kompl. | 1
1.5.2 | Ģeodēzisko punktu gājiena atjaunošanas darbi (līdz 6.punktiem) | kompl. | 1
1.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.
1.6.1 | Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā, 1.kārta | kompl. | 1
Būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remonts un uzturēšana, nepasliktinot esošo segumu stāvokli :
1.6.2 | Ceļa klātnes seguma planēšana | km | 15
1.6.3 | Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana un remonts | m3 | 50
1.6.4 | Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģījas | tn | 40
1.7. Nobeiguma darbi
1.7.1 | Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna aktualizēšana | kompl. | 1
Kopā:
Piezīmes:
Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu
pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.
Sastādīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Saskaņoja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

## LKT
Darbu apjomu saraksts Nr.2
Lietusūdens kanalizācijas tīkli.
Objekta nosaukums: | Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) | Kopējā cena (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2.1 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 249.5
2.2 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam | m³ | 4000
2.3 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 100
2.4 | Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai | m | 1022
2.5 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus | m2 | 3066.6
2.6 | Būvbedres aizbēršana ar pievestu grunti | m³ | 3415
2.7 | Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m³ | 100
2.8 | Cauruļvadu demontāža | m | 78.5
2.9 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums | m³ | 766.65
2.1 | Drenējošas grunts apbēršana virs drenāžām | m³ | 233.1
2.11 | Kanalizācijas caurules PP DN 500 izbūve | m | 307.4
2.12 | Kanalizācijas caurules PP DN 400 izbūve | m | 223.9
2.13 | Kanalizācijas caurules PP DN 315 izbūve | m | 217.7
2.14 | Kanalizācijas caurules PP DN 250 izbūve | m | 185.3
2.15 | Kanalizācijas caurules PP DN 200 izbūve | m | 87.9
2.16 | Tehniskās drenāžas caurules PP DN 250 perfor.360˚ izbūve | m | 111
2.17 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=1.01-1.50 m | kompl. | 1
2.18 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=1.51-2.00 m | kompl. | 2
2.19 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 izbūve; h=1.51-2.50 m | kompl. | 10
2.2 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 ar resti vākā izbūve; h=1.01-1.50 m | kompl. | 1
2.21 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 ar resti vākā izbūve; h=1.51-2.00 m | kompl. | 3
2.22 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 ar resti sānā izbūve; h=1.51-2.00 m | kompl. | 1
2.23 | Kanalizācijas akas plastm. Ø 1000 ar resti sānā izbūve; h=2.01-2.50 m | kompl. | 3
2.24 | Gūlijas plastm Ø400, kantaina reste ar eņģi, izbūve | kompl. | 12
2.25 | Drenāžas akas Dr1... DN1000 montāža | kompl. | 4
2.26 | Ģeotekstila aptinums ap tehnisko drenāžu | tek.m | 111
2.27 | Grāvja rakšana | m | 360
2.28 | Grāvja nogāžu profilēšana un apsēšana ar zālāju | m2 | 1260
2.29 | Akmeņu bruģējums cauruļu izplūdē grāvim | kompl. | 10
2.3 | Betons cauruļvadu pievienojumiem akām un nogāzēm | m3 | 3
2.31 | Izbūvētās trases digitālā uzmērīšana | m | 1133.2
2.32 | Pārbaudes, TV inspekcija | m | 1133.2
2.33 | Dokumentāciju sagatavošana | kompl. | 1
2.34 | Čaula DN400 PE100 SDR17 PN10 dzelzceļa šķērsošanai | m | 24
Kopā:
Piezīmes:
Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu
pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.
Sastādīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Saskaņoja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

## UKT
Darbu apjomu saraksts Nr.3
Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
Objekta nosaukums: | Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) | Kopējā cena (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ūdensvada tīkli.
3.1 | Aku, kapīšu un pazemes hidrantu demontāža | kompl. | 14
3.2 | Cauruļvadu demontāža | m | 886.4
3.3 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 671.56
3.4 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 5000
3.5 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 100
3.6 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus | m2 | 6483.6
3.7 | Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai | m | 3241.8
3.8 | Būvbedres aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m³ | 100
3.9 | Būvbedres aizbēršana ar pievesto grunti | m³ | 4293.8
3.1 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums | m³ | 1377.77
3.11 | Spiedvada PE100-RC caurule PN16, OD32 montāža | m | 202.8
3.12 | Spiedvada PE100-RC caurule PN10, OD40 montāža | m | 0.2
3.13 | Spiedvada PE100-RC caurule PN10, OD63 montāža | m | 6.3
3.14 | Spiedvada PE100-RC caurule PN10, OD110 montāža | m | 63.5
3.15 | Spiedvada PE100-RC caurule PN10, OD160 montāža | m | 78.2
3.16 | Spiedvada PE100-RC caurule PN10, OD200 montāža | m | 1269.9
3.17 | Spiedvads PE100-RC caurule PN10, OD200 ar ievilkšanu | m | 35.2
3.18 | Aizsargčaula PE100 SDR17 PN10 DN355 ar caurduršanu | m | 35.2
3.19 | Atloku diametru pāreja DCI DN 200/100 montāža | kompl. | 1
3.2 | Atloku diametru pāreja DCI DN 100/80 montāža | kompl. | 1
3.21 | Universālais atloku adapters, DCI DN 40 montāža | kompl. | 1
3.22 | Universālais atloku adapters, DCI DN 100 montāža | kompl. | 15
3.23 | Universālais atloku adapters, DCI DN 200 montāža | kompl. | 36
3.24 | Pazemes tipa aizbīdnis DCI ar ISO uzmavu PE caurulei OD32 | kompl. | 20
3.25 | Pazemes tipa aizbīdnis DCI ar ISO uzmavu PE caurulei OD63 | kompl. | 1
3.26 | Atloku aizbīdnis DN40 izbūve | kompl. | 2
3.27 | Atloku aizbīdnis DN100 izbūve | kompl. | 7
3.28 | Atloku aizbīdnis DN200 izbūve | kompl. | 8
3.29 | Elektrometināms līkums 1 1/4 /68⁰ | kompl. | 2
3.3 | Elektrometināms līkums 40/90⁰ | kompl. | 1
3.31 | Elektrometināms līkums 200/10⁰ | kompl. | 3
3.32 | Elektrometināms līkums 200/35⁰ | kompl. | 4
3.33 | Elektrometināms līkums 200/55⁰ | kompl. | 1
3.34 | Atloku trejgabals DN200/100 | kompl. | 11
3.35 | Atloku trejgabals DN200/200 | kompl. | 2
3.36 | Atloku krustgabals DN200 | kompl. | 1
3.37 | Noslēgtapa OD32 | kompl. | 18
3.38 | Noslēgatloks DN100 | kompl. | 3
3.39 | Noslēgatloks DN200 | kompl. | 1
3.4 | Virszemes tipa hidrants ar aizbīdni DN100 | kompl. | 4
3.41 | Sedlu uzmava OD 110/32 | kompl. | 2
3.42 | Sedlu uzmava OD 110/40 | kompl. | 1
3.43 | Sedlu uzmava OD 200/32 | kompl. | 18
3.44 | Sedlu uzmava OD 200/63 | kompl. | 1
3.45 | Universāla savienojošā uzmava OD32 | kompl. | 2
3.46 | Universāla savienojošā uzmava OD40 | kompl. | 1
3.47 | Universāla savienojošā uzmava OD63 | kompl. | 1
3.48 | Universāla savienojošā uzmava OD100 | kompl. | 1
3.49 | Universāla savienojošā uzmava OD200 | kompl. | 2
3.5 | EM dubultuzmava DN40 | kompl. | 1
3.51 | EM īscaurule ar atloku DN40 | kompl. | 1
3.52 | Uzskaites mezgls | kompl. | 1
3.53 | Automātiskais atgaisošanas vārsts DN80 | kompl. | 1
3.54 | Atloku vienvirziena vārsts DN100 | kompl. | 3
3.55 | Betona balsts cauruļu līkumiem, noslēgatlokiem,veidgabaliem un hidrantam | kompl. | 49
3.56 | Ūdensvada dzelzsbetona akas DN 1000 dziļumā līdz h=1.51-2.00 m | kompl. | 3
3.57 | Ūdensvada dzelzsbetona akas DN 1000 dziļumā līdz h=2.01-2.50 m | kompl. | 3
3.58 | Ūdensvada dzelzsbetona akas DN 1500 dziļumā līdz h=2.50-3.10 m | kompl. | 2
3.59 | Pašteces vads PP DN200 SN8 ūdens izlaidei no ūdensvada | m | 29.4
3.6 | Izbūvēto cauruļvadu skalošana, dezinfekcija un nodošana | m | 1656.1
3.61 | Trases hidrauliskā pārbaude | kompl. | 1
3.62 | Trases digitālā uzmērīšana | m | 1656.1
3.63 | Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi | kompl. | 1
Kanalizācijas tīkli.
3.64 | Kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 217
3.65 | Aku demontāža | kompl. | 4
3.66 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 437.75
3.67 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 3500
3.68 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 100
3.69 | Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai | m | 1270.4
3.7 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus | m2 | 2540.8
3.71 | Tranšejas aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m³ | 100
3.72 | Tranšejas aizbēršana ar pievesto grunti | m³ | 3334.31
3.73 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums | m³ | 603.44
3.74 | Kanalizācijas caurules PP OD 160, SN8 izbūve | m | 280
3.75 | Kanalizācijas caurules PP OD 200, SN8 izbūve | m | 43.9
3.76 | Kanalizācijas caurules PP OD 315, SN8 izbūve | m | 37
3.77 | Kanalizācijas caurules PP OD 400, SN8 izbūve | m | 254.9
3.78 | Kanalizācijas caurules PP OD 500, SN8 izbūve | m | 19.4
3.79 | Kanalizācijas akas dzelzsbetona DN 1500 izbūve; h=4.01-4.50 m | kompl. | 5
3.8 | Kanalizācijas akas plastmasa DN 1500 izbūve; h=4.01-4.50 m | kompl. | 6
3.81 | Kanalizācijas akas dzelzsbetona DN 1500 izbūve; h=3.51-4.00 m | kompl. | 2
3.82 | Kanalizācijas akas plastmasa DN 1500 izbūve; h=3.51-4.00 m | kompl. | 2
3.83 | Kanalizācijas akas dzelzsbetona DN 1000 izbūve; h=3.01-3.50 m | kompl. | 1
3.84 | Kanalizācijas akas plastmasa DN 1000 izbūve; h=3.01-3.50 m | kompl. | 6
3.85 | Kanalizācijas akas plastmasa DN 1000 izbūve; h=2.51-3.00 m | kompl. | 5
3.86 | Kanalizācijas akas plastmasa DN 1000 izbūve; h=2.01-2.50 m | kompl. | 8
3.87 | Kanalizācijas akas plastmasa DN 400 izbūve; h=1.51-1.80 m | kompl. | 3
3.88 | Kanalizācijas oderēšana ar polimēra "zeķi" | m | 927
3.89 | Aku torkretēšana, h līdz 4.70 m | kompl. | 18
3.9 | Betona C12/15 iestrāde akām, tamponāžai, hermetizācijai un citām vajadzībām | m³ | 0.3
3.91 | Trases digitālā uzmērīšana | m | 635.2
3.92 | Trases pārbaude, TV inspekcija | m | 635.2
3.93 | Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi | kompl. | 1
Spiedkanalizācijas tīkli.
3.94 | Kanalizācijas cauruļu demontāža | m | 595
3.95 | Aku demontāža | kompl. | 4
3.96 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 100
3.97 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 928.28
3.98 | Būvbedres rakšana, ieskaitot komunikāciju šurfēšanu pirms būvdarbiem un roku darbu komunikāciju šķērsojumos, aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, atkārtotai pielietošanai objektā (ja liek vairogus tranšejas apakšas platums ir vismaz 1,5m) | m³ | 50
3.99 | Ūdens pazemināšanas iekārtu pielietošana, sausas būvbedres nodrošināšanai | m | 1199.2
3.1 | Būvbedres nostiprināšana pielietojot vairogus | m2 | 2398.4
3.101 | Tranšejas aizbēršana ar atkārtoti izmantojamo grunti, no krautnes, līdz atjaunojamā seguma pamatnes līmenim | m³ | 50
3.102 | Tranšejas aizbēršana ar pievesto grunti | m³ | 428.68
3.103 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbērums | m³ | 599.6
3.104 | Spiedvada PE100-RC caurule PN10, OD200 montāža | m | 599.6
3.105 | Elektrometināms līkums 200/4⁰ | kompl. | 4
3.106 | Elektrometināms līkums 200/50⁰ | kompl. | 2
3.107 | Elektrometināms līkums 200/56⁰ | kompl. | 4
3.108 | Betona balsts cauruļu līkumiem, veidgabaliem | kompl. | 10
3.109 | Izbūvēto cauruļvadu skalošana | m | 599.6
3.11 | Trases digitālā uzmērīšana | m | 599.6
3.111 | Trases hidrauliskā pārbaude | m | 599.6
3.112 | Izpilddokumentācija un tehniskie mērijumi | kompl. | 1
Kopā:
Piezīmes:
Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu
pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.
Sastādīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Saskaņoja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

## ELTA
Darbu apjomu saraksts Nr.4
Elektroapgāde, ārējie tīkli
Objekta nosaukums: | Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) | Kopējā cena (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Pašvaldība
Darbs
4.1.1 | Ielu apgaismojuma balsta demontāža, nododot pasūtītājam ( atbilstoši ELTA2) | gab. | 9
4.1.2 | Esošo ielu apgaismojuma vadības sadalnes demontāža (atbilstoši ELTA2) | gab. | 18
4.1.3 | Tranšejas rakšana ar roku darbu un mehanismiem, 1 kabelim | m | 1440
4.1.4 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbēruma izveidošana vienam kabelim vai aizsargcaurulei | m | 1440
4.1.5 | Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 75mm montāža gatavā tranšejā | m | 1440
4.1.6 | Caurules 75mm guldīšana ar caurduršanas metodi | m | 15
4.1.7 | Kabeļa AXMK 4x35 mm2 montāža dubultsienu aizsargcaurulē | m | 1455
4.1.8 | Kabeļa AXMK 4x35 mm2 montāža balstā, sadalnē | m | 205
4.1.9 | Kabeļu signāllentes ieklāšana | m | 1440
4.1.10 | Savienojuma spaiļu montāža balstā | gab. | 42
4.1.11 | Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, savienotājspailes, drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (C6A) montāža | gab. | 40
4.1.12 | Gājēju pārejas apgaismojuma balstu un armatūru montāža pilns komplekts (det. Skat. ELTA-4), zebras tipa balsts | kompl. | 2
4.1.13 | Kabeļa PPJ 3x2,5 mm2 montāža balstā | m | 420
4.1.14 | 1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015) | gab. | 48
4.1.15 | Apgaismojuma gaismas ķermeņa (LED) 72W montāža 8m balstā | gab. | 40
4.1.16 | Projektējamo kabeļlīniju pieslēgšana esošā apgaismes balstā, sadalnē | vietas | 5
4.1.17 | Trases digitāla nospraušana | m | 1455
4.1.18 | Kabeļu trases digitālā uzmērīšana | m | 1455
4.1.19 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1
4.1.20 | Elektroapgādes kabeļa ievilkšana sakaru kanalizācijā, videonovērošanas kameru pieslēgšana | m | 100
Materiāli
4.1.21 | Ielu apgaismes balsts h=8,00m (kopējais garums), ar konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi (skat. ELTA-4) | gab. | 40
4.1.22 | Gājēju pārejas apgaismojuma balstu un armatūru komplekts ieskaitot Gaismekli (det. ELTA-4), zebras tipa balsts |  | 2
4.1.23 | Balsta atkārtotais zemējums | kompl. | 42
4.1.24 | Armatūras vadības bloks C-Node | gab. | 42
4.1.25 | Drošinātājs 1F C6A | gab. | 40
4.1.26 | Savienotājspaile ielas apgaismojuma balstam SV-15 | gab. | 40
4.1.27 | Apgaismojuma armatūra Led 72W (skatīt pasūtītāja specif.) | gab. | 39
4.1.28 | Apgaismojuma armatūra gājēju pārejai Led 72W (skatīt pasūtītāja specif.) |  | 2
4.1.29 | Kabelis AXMK 4x35 | m | 1710
4.1.30 | Kabelis AXMK 4x16 | m | 50
4.1.31 | Kabelis PPJ 3x2,5 | m | 420
4.1.32 | 1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015) | gab. | 48
4.1.33 | kabeļa signāllenta (vienam līdz tijiem kabeļiem) | m | 1440
4.1.34 | Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm, 450N | m | 1440
4.1.35 | Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm, 1250N | m | 15
4.1.36 | Smilts (pamatne un apbēruma izveidošanai) | m³ | 43
4.1.37 | Palīgmateriāli | kompl. | 1
4.1.38 | Ārā uzstādāmās nozarkārbas viedeonovērošanas kameru elektroapgādes pieslēgšanai balstā, palīgmateriāli | kompl. | 5
VAS "Latvijas dzelzceļš"
4.2.1 | Dzelzsbetona balsta demontāža, nododot pasūtītājam ( atbilstoši ELTA2) | gab. | 4
4.2.2 | Esošas uzskaites sadalnes demontāža (atbilstoši ELTA2) | gab. | 1
4.2.3 | Tranšejas rakšana ar roku darbu un mehanismiem, 1 kabelim | m | 725
4.2.4 | Smilts pamatnes ierīkošana un apbēruma izveidošana vienam kabelim vai aizsargcaurulei | m | 725
4.2.5 | Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 110mm montāža gatavā tranšejā | m | 582
4.2.6 | Kabeļa AXMK 4x70 mm2 montāža dubultsienu aizsargcaurulē | m | 50
4.2.7 | Kabeļa AXMK 4x70 mm2 montāža balstā, sadalnē | m | 30
4.2.8 | Kabeļu signāllentes ieklāšana | m | 725
4.2.9 | Uzskaites sadalnes IUS-1/63 uz pamatnes ST 1 montāža, lietotāja pārslēgšana | gab. | 1
4.2.10 | Kabeļa aizsargs pa balstu | gab. | 3
4.2.11 | Kabeļa distancskavas | gab. | 24
4.2.12 | 1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015) | gab. | 4
4.2.13 | Projektējamo kabeļlīniju pieslēgšana esošā GL balstā, sadalnē | vietas | 3
4.2.14 | Atsaites izbūve esošam GL balstam | kompl. | 1
4.2.15 | Trases digitāla nospraušana | m | 725
4.2.16 | Kabeļu trases digitālā uzmērīšana | m | 725
4.2.17 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | kompl. | 1
Materiāli
4.2.18 | Sadalnes atkārtotais zemējums | kompl. | 1
4.2.19 | Kabelis AXMK 4x70 | m | 230
4.2.20 | 1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015) | gab. | 3
4.2.21 | kabeļa signāllenta (vienam līdz tijiem kabeļiem) | m | 725
4.2.22 | uzskaites sadalnes IUS-1/63 | gab. | 1
4.2.23 | uzskaites sadalnes statne ST-1 | gab. | 1
4.2.24 | Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 110mm, 750N | m | 730
4.2.25 | Smilts (pamatne un apbēruma izveidošanai) | m³ | 21.9
4.2.26 | Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli | kompl. | 1
Kopā:
Piezīmes:
Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu
pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.
Sastādīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Saskaņoja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

## ELT
Darbu apjomu saraksts Nr.5
Elektroapgāde, ārējie tīkli
Objekta nosaukums: | Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) | Kopējā cena (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Esošo elektroapgādes kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem
AS "Sadales tīkls"
20 kV KL
Darbu apjoms
5.1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 11
5.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 380
5.3 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 4
5.4 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 169
5.5 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 384
5.6 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 169
5.7 | VS 1 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 12
5.8 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | 4
5.9 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | 5
5.1 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 1
5.11 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1
5.12 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.38
5.13 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.38
Materiālu izmaksas
5.14 | Kabelis 20kV, trīsdzīslu kopējā apvalkā 3x240/35 Al, AHXAMK-W | m | 553
5.15 | Brīdinājuma lenta | m | 553
5.16 | Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N, Evopipies FLEX | m | 17
5.17 | Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāma, cietā, paaugstinātas spiedes stiprības Evopipes STING 1250N D160 | m | 152
5.18 | Savienošanas uzmava (s/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu (Wiski) 95-240 mm2 POLJ 24/1x120-240, kompl. | gab. | 12
5.19 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm | gab. | 4
5.2 | Smiltis | m3 | 38
5.21 | Sabiņš kabeļa trases uzrādītājs. | gab. | 4
TP-1342 Z-8 0.4kV KL pārbūve
Darbu izmaksas
5.22 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2
5.23 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 75
5.24 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 32
5.25 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 43
5.26 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 32
5.27 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2
5.28 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.075
5.29 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.075
Materiālu izmaksas
5.3 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x70 Al, AXMK 4x70 | m | 75
5.31 | Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 70-120 mm2 | gab. | 2
5.32 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāma, cietā, paaugstinātas spiedes stiprības Evopipes STING 1250N D110 | m | 32
5.33 | Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm | gab. | 2
5.34 | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm | m | 75
5.35 | Smiltis | m3 | 7.5
TP-1304 Z-10 0.4kV KL pārbūve
Darbu izmaksas
5.36 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 2
5.37 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 22
5.38 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 22
5.39 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 22
5.4 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2
5.41 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.02
5.42 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.02
Materiālu izmaksas
5.43 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x35 Al | m | 22
5.44 | Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 | gab. | 2
5.45 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāma, cietā, paaugstinātas spiedes stiprības Evopipes STING 1250N D110 | m | 12
5.46 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N | m | 10
5.47 | Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm | gab. | 2
5.48 | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm | m | 20
5.49 | Smiltis | m3 | 2
Kopā:
Piezīmes:
Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu
pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.
Sastādīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Saskaņoja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

## EST
Darbu apjomu saraksts Nr.6
Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli
Objekta nosaukums: | Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) | Kopējā cena (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Kabeļu kanalizācijas izbūve pašvaldības vajadzībām un esošo sakaru kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem
6.1. Pašvaldības tīkli
Darbs
6.1.1 | Caurdure ( 2-4 caurl. ) | m | 18
6.1.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m apdzīvotā vietā | m | 1189
6.1.3 | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 2378
6.1.4 | Kabeļu akas PEH uzstādīšana | gab. | 18
6.1.5 | Būvbedres rakšana ar tehniku | m3 | 18
6.1.6 | Tranšejas aizbēršana ar pievestām smiltīm | m3 | 38
6.1.7 | Diģitāla izpilddokumentācija virs 1,0km | m | 1207
6.1.8 | Optiskā kabeļa tīkla ar pieslēgumiem un videonovērošanas kameru uzstādīšanas darba projekta izstrāde, videonovērošanas kameru un Neretas ielas optiskā tīkla pieslēgšanai, nodrošinot datu pārraidi uz POIC un Jelgavas pilsētas domes IT pārvaldi (Opt. kanaliz. kabelis SM 48F 9/125 vai anlogs, uc. materiāli, tos saskaņojot ar JPPI "Pilsētsaimniecība" un Jelgavas pilsētas domes IT pārvaldi). | kompl. | 1
6.1.9 | Optiskā kabeļa tīkla ar pieslēgumiem izbūve sakaru kanalizācijā, balstos, skapjos, u.c., Neretas ielas optiskā tīkla pieslēgšana un videonovērošanas kameru uzstādīšana, pieslēgšana nodrošinot datu pārraidi uz POIC un Jelgavas pilsētas domes IT pārvaldi | kompl. | 1
6.1.10 | Videonovērošanas kameru balstu uzstādīšana | kompl. | 5
Materiāli
6.1.11 | Kab.kanaliz.caurule 100x6000 | gab. | 416
6.1.12 | Kab.kanaliz.caurules līkums(100/45°) | gab. | 2
6.1.13 | Kab.kanaliz.caurule D110x6.6 | gab. | 40
6.1.14 | Caurules pārēja 110/100 | gab. | 2
6.1.15 | Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM100 | gab. | 72
6.1.16 | Akas lūka fiks.aug. B125 686mm Logo-OT-Jelgava | gab. | 18
6.1.17 | Dzelzsbetona riņķis kabeļakām | gab. | 18
6.1.18 | Atloks dzelzsb. gredz. pilnai fiksācijai | gab. | 54
6.1.19 | Kabeļu brīd. lenta, plīstošā, 50mmX500m | rol. | 2
6.1.20 | Silikons N, neitrāls hermēt. 310ml | gab. | 18
6.1.21 | Plastm aka KP-PEH 800X650 ar kv-pamatni | gab. | 18
6.1.22 | Optiskā kabeļa tīkla izbūves materiāli, videonovērošanas kameru uzstādīšanas materiāli, pieslēgumu un savienojumu izbūves materiāli | kompl. | 1
6.1.23 | Āra uzstādāma videonovērošanas kamera, Grozamā | kompl. | 3
6.1.24 | Āra uzstādāma videonovērošanas kamera, Negrozamā | kompl. | 2
6.1.25 | Luksofora stabs 5m , D=108mm taisns ar pamatu P-0.8 un blīvgredzenu 60GB04RB | kompl. | 5
6.2. LATTELECOM kabeļu tīkli
Darbs
6.2.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m apdzīvotā vietā | m | 18
6.2.2 | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 18
6.2.5 | Tranšejas aizbēršana ar pievestām smiltīm | m3 | 2
6.2.6 | Diģitāla izpilddokumentācija līdz 0.05km | obj. | 1
Materiāli
6.2.17 | Kab.kanaliz.caurule 100x6000 | gab. | 3
Kopā:
Piezīmes:
Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu
pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.
Sastādīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Saskaņoja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

## GAT
Darbu apjomu saraksts Nr.7
Gāzes apgāde, ārējie tīkli
Objekta nosaukums: | Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mārvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) | Kopējā cena (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7. Gāzes apgāde, ārējie tīkli
7.1 | polietilēna caurule PE160x14.6mm, PN8, SDR11, PE-100 | m | 740
7.2 | e.m. uzmava PE160, PN10, SDR11, PE-100 | gab. | 70
7.3 | iegriešanās tērauda T-gab. d 159 | gab. | 1
7.4 | teleskopisks kāta pagarinātājs aizbīdnim L=650-1100mm | gab. | 1
7.5 | kape D310 uzstādīšanai brauktuvē ar asfalta segumu | gab. | 5
7.6 | dzelzbetona gredzens kapei | gab. | 5
7.7 | signālvada kontaktvietas izvietojums kapē polietilēna gāzesvadam | vieta | 5
7.8 | gala noslēgs, PN10, SDR11, PE-100 | gab. | 2
7.9 | pievienošanās esošam tērauda g.v. Dn150 ar T-gab. | vieta | 1
7.1 | e.m. PE160 līkums 90°, PN10, SDR11, PE-100 | gab. | 1
7.11 | T-gab. PE160, PN10, SDR11, PE-100 | gab. | 1
7.12 | PE160 caurules locīšana 1-3° lenķī | vieta | 5
7.13 | signālvada savienošana ar uzmavu | vieta | 4
7.14 | brīdinājuma lenta ar uzrakstu "GĀZE" | m | 750
7.15 | gāzesvada pārbaude | m | 735
7.16 | mitrumizturīgā līmlente | m | 100
7.17 | grunts izrakšana un aizrakšana | m3 | 430
7.18 | tranšejas pamatnes sagatavošana ar smilšu piebēršanu (h=0,3m) | m3 | 130
7.19 | indikācijas kabelis no vara (2,5mm2) | m | 740
7.2 | g.v. šķērsošanās ar proj. kanalizāciju (K1) | vieta | 12
7.21 | g.v. šķērsošanās ar dzelceļa sakaru kabeli | vieta | 5
7.22 | g.v. šķērsošanās ar proj. lietus kanalizāciju (LK) | vieta | 3
7.23 | g.v. šķērsošanās ar proj. elektrokabeli | vieta | 12
7.24 | g.v. šķērsošanās ar proj. ūdensvadu | vieta | 14
7.25 | g.v. šķērsošanās ar bezkanāla siltumtrasi | vieta | 4
7.26 | g.v. šķērsošanās ar siltumtrasi kanālā: | vieta | 2
7.27 | 2'' konlrolcaurule | gab. | 2
7.28 | g.v. tērauda apvalkcaurule d273x6mm | m | 10
7.29 | centrējošais gredzens | gab. | 8
7.3 | termosarūkošā uzmava Dn250 | gab. | 4
7.31 | aizsargpārklājums apvalkcaurulei | m2 | 12
7.32 | g.v. šķērsošanās ar LVRTC kanalizāciju: | vieta | 1
7.33 | pāreja d159/PE160 | gab. | 1
7.34 | noslēgierīce Dn 125 ar PE galiem | gab. | 1
7.35 | tērauda g.v. metināto šuvju pārbaude ar radiogrāfiju | vieta | 2
Kopā:
Piezīmes:
Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu
pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.
Sastādīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Saskaņoja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

## Labiekartošana
Darbu apjomu saraksts Nr.8
Labiekārtošana.
Objekta nosaukums: | Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms | Vienības cena (euro) | Kopējā cena (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
8.1 | Stādāmās vietas sagatavošana: stādāmās vietas izrakšana, kokaugiem atbilstoša augsnes substrāta iestrāde (vidēja izmēra koki-5m3) | m3 | 235
8.2 | Koku stādīšana. Stādāmās vietas izveidošana, koka balsti: Sarkanais ozols – ‘Qercus rubra ’ (vidēja izmēra koki - stumbra apkārtmērs 18-20cm, h=350-400cm) | kompl. | 47
8.3 | Krūmu stādīšana. Stādāmās vietas izveidošana, ieskaitot atbilstošu augsnes substrātu 0.5m3. Irbeņlapu fizokarpa šķirne – Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ , stāda izmērs: C15 kont. (0,6m solis) | gab. | 738
8.4 | Zāliena ierīkošana izmantojot būvdarbos iegūto augu zemi | m2 | 300
8.5 | Zāliena ierīkošana ar pievestu augu zemi | m2 | 19050
8.6 | Riteņu turētāju uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus | gab. | 2
8.7 | Soliņu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus | gab. | 1
8.8 | Atkritumu urnu uzstādīšana, ieskaitot betona pamatus | gab. | 1
Kopā:
Piezīmes:
Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu
pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.
Sastādīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)
Saskaņoja:
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)