Skaidrojošs apraksts

1.Vispārīgie norādījumi

  - Kopējie dati

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas tehnisko uzdevumu un pamatojoties uz arhitektūras un inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem.

Dotā projektā risināti iekšējie vājstrāvas tīkli – Apsardzes signalizācijas sistēma.

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

Objektā drīkst pielietot tikai LR sertificētus materiālus. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā.

Uzņēmumam, kurš slēgs līgumu par vājstrāvu sistēmu izbūvi, jāpiedāvā pilns darbu un materiālu komplekts, kas nepieciešams šīs sistēmas izbūvei. Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav paredzēti dotajā projektā, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

Projektā paredzēto aparatūras iekārtu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu. Šī projekta risinājumi var tikt precizēti pēc Pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Visas iekārtas pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

  - Izmantotie normatīvi un standarti

Iekšējo vājstrāvas tīklu būvprojekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un standartus:

- LR Būvniecības likums;

- LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- LBN 208-15 " Publiskas būves "

- LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija";

- Apsardzes signalizācijas sistēma

  - Kopējie dati

Ar apsardzes signalizācijas sistēmu tiek aprīkotas ēkas sekojošas daļas:

- Ēkas ārējais perimetrs – kur pastāv ielaušanās risks

- Visas ēkas ieejas

  - Aparatūras apraksts

Tiek izmantota apsardzes zonu sistēma, izmantojot esošo kontroles paneli PARADOX EVO192 ar kustības un magnētisko kontaktu signāla devēju ķēdēm.

Pašreiz apsardzes sistēmā ir aizņemtas 48 apsardzes zonas.

Apsardzes signalizācija sastāv no:

- kontroles – uztveršanas centra PARADOX EVO192 (esošs);

- vadības pultīm PARADOX (esošās);

- Zonu paplašināšanas moduļiem PARADOX ZX8 (papildināti)

Esošā apsardzes centrāle ir izvietota telpā Nr.38.

Apsardzes zonu paplašināšanas moduļi tiek izvietoti telpā Nr.38  un Nr.20

Par apsardzes signāla devējiem izmantoti infrasarkano staru kustības detektori OPTEX RXC-ST, kombinētie infrasarkano staru un stikla plīšanas detektori DSC LC-102PIGBSS un magnētiskie kontakti SD-8523 W, magnētiskie kontakti logiem SD-8551W (to marka ir atkarīga no logu vērtnes tipa).

Signāla devēju ķēžu galā uzstādīti ķēžu gala elementi – rezistori. Visas sistēmas iekārtas, detektori un signalizācijas ķēdes aizsargātas ar sabotāžas cilpu palīdzību.

Iekārtu savstarpējo slēgumu shēmu skatīt iekārtu ražotāja instalēšanas pamācībā!

- Iekārtu elektroapgāde

Iekārtu elektrobarošana nodrošināta no elektrosadales (saktīt b.pr.sad EL)

Rezerves elektrobarošana nodrošināta ar akumulatoru baterijām (7Ah/12V), kas garantē normālu sistēmas funkcionēšanu darba režīmā vismaz 24 stundas pēc elektrostrāvas atslēgšanas.

Visām izmantotām iekārtām ir jāparedz zemējums. Ierīču zemējuma pretestība R≤4Ω.

- Elektroinstalācija

  - Kabeļu tipi

Kontroles paneļa “PARADOX” savienošanai ar signāla devējiem izmantots signalizācijas kabelis CQR4x0.22; CQR8x0.22.

- Aktu zāles apskaņošanas

5.1.	Kopējie dati

Ar apskaņošanas sistēmu tiek aprīkota skolas aktu zāle.

Sistēma ir izvēlēta, lai būtu piemērota daudzfunkcionāliem apskaņošanas mērķiem.

5.2. Aparatūras apraksts

Apskaņošanas sistēma sastāv no:

- Aktīvās zemo frekvenču skaļruņu sistēmas JBL SRX818SP

- Aktīvās platjoslas skaļruņu sistēmas JBL SRX812P

- Ciparu skaņas pults bez darba virsmas Soundcraft Ui24r (vadība caur interneta pārlūku no praktiski jebkādas ierīces)

- Mikrofonu komplekta.

Iekārtu savstarpējo slēgumu shēmu skatīt iekārtu ražotāja instalēšanas pamācībā!

  - Kabeļu montāžas veidi

Sistēmu kabeļus montēt zem apmetuma - iegremdējot sienās un griestos, kā arī atklāti virs piekargriestiem, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju instalācijām.

Vietās kur elektroinstalācija šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda PVC caurulēs. Pēc cauruļu montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.

Būvprojekta ESS2  daļas vadītājs:				/ Gatis Keirišs/