## KOPSAVILKUMS
1.PIELIKUMS
APSTIPRINĀTS:
|  |  |  | ______________________________________ | /A.CELMS/
"_____"____________ 2016.g.
z.v.
Pasūtītājs : Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 4.vidusskola”.
Būvuzņēmējs : SIA "___________"
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
Objekts: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 4.vidusskola” iekštelpu remontdarbi
Adrese: Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004
Par kopejo summu,EUR
Tāme sastādīta 2016 gada __._________
Nr. p.k. | Tāmes Nr | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Lokālā tāme Nr.1 | TELPA NR.4 ((23.kabinets)) REMONTDARBI
2 | Lokālā tāme Nr.2 | TELPA NR.24. (40.kabinets) REMONTDARBI
3 | Lokālā tāme Nr.3 | TELPU NR.14.-17. (ģerbtuves un dušas telpas) REMONTDARBI
Kopā bez PVN 21%, EUR
PVN 21%, EUR
Kopā ar PVN 21%, EUR
IZPILDĪTĀJS:

## TELPA-4
Pasūtītājs : Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 4.vidusskola”,
Būvuzņēmējs : SIA "_________", reģ.Nr.________________
LOKĀLĀ TĀME 1.
TELPAS NR. 4 REMONTDARBI
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 4.vidusskola”
Objekts: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 4.vidusskola” iekštelpu remontdarbi
Adrese: Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004
Sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  |  | TEHNISK.SPEC. |  | daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas bez PVN
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2016 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietil-pība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
TELPA NR. 4.(23.kabinets)
L.DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Līg.c | Grīdlistes demontāžā | m | 32
2 | Līg.c | Rūpīgī demontēt radiatorus (ar turpmāku uzstādīšanu un pieslēgšanu) | gab | 3
3 | Līg.c
4 | Līg.c | Ventilacijas dekoratīvas restītes demontāžā | kpl | 1
5 | Līg.c | Mēbeļu parvietošana uz citam telpam | kpl | 1
6 | Līg.c | Būvgrūžu iekraušana un izvešana uz glābātuvi | m3 | 0.5
7 | Līg.c | Izlietnes ar jaucējkrānu demontāža (ar turpmāku uzstādīšanu un pieslēgšanu) | gab | 1
ll.SIENAS
8 | Līg.c | Sienas, durvju ailu virsmas attīrīšana no vecas krāsas, tapešu noņemšana | m2 | 90
9 | Līg.c | Sienas, durvju ailu rūpīga nomazgašana ar ūdens, ar palīgmateriāliem | m2 | 90
10 | Līg.c | Sienas, durvju ailes slīpēšana, putekļu notīrīšana, ar palīgmateriāliem | m2 | 90
11 | Līg.c | Sienu un durvju ailu izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 90
12 | Līg.c | Saķeres grumts MD16 | l | 7.5
13 | Līg.c | špaktele Vetonit LR | kg | 225
14 |  | špaktele Sheetrock | kg | 146
15 |  | palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls) | m2 | 90
16 |  | Sienu , logu un durvju ailu gruntēšana | m2 | 90
17 |  | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 1.5
18 |  | palīgmateriāli | kpl | 1
19 |  | Sienu krāsošana 2x | m2 | 90
20 |  | Lateksa pusmatēta krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 16
21 |  | palīgmateriāli | m2 | 90
22 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu krāsošana 2x | m2 | 4
23 | Līg.c | Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 1.6
24 |  | palīgmateriāli | m2 | 4
25 |  | Sienas flīzēšana ieskaitot flīžu šuvju aizpildīšanu | m2 | 1
26 |  | flīžu līme Sakret FK, vai analogs | kg | 2.78
27 |  | sienas flīzes "Cersanit" 200*250, vai analogs (krāsu saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 1.1
28 |  | šuvju aizpildītājs (krāsu saskaņot ar Pasūtītāju) | kg | 0.3
29 |  | palīgmateriāli | m2 | 1
III.GRĪDAS
30 | Līg.c | Lamināta 33.klases ieklāšana, hermetizē- jot šuves. | m2 | 54
31 | Līg.c | lamināts "Quick step" 33.klase , vai analogs (toni saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 54
32 | Līg.c | apakšklājs "Izo Floor Plus"3 mm, vai analogs | m2 | 54
33 | Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 54
34 | Līg.c | Grīdlīstu montāža | m | 32
35 | Līg.c | grīdlīste koka (lakota) | m | 32
36 | Līg.c | palīgmateriāli (skrūves , silikons) | m | 32
37 | Līg.c | Dekoratīvā Al noseglīste ar montāžu un palīgmateriāliem | m | 1
IV.DAŽĀDI DARBI
38 | Līg.c | Apkures radiatoru atpakaļ montāža, pieslēgšana | kpl | 3
39 | Līg.c | Tērauda cauruļvada tīrīšana (ārpuses) un krāsošana | m | 6
40 | Līg.c | Ventilacijas dekoratīvās restītes montāža | gab | 1
41 | Līg.c | Rievu kalšana un aizdare ar palīgmateriāliem | m | 12
42 | Līg.c | Z/a el. slēdzis, montāža ar palīgmateriāliem | gab | 4
43 | Līg.c | Z/a el. Kontakts (1X6; 4x1) ar aizsargiem, montāža ar palīgmateriāliem | gab | 5
44 | Līg.c | Elktriskais kabelis MMJ 3x1.5, montāža ar palīgmateriāliem | m | 105
45 | Līg.c | Griestos montējamā gaismekļa montāža, pieslēgšana | gab | 15
46 | Līg.c | griestos montējams LED panelis 45W, 60x60cm, neitrāli balta 4000-4500K, gaismas atdeve - 3200Lm. (saskaņot ar Pasūtītāju) | gab | 15
47 | Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 15
45 | Līg.c | Tāfeles apgaismojuma armatūras ar LED lampam, palīgmateriāliem montāža un pieslēgšana | kpl | 2
46 | Līg.c | EDAN RECESSED M MATT ASYM REF LED 3600lm/840 1x39WGriestos montējams LED tāfeles apgaismojums 30x120cm, vai analogs | kpl | 2
47 |  | palīgmateriāli | kpl | 2
48 | Līg.c | 18 mm lamināta iebūvējamais skapis (600*700*300) ar slēdzamām durtiņam zem izlietnes, izgatavošana un montāža, palīgmateriāli | kpl | 1
49 | Līg.c | Izlietnes ar jaucējkrānu montāža atpakaļ un pieslēgšanu) | kpl | 1
50 | Līg.c | Jauns jaucējkrāns, sifons,+noslēgventiļi aukstajam un karstajam ūd. | kpl | 1
52 | Līg.c | Vājstrāvas tīklu pārvietošana un pieslēgšana ar palīgmateriāliem | m | 10
KOPĀ
Materiālu transports __%
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
Virsizdevumit.sk.darba aizsardzība __%
Peļņa __%
Darba devēja soc.nodoklis 23.59 %
Pavisam kopā
IZPILDĪTĀJS:

## TELPA-24
Pasūtītājs : Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 4.vidusskola”,
Būvuzņēmējs : SIA "_________", reģ.Nr.________________
LOKĀLĀ TĀME 2.
TELPAS NR.24. REMONTDARBI
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 4.vidusskola”
Objekts: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 4.vidusskola” iekštelpu remontdarbi
Adrese: Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004
Sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  |  | TEHNISK.SPEC. |  | daļas rasējumiem
Tāmes izmaksas bez PVN
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2016 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietil-pība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
TELPA NR. 24. (40.kabinets)
L.DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Līg.c | Grīdlistes demontāža | m | 28
2 | Līg.c | Esošo elektroiekārtu un d/g gaismekļu atslēgšana, spuldžu demontāža | gab | 10
3 | Līg.c | Rūpīgī demontēt radiatorus (ar turpmāku uzstādīšanu un pieslēgšanu) | gab | 3
4 | Līg.c | Demontēt iebūvējamo skapi 1600x700x300 | gab | 1
5 |  | Demontēt dekoratīvo sienas MDF dēļu apdari H-1,5m | t.m | 20
6 | Līg.c | Ventilacijas dekoratīvas restītes demontāža | kpl | 1
7 | Līg.c | Mēbeles parvietošana uz citam telpam | kpl | 1
8 | Līg.c | Būvgrūžu iekraušana un izvešana uz glābātuvi | m3 | 1
9 |  | II.GRIESTI
10 | Līg.c | Piekārto moduļgriestu ARMSTRONG tipa 600x600 izbūve | m2 | 49
11 | Līg.c | loksne Harmony 600x600 | gab | 138
12 | Līg.c | perimetra līste 3m | gab | 15
13 | Līg.c | nesošā līste 3.7m | gab | 25
14 | Līg.c | šķerslīste 600mm | gab | 102
15 | Līg.c | dibeļi | gab | 107
16 | Līg.c | piekares komplekts | gab | 76
17 |  | palīgmateriāli | m2 | 49
llI.SIENAS
18 |  | Krāsojamo tapešu noņemšana | m2 | 22
19 | Līg.c | Sienas, durvju ailu eļļas krāsas virsmas attīrīšana no vecas krāsas, attaukošana ar Special Clean + ūdens maisījums (20-30%), ļaujot tam iedarboties uz virsmu 1-2 min | m2 | 42
20 | Līg.c | Sienas, durvju ailu rūpīga nomazgašana ar ūdeni, ar palīgmateriāliem | m2 | 42
21 | Līg.c | Sienas, durvju ailes slīpēšana, putekļu notīrīšana, ar palīgmateriāliem | m2 | 84
22 | Līg.c | Sienu un durvju ailu izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 84
23 | Līg.c | Saķeres grumts MD16 | l | 7.5
24 | Līg.c | špaktele Vetonit LR | kg | 201
25 |  | špaktele Sheetrock | kg | 129
26 |  | palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls) | m2 | 84
27 |  | Sienu , logu un durvju ailu gruntēšana | m2 | 84
28 |  | Knauf Tiefengrund LF, vai analogs | l | 1
29 |  | palīgmateriāli | kpl | 1
30 |  | Sienu krāsošana 2x | m2 | 84
31 |  | Lateksa pusmatēta krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 9
32 |  | palīgmateriāli | m2 | 84
33 | Līg.c | Sienu , logu un durvju ailu krāsošana 2x | m2 | 4
34 | Līg.c | Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs | l | 1.6
35 |  | palīgmateriāli | m2 | 4
IV.GRĪDAS
36 | Līg.c | Lamināta 33.klases ieklāšana, hermetizē- jot šuves. | m2 | 49.5
37 | Līg.c | lamināts "Quick step" 33.klase , vai analogs (toni saskaņot ar Pasūtītāju) | m2 | 52
38 | Līg.c | apakšklājs "Izo Floor Plus"3 mm, vai analogs | m2 | 49.5
39 | Līg.c | palīgmateriāli | m2 | 49.5
40 | Līg.c | Grīdlīstu montāža | m | 28
41 | Līg.c | grīdlīste koka (lakota) | m | 28
42 | Līg.c | palīgmateriāli (skrūves , silikons) | m | 28
43 | Līg.c | Dekoratīvā Al noseglīste ar montāžu un palīgmateriāliem | m | 1
V.DAŽĀDI DARBI
44 | Līg.c | Apkures radiatoru atpakaļ montāža, pieslēgšana | kpl | 3
45 | Līg.c | Tērauda cauruļvada tīrīšana (ārpuses) un krāsošana | m | 6
46 | Līg.c | Ventilacijas dekoratīvas restītes montāžā | gab | 1
47 | Līg.c | Rievu kalšana un aizdare, palīgmateriāli | m | 12
48 | Līg.c | Z/a el. slēdzis, montāža ar palīgmateriāliem | gab | 4
49 | Līg.c | Z/a el.kontakts (1x6; 4x1) ar aizsargiem, montāža ar palīgmateriāliem | gab | 5
50 | Līg.c | Elktriskais kabelis MMJ 3x1.5, montāža ar palīgmateriāliem | m | 105
51 | Līg.c | Griestos montējamā gaismekļa montāža, pieslēgšana | gab | 15
52 | Līg.c | griestos montējams LED panelis 45W, 60x60cm, neitrāli balta 4000-4500K, gaismas atdeve - 3200Lm. (saskaņot ar Pasūtītāju) | gab | 15
53 | Līg.c | palīgmateriāli | kpl | 15
54 | Līg.c | Tāfeles apgaismojuma armatūras ar LED lampam, palīgmateriāliem montāža un pieslēgšana | kpl | 2
55 | Līg.c | EDAN RECESSED M MATT ASYM REF LED 3600lm/840 1x39WGriestos montējams LED tāfeles apgaismojums 30x120cm, vai analogs | kpl | 2
56 |  | paklīgmateriāli | kpl | 2
57 | Līg.c | 18 mm lamināta iebūvējamais skapis (1600*700*300) ar slēdzamām durtiņam izgatavoāsna un montāža, palīgmateriāli (izmērus precizēt pirms pasūtīšanas, saskaņot ar Pasūtītāju) | kpl | 1
58 | Līg.c | Vājstrāvas tīklu pārvietošana un pieslēgšana ar palīgmateriāliem | m | 10
Kopā
Materiālu transports __%
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
Virsizdevumit.sk.darba aizsardzība __%
Peļņa __%
Darba devēja soc.nodoklis 23.59 %
Pavisam kopā
IZPILDĪTĀJS:

## TELPAS 14-17
Pasūtītājs : Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 4.vidusskola”,
Būvuzņēmējs : SIA "_________", reģ.Nr.________________
LOKĀLĀ TĀME 3.
TELPU NR. 14.-17. REMONTDARBI
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „Jelgavas 4.vidusskola”
Objekts: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas 4.vidusskola” iekštelpu remontdarbi
Adrese: Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004
Sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz |  |  |  | TEHNISK.SPEC. |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  | 0 |  | EUR
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2016 | gada
p. | kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
k. |  |  |  |  | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | EUR | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | EUR
[5 empty] | c/h | me,EUR/h | EUR | EUR | EUR |  | c/h | EUR | EUR | EUR
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
TELPAS NR. 14.-17. (ģerbtuves un dušas telpas)
DEMONTĀŽAS DARBI
1 | Līg.c | 3: Griestu PVC apdares demontāža; 4: m2; 5: 10
2 | Līg.c | 3: Demontēt esošās durvis; 4: gab; 5: 4
3 | Līg.c | 3: Grīdas flīžu demontāža; 4: m2; 5: 10
4 | Līg.c | 3: Sienas flīžu demontāža; 4: m2; 5: 45
5 | Līg.c | 3: Betona grīdas sagatavošanas slāņa demontaža; 4: m2; 5: 10
6 | Līg.c | 3: Vecas ventilac.kanālu demontāža; 4: t.m; 5: 9
7 |  | 3: Grīdas trapu demontāža; 4: gab; 5: 6
8 |  | 3: Jaucējkrānu ar dušas sietu demontāža; 4: kpl; 5: 6
9 | Līg.c | 3: Savākt būvgružus, iekraut konteineros un aizvest uz izgāztuvi; 4: m3; 5: 3
GRĪDAS
10 | Līg.c | 3: Grīdu izlīdzināšana; 4: m2; 5: 10
11 |  | 3: Univers.grunts 10l UG Sakret; 4: kg; 5: 2
12 |  | 3: Cementa java 40kg Sakret ZM; 4: kg; 5: 200
13 | Līg.c | 3: Grīdu izlīdzināšana ar pašizlīdz. sastaviem; 4: m2; 5: 10
14 |  | 3: Univers.grunts 10l UG Sakret; 4: kg; 5: 2
15 |  | 3: Nivelējoša masa gr.25kg NSP 3-20mm; 4: iep; 5: 3.3333
16 | Līg.c | 3: Grīdu hidroizolācija zem flīzēm; 4: m2; 5: 10
17 |  | 3: Divkomponentu hidroizolācija; 4: kg; 5: 16.5
18 | Līg.c | 3: Grīdu flīzēšana; 4: m2; 5: 10
19 |  | 3: Univers.grunts 10l UG Sakret; 4: kg; 5: 2
20 |  | 3: Flīzes; 4: m2; 5: 11
21 |  | 3: Mira 3100 Unifix līme 25kg; 4: iep; 5: 3.3333
22 |  | 3: šuvju aizpilditājs; 4: kg; 5: 8
23 |  | 3: papildmateriāli (siliknos , krustiņi); 4: m2; 5: 10
SIENAS
24 | Līg.c | 3: Apmetuma remonts sienām pēc sienu flīžu nokalšanas; 4: m2; 5: 45
25 | Līg.c | 3: Sienu hidroizolācija zem flīzēm; 4: m2; 5: 45
26 |  | 3: Divkomponentu hidroizolācija; 4: kg; 5: 74.25
27 | Līg.c | 3: Flīzēt sienas; 4: m2; 5: 45
28 |  | 3: Univers.grunts 10l UG Sakret; 4: kg; 5: 9
29 |  | 3: Flīzes; 4: m2; 5: 49.5
30 |  | 3: Mira 3100 Unifix līme 25kg; 4: iep; 5: 9
31 |  | 3: šuvju aizpilditājs; 4: kg; 5: 22.5
32 |  | 3: papildmateriāli (siliknos , krustiņi); 4: m2; 5: 45
33 | Līg.c | 3: Logu un durvju ailes apdares atjaunošana; 4: tm; 5: 20
34 |  | 3: Loga ailes siltināšana ar putuplastu ar palīgmateriāliem; 4: m2; 5: 1.4
35 |  | 3: Loga ailes apmešana, ar palīgmateriāliem; 4: m2; 5: 1.4
|  | MP75 40kg | kg | 38
36 |  | 3: Sienas, logu un durvju ailes slīpēšana, putekļu notīrīšana, ar palīgmateriāliem; 4: m2; 5: 53
37 |  | 3: Sienu, logu un durvju ailu izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana; 4: m2; 5: 53
38 |  | 3: Tifgrund; 4: kg; 5: 14
39 |  | 3: špaktele Vetonit LR; 4: kg; 5: 134
40 |  | 3: špaktele Sheetrock; 4: kg; 5: 86
41 |  | 3: palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls); 4: m2; 5: 53
42 |  | 3: Sienu , logu un durvju ailu gruntēšana; 4: m2; 5: 53
43 |  | 3: Knauf Tiefengrund LF, vai analogs; 4: l; 5: 1
44 |  | 3: palīgmateriāli; 4: m2; 5: 53
45 |  | 3: Sienu krāsošana 2x; 4: m2; 5: 53
46 |  | 3: Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs; 4: l; 5: 6
47 |  | 3: palīgmateriāli; 4: m2; 5: 53
GRIESTI
48 | Līg.c | 3: Piekārto griestu ierīkošana dušas telpā (mitr.riģ.) ar palīgmateriāliem; 4: m2; 5: 10
49 |  | 3: Griestu virsmas slīpēšana, putekļu notīrīšana, ar palīgmateriāliem; 4: m2; 5: 34
50 |  | 3: Griestu virsmas izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana; 4: m2; 5: 34
51 |  | 3: Tifgrund; 4: l; 5: 8.5
52 |  | 3: špaktele Vetonit LR; 4: kg; 5: 81
53 |  | 3: špaktele Sheetrock; 4: kg; 5: 52
54 |  | 3: palīgmateriāli (smilšpapirs ,līmlenta , akrīls); 4: m2; 5: 34
55 |  | 3: Griestu virsmas gruntēšana; 4: m2; 5: 34
56 |  | 3: Knauf Tiefengrund LF, vai analogs; 4: l; 5: 0.5
57 |  | 3: palīgmateriāli; 4: m2; 5: 34
58 |  | 3: Griestu virsmas krāsošana 2x; 4: m2; 5: 34
59 |  | 3: Ūdens emulsijas krāsa Sadolin Bindo 20 tonēta , vai analogs; 4: l; 5: 4
60 |  | 3: palīgmateriāli; 4: m2; 5: 34
SANTEHNISKIE DARBI
61 |  | 3: Grīdas trapu no nerūs.tārauda montāža, pieslēgšana ar palīgmateriāliem un fasondaļām; 4: vietas; 5: 6
62 |  | 3: ACO EG150 nerūsējošā tērauda konstrukcija, Caurplūde 1,2 l/s, Viegli tīrāms. vai analogs ar palīgmateriāliem. (Saskaņot ar pasūtītāju); 4: gab; 5: 6
63 |  | 3: Ūdens maisītāju montāža sienā; 4: gab; 5: 6
64 |  | 3: GROHE iebūvētais dušas maisītājs BauEdge (hroms) , vai analogs ar palīgmateriāliem. (Saskaņot ar pasūtītāju); 4: gab; 5: 6
65 |  | 3: Dušas galvas no sienas montāža; 4: gab; 5: 6
66 |  | 3: GROHE Tenpesta dušas galva no sienas (hroms) , vai analogs ar palīgmateriāliem. (Saskaņot ar pasūtītāju); 4: gab; 5: 6
67 |  | 3: Ūdens un apkures caurules montāža sienā ar palīgmateriāliem; 4: tm; 5: 20
68 |  | 3: Dvieļu žāvētāja montāža ar palīgmateriāliem; 4: gab; 5: 2
VENTILĀCIJA
69 |  | 3: Kanāla tipa ventilātora montāža Vent 200 LK; 4: kpl; 5: 2
70 |  | 3: Pretspiediena vārsta montāža RSK-200; 4: gab; 5: 4
71 |  | 3: Nosūces difuzors DVS 100; 4: gab; 5: 6
72 |  | 3: Vītais cinkotā skārda gaisvads D150?; 4: m; 5: 6
73 |  | 3: Gaisvadu fasondetaļas; 4: kpl; 5: 1
74 |  | 3: Stiprinājumi un montāžas palīgmateriāli; 4: kpl; 5: 1
75 |  | 3: El.instalācijas materiāli; 4: kpl; 5: 1
ELEKTROMONTĀZAS DARBI
76 |  | 3: Esošo gaismekļu demontāža; 4: gab; 5: 4
77 |  | 3: LED downligt 19W D-225mm IP54, vai analogs montāža, pieslēgšana; 4: gab; 5: 4
78 |  | 3: 1 pola slēdzis z/a balts IP44 bezskr. (ar rāmi) montāža; 4: gab; 5: 4
79 |  | 3: Kabelis PPJ 3x1,5, montāža; 4: m; 5: 10
80 |  | 3: Komb. noplūdes strāvas slēdzis 2P C16A/30mA; 4: gab; 5: 2
81 |  | 3: Laika slēdzis, dienas 1NO 16A AT1 ventilatoriem; 4: gab; 5: 1
CITI DARBI
82 | Līg.c | 3: PVC iekšdurvju montāža 700x2100mm, ieskaitot piederumus; 4: gab; 5: 4
83 |  | 3: PVC iekšdurvis 700x2100mm, ieskaitot piederumus; 4: kpl; 5: 4
84 | Līg.c | 3: Durvju klēdes montāža; 4: t.m; 5: 20
85 |  | 3: Palīgmaterāli (montāžas putas, skrūves utt.); 4: gab; 5: 7
86 | Līg.c | 3: Spoguļu uzstādīšana 60x120cm; 4: gb; 5: 2
KOPĀ:
Materiālu transports __%
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS:
Virsizdevumit.sk.darba aizsardzība __%
Peļņa __%
Darba devēja soc.nodoklis 23.59 %
Pavisam kopā
IZPILDĪTĀJS: