## PBK
LBN 501-15, 3 pielikums
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
2016.g
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA
Objekta nosaukums: | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Būves adrese: | FILOZOFU IELA 50, JELGAVA
Pasūtītājs: | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EURO)
1 | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. 1. KĀRTA | 0
| Kopā: | 0
PVN 21% |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas: |  | 0
Sastādija:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: | 0 | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: | 0
Būvprojekta vadītājs; | 0 | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: | 0

## KOPS 1
LBN 501-15, 6 pielikums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvajiem elementiem
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  |  | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. 1. KĀRTA
Būves nosaukums: |  |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Objekta adrese: |  |  | FILOZOFU IELA 50, JELGAVA
Pasūtītājs: |  |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Pasūtījuma Nr.: |  |  | 0
Pretendents: |  |  | 0
|  |  | Par kopejo summu, EUR | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Tāme sastādīta 2016.gada
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Saisinājums | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[6 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
Būvdarbi
1 | 1--1 | BS 1 | BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN UZTURĒŠANA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1--2 | DEM 1 | DEMONTĀŽAS DARBI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1--3 | L D 1 | ŽALŪZIJU UN DURVJU MONTĀŽA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1--4 | GRID 1 | GRĪDAS IZBŪVE UN APDARE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1--5 | GRIES 1 | GRIESTU APDARE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1--6 | SIE 1 | SIENU IZBŪVE UN APDARE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2. Speciālie būvdarbi |  | 0
7 | 2--1 | EL 1 | ELEKTROMONTĀŽAS DARBI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2--2 | UK 1 | ŪDENVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2--3 | UAS 1 | AUTOMĀTISKĀ UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJA
10 | 2--4 | APK 1 | APKURE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2--5 | VENT 1 | VENTILĀCIJA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  |  | %
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa |  |  |  | %
Darba devēja soc.nodoklis |  |  |  | 23.59%
Pavisam kopā |  |  |  |  | 0
Sastādija: |  |  | 0 |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: |  |  | 0
Parbaudija: |  |  | 0 |  | 0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
0

## BS 1
LBN 501-15, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--1
BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA UN UZTURĒŠANA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. 1. KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Objekta adrese: |  | FILOZOFU IELA 50, JELGAVA
Pasūtītājs: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2016 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 1. BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA |  | 2
1 | 01-00000 | WC kabīnes montāža | kompl | 1
2 | 01-00000 | Būvmateriālu konteinera piegāde un montāža | kompl | 1
3 | 01-00000 | Celtnieku konteinera piegāde un montāža | kompl | 1
4 | 01-00000 | WC kabīnes noma ar apkalpošanu 4 reizes mēnesī | gab | 1
5 | 01-00000 | Būvmateriālu konteinera noma | kompl | 1
6 | 01-00000 | Celtnieku konteinera noma | kompl | 1
7 | 01-00000 | Būvgrūžu konteinera noma | kompl | 1
8 | Līgumcena | Elektrības izmaksas | mēn. | 2
9 | Līgumcena | Ūdens izmaksas | mēn. | 2
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## DEM 1
LBN 501-15, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--2
DEMONTĀŽAS DARBI
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. 1. KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Objekta adrese: |  | FILOZOFU IELA 50, JELGAVA
Pasūtītājs: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2016 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. DEMONTĀŽAS DARBI TELPĀ Nr.2
1 | 02-05000 | Esošās grīdas demontāža līdz līmenim, kāds nepieciešāms projektējamās grīdas izveidei | m2 | 49.22
2 | 02-05000 | Grīdas lūkas demontāža | m2 | 2.27
3 | 02-05000 | Ventilācijas restītes demontāža | gab | 1
4 | 02-05000 | Sienas lūkas demontāža | m2 | 0.35
5 | 02-05000 | Kanalizācijas tīklu un trapu demontāža | kompl | 1
6 | 02-05000 | Izlietnes demontāža | gab | 1
7 | 02-05000 | Flīžu demontāža | m2 | 29.4
8 | 02-05000 | Elektroinstalācijas demontāža (kabeļi, rozetes, apgaismojuma ķermeņi, utt.) | m2 | 51.49
9 | 02-05000 | Elektrosadales skapju demontāža | gab | 4
2. DEMONTĀŽAS DARBI TELPĀ Nr.3
1 | 02-05000 | Esošās grīdas demontāža līdz līmenim, kāds nepieciešāms projektējamās grīdas izveidei | m2 | 10.98
2 | 02-05000 | Ventilācijas restītes demontāža | gab | 1
3 | 02-05000 | Kanalizācijas tīklu un trapu demontāža | kompl | 1
4 | 02-05000 | Esošo durvju demontāža | gab | 1
5 | 02-05000 | Logu ar palodzi demontāža, 850*600 mm | gab | 1
6 | 02-05000 | Izlietnes demontāža | gab | 2
7 | 02-05000 | Boilera demontāža | gab | 1
8 | 02-05000 | Flīžu demontāža | m2 | 17.83
9 | 02-05000 | Elektroinstalācijas demontāža (kabeļi, rozetes, apgaismojuma ķermeņi, utt.) | m2 | 10.98
3. DEMONTĀŽAS DARBI TELPĀ Nr.4
1 | 02-05000 | Esošās grīdas demontāža līdz līmenim, kāds nepieciešāms projektējamās grīdas izveidei | m2 | 1.24
2 | 02-05000 | Esošo durvju demontāža | gab | 1
3 | 02-05000 | Elektroinstalācijas demontāža (kabeļi, rozetes, apgaismojuma ķermeņi, utt.) | m2 | 1.24
4 | 02-05000 | Elektrosadales skapju demontāža | gab | 2
4. DEMONTĀŽAS DARBI TELPĀ Nr.5
1 | 02-05000 | Esošās grīdas demontāža līdz līmenim, kāds nepieciešāms projektējamās grīdas izveidei | m2 | 8.13
2 | 02-05000 | Esošo durvju demontāža | gab | 1
3 | 02-05000 | Elektroinstalācijas demontāža (kabeļi, rozetes, apgaismojuma ķermeņi, utt.) | m2 | 8.13
4 | 02-05000 | Ledusskapja/saldētavas demontāža | kompl | 1
5 | 02-05000 | Motora demontāža | kompl | 1
6 | 02-05000 | Esošo ventilācijas gaisa vadu demontāža | kompl | 1
5. DEMONTĀŽAS DARBI TELPĀ Nr.6
1 | 02-05000 | Esošās grīdas demontāža līdz līmenim, kāds nepieciešāms projektējamās grīdas izveidei | m2 | 9.62
2 | 02-05000 | Esošo durvju demontāža | gab | 1
3 | 02-05000 | Elektroinstalācijas demontāža (kabeļi, rozetes, apgaismojuma ķermeņi, utt.) | m2 | 9.62
4 | 02-05000 | Čuguna radiātoru demontāža | gab | 1
5 | 02-05000 | Esošo ventilācijas gaisa vadu demontāža | kompl | 1
6. DEMONTĀŽAS DARBI TELPĀ Nr.7
1 | 02-05000 | Esošās grīdas demontāža līdz līmenim, kāds nepieciešāms projektējamās grīdas izveidei | m2 | 5.21
2 | 02-05000 | Esošo durvju demontāža | gab | 1
3 | 02-05000 | Elektroinstalācijas demontāža (kabeļi, rozetes, apgaismojuma ķermeņi, utt.) | m2 | 5.21
4 | 02-05000 | Čuguna radiātoru demontāža | gab | 1
5 | 02-05000 | Izlietnes demontāža | gab | 1
6 | 02-05000 | Flīžu demontāža | m2 | 14.62
7. DEMONTĀŽAS DARBI TELPĀ Nr.8
1 | 02-05000 | Esošās grīdas demontāža līdz līmenim, kāds nepieciešāms projektējamās grīdas izveidei | m2 | 1.85
2 | 02-05000 | Esošo durvju demontāža | gab | 1
3 | 02-05000 | Elektroinstalācijas demontāža (kabeļi, rozetes, apgaismojuma ķermeņi, utt.) | m2 | 1.85
4 | 02-05000 | Sienas demontāža | m2 | 5.79
5 | 02-05000 | Flīžu demontāža | m2 | 7.44
8. DEMONTĀŽAS DARBI TELPĀ Nr.9
1 | 02-05000 | Esošās grīdas demontāža līdz līmenim, kāds nepieciešāms projektējamās grīdas izveidei | m2 | 5.64
2 | 02-05000 | Esošo durvju demontāža | gab | 1
3 | 02-05000 | Elektroinstalācijas demontāža (kabeļi, rozetes, apgaismojuma ķermeņi, utt.) | m2 | 5.64
4 | 02-05000 | Sienas demontāža | m2 | 11.13
9. DEMONTĀŽAS DARBI TELPĀ Nr.10
1 | 02-05000 | Esošās grīdas demontāža līdz līmenim, kāds nepieciešāms projektējamās grīdas izveidei | m2 | 1.13
2 | 02-05000 | Esošo durvju demontāža | gab | 1
3 | 02-05000 | Elektroinstalācijas demontāža (kabeļi, rozetes, apgaismojuma ķermeņi, utt.) | m2 | 1.13
4 | 02-05000 | Sienas demontāža | m2 | 2.57
10. DEMONTĀŽAS DARBI TELPĀ Nr.11
1 | 02-05000 | Esošās grīdas demontāža līdz līmenim, kāds nepieciešāms projektējamās grīdas izveidei | m2 | 12.56
2 | 02-05000 | Esošo durvju demontāža | gab | 1
3 | 02-05000 | Elektroinstalācijas demontāža (kabeļi, rozetes, apgaismojuma ķermeņi, utt.) | m2 | 12.56
11. DEMONTĀŽAS DARBI TELPĀ Nr.12
1 | 02-05000 | Esošās grīdas demontāža līdz līmenim, kāds nepieciešāms projektējamās grīdas izveidei | m2 | 10.98
2 | 02-05000 | Kanalizācijas tīklu un trapu demontāža | kompl | 2
3 | 02-05000 | Esošo durvju demontāža | gab | 1
4 | 02-05000 | Ventilācijas restītes demontāža | gab | 1
5 | 02-05000 | Izlietnes demontāža | gab | 2
6 | 02-05000 | Flīžu demontāža | m2 | 17.83
7 | 02-05000 | Elektroinstalācijas demontāža (kabeļi, rozetes, apgaismojuma ķermeņi, utt.) | m2 | 10.98
12. CITI DEMONTĀŽAS DARBI
1 | 02-05000 | Citi demontāžas darbi | kompl | 1
2 | 02-05000 | Virtuves iekārtu rūpīga demontāža, nodošana glabāšanai Pasūtītajam, un montāža atpakaļ pēc apdares darbu pabeigšanas | kompl | 1
3 | 02-20000 | Būvgrūžu izvešana un utilizācija | kont | 3
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## L D 1
LBN 501-15, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--3
ŽALŪZIJU UN DURVJU MONTĀŽA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. 1. KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Objekta adrese: |  | FILOZOFU IELA 50, JELGAVA
Pasūtītājs: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2016 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. DURVIS
1 | 08-45000 | Iekšdurvju D-1 piegāde un montāža, PVC baltas, stikla pakete, balts pildiņš, 1000*2100 mm | gab | 3
2 | 08-45000 | Iekšdurvju D-2 piegāde un montāža, PVC baltas, balts pildiņš, 1000*2100 mm | gab | 1
3 | 08-45000 | Iekšdurvju D-3 piegāde un montāža, PVC baltas, balts pildiņš, 900*2100 mm | gab | 2
4 | 08-45000 | Iekšdurvju D-4 piegāde un montāža, PVC baltas, balts pildiņš, 800*2100 mm | gab | 3
5 | 08-45000 | Iekšdurvju D-5 piegāde un montāža, PVC baltas, balts pildiņš, 700*2100 mm | gab | 1
6 | 07-13000 | Iekšdurvju D-6 piegāde un montāža, metāla, EI-60, 700*2100 mm, pašaizvēršanas mehānisms. | gab | 1
7 | 10-05000 | Durvju ailu apdare | tek.m | 55
8 | 08-45500 | Klēdes ar montāžu | kompl | 11
9 | Līgumcena | Palīgmateriāli | kompl | 11
2. ŽALŪZIJAS
1 | Līgumcena | Aizsargžalūzijas ar kasti piegāde un montāža, krāsa - balta no abām pusēm, 1000*1140 mm | kompl | 2
2 | Līgumcena | PVC letes piegāde un montāža, 600*1300 mm | kompl | 2
3 | Līgumcena | Palīgmateriāli | kompl | 2
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## GRID 1
LBN 501-15, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--4
GRĪDAS IZBŪVE UN APDARE
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. 1. KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Objekta adrese: |  | FILOZOFU IELA 50, JELGAVA
Pasūtītājs: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2016 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2. GRĪDA G-2
1 | 03-02100 | Grunts pamatnes blietēšana | m2 | 116.5
2 | 03-02100 | Šķembu kārtas izbūve, 150 mm | m2 | 116.5
3 |  | Šķembas ar piegādi, 20-40 mm | m3 | 22.7175
4 | 03-02100 | Smilts kārtas izbūve, 50 mm | m2 | 116.5
5 |  | Smilts ar piegādi | m3 | 7.5725
6 | 13-00000 | Hidroizolācijas kārtas ieklāšana | m2 | 116.5
7 |  | PVC plēve 200 mikr | m2 | 139.8
8 | 13-00000 | Siltumizolācijas kārtas ieklāšana | m2 | 116.5
9 |  | Ekstrudēts putupolistirols 2*50 mm | m2 | 122.325
10 | 05-01000 | Armatūras sieta montāža | m2 | 116.5
11 |  | Armatūras siets 150*150*4 mm | m2 | 133.975
12 |  | Distanceri sieta montāžai | gab | 408
13 |  | Sienāmais materiāls | kompl | 1
14 | 05-20000 | Grīdas betonēšana, 60 mm | m2 | 116.5
15 |  | Java uz cementa bāzes Ceresit CN 87 | kg | 14259.6
16 | 05-20000 | Grīdas virsmas apdare ar sintetiskajiem sveķiem un kvarca smiltīm | m2 | 116.5
17 |  | Gruntsslānis CF42 | kg | 36.6975
18 |  | Epoksīda grīdas klajums Ceresit CF 37 | kg | 30.5813
19 |  | Kvarca smiltis ar frakciju 0,2-0,8mm | kg | 384.45
20 |  | Epoksīda grīdas klajums Ceresit CF 37 | kg | 30.5813
21 |  | Palīgmateriāli | m2 | 116.5
2. GRĪDA G-3
1 | 08-19000 | Grīdas izbūve no mitrumizturīga finiera | m2 | 3.9452
2 |  | Mitrumizturīgs finieris 35 mm | m2 | 4.537
3 |  | Leņķdzelzis 40*40*4 | tek.m | 36
4 |  | Iefrēzēti rokturi | kompl | 1
5 |  | Palīgmateriāli | m2 | 3.9452
6 | 05-20000 | Grīdas virsmas apdare ar sintetiskajiem sveķiem un kvarca smiltīm | m2 | 3.9452
7 |  | Gruntsslānis CF42 | kg | 1.2428
8 |  | Epoksīda grīdas klajums Ceresit CF 37 | kg | 1.0356
9 |  | Kvarca smiltis ar frakciju 0,2-0,8mm | kg | 13.0193
10 |  | Epoksīda grīdas klajums Ceresit CF 37 | kg | 1.0356
11 |  | Palīgmateriāli | m2 | 3.9452
3. GRĪDLĪSTES
1 | 05-20000 | Grīdlīstu izbūve no sintetiskajiem sveķiem un kvarca smiltīm, h=100 mm | tek.m | 127.71
2 |  | Gruntsslānis CF42 | kg | 4.0229
3 |  | Epoksīda grīdas klajums Ceresit CF 37 | kg | 3.3524
4 |  | Kvarca smiltis ar frakciju 0,2-0,8mm | kg | 42.1443
5 |  | Epoksīda grīdas klajums Ceresit CF 37 | kg | 3.3524
6 |  | Palīgmateriāli | m2 | 127.71
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## GRIES 1
LBN 501-15, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--5
GRIESTU APDARE
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. 1. KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Objekta adrese: |  | FILOZOFU IELA 50, JELGAVA
Pasūtītājs: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2016 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. GRIESTU APDARE
1 | 10-04000 | Esošo griestu tīrīšana | m2 | 122.75
2 | 10-04000 | Sienas apmetums | m2 | 86.19
3 |  | Ģipša apmetums, 10 mm | kg | 1292.85
4 |  | Grunts | l | 12.9285
5 | 10-04000 | Griestu gruntēšana | m2 | 122.75
6 |  | Grunts | l | 18.4125
7 | 10-04000 | Dzelzbetona paneļu šuvju aizpildīšana | m2 | 122.75
8 | 10-04000 | Griestu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 122.75
9 |  | Gatava finiša špaktele | kg | 193.3313
10 |  | Smilšpapīrs | tek.m | 12.275
11 | 10-05000 | Griestu krāsošana | m2 | 122.75
12 |  | Krāsa BINDO 20 | l | 45.4175
13 | 10-05000 | Sastatņu noma | kompl | 1
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## SIE 1
LBN 501-15, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 1--6
SIENU IZBŪVE UN APDARE
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. 1. KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Objekta adrese: |  | FILOZOFU IELA 50, JELGAVA
Pasūtītājs: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2016 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PALODZES | PLATĪBA
1. REĢIPŠA STARPSIENAS
1 | 08-00000 | Reģipša starpsienas izbūve | m2 | 21.181
2 |  | Profils CW-100 vertikiālais, solis 400 mm | tek.m | 55.6001
3 |  | Profils UW-100 horizontālais | tek.m | 38.9201
4 |  | Dībeļi | gab | 269
5 |  | Amortizācijas lenta 95 mm | tek.m | 38.9201
6 |  | Akmens vate, 100 mm | m2 | 21.8164
7 |  | Reģipša loksne GKBI | m2 | 93.1964
8 |  | Reģipšā skrūves | gab | 1694
9 |  | Šuvju siets | tek.m | 15.8858
10 |  | Knauf Uniflott špaktele | kg | 4.3686
11 |  | Durvju pastiprinātais profils | kompl | 1
12 |  | Citi palīgmateriāli | m2 | 21.181
2. SIENU APMEŠANA
1 | 06-20000 | Aizmūrējams logs 850*600 mm | m2 | 0.51
2 | 10-04000 | Sienas apmetums (bojāto vietu remonts), no 30% līdz 50% no kopējās platības | m2 | 87.16
3 |  | Ģipša apmetums, 10 mm | kg | 1307.4
4 |  | Grunts | l | 13.074
3. SIENU FLĪZĒŠANA
1 | 13-00000 | Sienas hidroizolācija | m2 | 102.22
2 |  | Hidroizolācija | kg | 183.996
3 | 10-25000 | Sienas flīžēšana | m2 | 102.22
4 |  | Flīzes | m2 | 117.553
5 |  | Flīžu līme | kg | 511.1
6 |  | Šuvotājs | kg | 71.554
7 |  | Palīgmateriāli | m2 | 102.22
4. SIENU KRĀSOŠANA
1 | 10-04000 | Sienas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 262.94
2 |  | Gatava špaktele Knauf Scheetrock | kg | 394.41
3 |  | Grunts | l | 39.441
4 | 10-05000 | Sienu krāsošana | m2 | 262.94
5 |  | Balta krāsa BINDO 20 | l | 84.1408
5. DURVJU AILU APDARE
1 | 10-04000 | Durvju ailes apmetums | m2 | 9.07
2 |  | Ģipša apmetums, 10 mm | kg | 136.05
3 |  | Grunts | l | 1.3605
4 | 10-04000 | Durvju ailes gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 9.07
5 |  | Gatava špaktele Knauf Scheetrock | kg | 13.605
6 |  | Grunts | l | 1.3605
7 | 10-05000 | Durvju ailes krāsošana | m2 | 9.07
8 |  | Balta krāsa BINDO 20 | l | 2.9024
6. LOGU AILU APDARE
1 | 10-04000 | Logu ailes apmetums | m2 | 0.87
2 |  | Ģipša apmetums, 10 mm | kg | 13.05
3 |  | Grunts | l | 0.1305
4 | 10-04000 | Logu ailes gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 8.11
5 |  | Gatava špaktele Knauf Scheetrock | kg | 12.165
6 |  | Grunts | l | 1.2165
7 | 10-05000 | Logu ailes krāsošana | m2 | 8.11
8 |  | Balta krāsa BINDO 20 | l | 2.5952
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## EL 1
LBN 501-15, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2--1
ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. 1. KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Objekta adrese: |  | FILOZOFU IELA 50, JELGAVA
Pasūtītājs: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2016 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
1 | 18-00000 | Sadalnes skapis v/apm. SS-1 | 4: kompl; 5: 1
2 | 18-00000 | Sadalnes skapis v/apm. VS-1 | 4: kompl; 5: 1
3 | 18-00000 | Ievada Blokslēdzis NH-00 160A | 4: kompl.; 5: 1
4 | 18-00000 | Pieslēgšana esošajā sadalnē | 4: kompl.; 5: 1
5 | 18-00000 | Kabelis NYY 5x50 | 4: m; 5: 50
6 | 18-00000 | Kabelis NYM 5x6 | 4: m; 5: 53
7 | 18-00000 | Kabelis NYM 5x4 | 4: m; 5: 292
8 | 18-00000 | Kabelis NYM 5x2.5 | 4: m; 5: 565
9 | 18-00000 | Kabelis NYM 3x1.5 | 4: m; 5: 411
10 | 18-00000 | Kabelis NXCH-FE 180/E90 -3x1.5 | 4: m; 5: 60
11 | 18-00000 | Kabeļu gala apdares | 4: kompl; 5: 6
12 | 18-00000 | Aizsargcaurule EVOEL FM d-40mm, 750 N | 4: m; 5: 50
13 | 18-00000 | Aizsargcaurule EVOEL FM d-32mm, 750 N | 4: m; 5: 225
14 | 18-00000 | Aizsargcaurule EVOEL FM d-25mm, 750 N | 4: m; 5: 210
15 | 18-00000 | Aizsargcauruļu grīdas stiprinājumi | 4: kompl; 5: 1
16 | 18-00000 | Aizsargcaurule EVOEL FL d-32mm | 4: m; 5: 290
17 | 18-00000 | Aizsargcaurule EVOEL FL d-25mm | 4: m; 5: 351
18 | 18-00000 | Palīgmateriāli | 4: kompl; 5: 1
19 | 18-00000 | Kabeļu kanāls 100x60mm | 4: m; 5: 25
20 | 18-00000 | Montāžas izstrādājumi, kabeļu stiprinājumi | 4: kompl; 5: 1
21 | 18-00000 | Gaismeklis BARAT IP66 2x18W | 4: gab; 5: 1
22 | 18-00000 | Gaismeklis BARAT IP66 2x36W | 4: gab; 5: 10
23 | 18-00000 | Gaismeklis BARAT IP66 2x36W ar akum. 1h. | 4: gab; 5: 1
24 | 18-00000 | Gaismeklis BREEZE IP20 4x18W | 4: gab; 5: 2
25 | 18-00000 | Gaismeklis CRUX LED IP44 19W | 4: gab; 5: 4
26 | 18-00000 | Gaismeklis CRUX LED IP44 19W arakumulatoru 1h. | 4: gab; 5: 1
27 | 18-00000 | Gaismeklis PUPIS P LED IP65 5W | 4: gab; 5: 1
28 | 18-00000 | Evakuācijas gaismeklis HELIOS 8W IP65, patstāvīgi degošs | 4: gab; 5: 2
29 | 18-00000 | Pārslēdzis komplektā ar rāmīti | 4: gab; 5: 3
30 | 18-00000 | Slēdzis komplektā ar rāmīti | 4: gab; 5: 8
31 | 18-00000 | Palīgmateriāli gaismekļu montāžai | 4: kompl; 5: 1
32 | 18-00000 | Rozete 220V komplektā ar rāmīti | 4: gab; 5: 6
33 | 18-00000 | Rozete 220V/IP44 komplektā ar rāmīti | 4: gab; 5: 23
34 | 18-00000 | Rozete 380V/220VIP44 | 4: gab; 5: 2
35 | 18-00000 | Nozarkārbas | 4: gab; 5: 64
36 | 18-00000 | Sienas kārbas | 4: gab; 5: 56
37 | 18-00000 | Montāžas izstrādājumi slēdžiem un rozetēm | 4: kompl; 5: 1
38 | 18-00000 | Potenciāla izlīdzinošā kopne | 4: gab.; 5: 1
39 | 18-00000 | Karsti cintkota tērauda lenta 40x4mm | 4: m; 5: 23
40 | 18-00000 | Unversālie savienotāji | 4: gab.; 5: 5
41 | 18-00000 | Vertikāls zemētājs, stienis d-20, L-1,5m | 4: gab.; 5: 10
42 | 18-00000 | Mērijumu klemme unversālā | 4: gab.; 5: 1
43 | 18-00000 | Pretkorozijas materiāli | 4: k-ts; 5: 1
44 | 18-00000 | Palīgmateriāli | 4: k-ts; 5: 1
45 | 18-00000 | SS-1, SS-2 zemēšana | 4: kompl.; 5: 1
46 |  | šķ.35mm2, HO7V-K | 4: m; 5: 15
47 |  | šķ.6mm2, HO7V-K | 4: m; 5: 130
48 | 18-00000 | Izpilddokumentācija | 4: kompl.; 5: 1
49 | 18-00000 | Elektrotehniskie mērijumi | 4: kompl.; 5: 1
50 | 18-00000 | Elektroiekārtu pieslēgumi | 4: kompl.; 5: 1
51 | 18-00000 | Tranšejas rakšana/aiēršana | 4: tek.m; 5: 5
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: |  |  | 7: Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | 11: (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## UK 1
LBN 501-15, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2--2
ŪDENVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. 1. KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Objekta adrese: |  | FILOZOFU IELA 50, JELGAVA
Pasūtītājs: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UK daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2016 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. ŪDENSAPGADES SISTEMA
1 | 14-00000 | Plastmasas ūdensapgādes caurule D16, PE-XA Uponor | m | 60
2 | 14-00000 | Plastmasas ūdensapgādes caurule D20, PE-XA Uponor | m | 62
3 | 14-00000 | Plastmasas ūdensapgādes caurule D25, PE-XA Uponor | m | 40
4 | 14-00000 | Līkums Q&E PPSU D16 90*, Uponor | gab. | 36
5 | 14-00000 | Līkums Q&E PPSU D20 90*, Uponor | gab. | 11
6 | 14-00000 | Līkums Q&E PPSU D25 90*, Uponor | gab. | 4
7 | 14-00000 | T-gabals Q&E PPSU 16/16/20, Uponor | gab. | 2
8 | 14-00000 | T-gabals Q&E PPSU 20/20/16, Uponor | gab. | 11
9 | 14-00000 | T-gabals Q&E PPSU 20/20/20, Uponor | gab. | 1
10 | 14-00000 | T-gabals Q&E PPSU 25/25/16, Uponor | gab. | 4
11 | 14-00000 | T-gabals Q&E PPSU 25/25/20, Uponor | gab. | 2
12 | 14-00000 | T-gabals Q&E PPSU 25/25/25, Uponor | gab. | 2
13 | 14-00000 | Pārēja Q&E PPSU 20/16, Uponor | gab. | 4
14 | 14-00000 | Pārēja Q&E PPSU 25/20, Uponor | gab. | 4
15 | 14-00000 | Sienas likums Q&E PPSU 16x1/2''(i), Uponor | gab. | 23
16 | 14-00000 | Sienas likums Q&E PPSU 20x3/4''(i), Uponor | gab. | 2
17 | 14-00000 | Noslēgventilis 1/2'' hromēts, Giacomini | gab. | 23
18 | 14-00000 | Virtuves izlietnes maisītājs | gab. | 10
19 | 14-00000 | Keramiska izlietnes maisītājs | gab. | 1
20 | 14-00000 | Lodveida ventilis 3/4'' | gab. | 1
21 | 14-00000 | Lodveida ventilis 1'' | gab. | 2
22 | 14-00000 | Fasondaļās, stiprinājumi (papildus, kuras nav uzrādītas materiāļu specifikācijā) | kompl. | 1
23 | 14-00000 | Caurļvadu izolācija "ARMAFLEX" AF 18/9 ar PVC pārklajumu | m | 32
24 | 14-00000 | Caurļvadu izolācija "ARMAFLEX" AF 22/9 ar PVC pārklajumu | m | 20
25 | 14-00000 | Caurļvadu izolācija "ARMAFLEX" AF 28/9 ar PVC pārklajumu | m | 20
26 | 14-00000 | Caurļvadu izolācija "ARMAFLEX" SH 18/13 ar PVC pārklajumu | m | 28
27 | 14-00000 | Caurļvadu izolācija "ARMAFLEX" SH 22/13 ar PVC pārklajumu | m | 42
28 | 14-00000 | Caurļvadu izolācija "ARMAFLEX" SH 28/13 ar PVC pārklajumu | m | 20
29 | 14-00000 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | obj. | 1
2. KANALIZACIJAS SISTĒMA
1 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas caurule ar uzmavu Nordic, S14, 50 | m | 32
2 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas caurule ar uzmavu Nordic, S14, 75 | m | 19
3 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas caurule ar uzmavu Nordic, S14, 110 | m | 12
4 | 16-00000 | PVC ārējas kanalizācijas caurule ar uzmavu Nordic, S14, 160 | m | 12
5 | 16-00000 | PVC ārējas kanalizācijas caurule ar uzmavu Nordic, 200 | m | 5
6 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas līkums, D50 15* | gab. | 1
7 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas līkums, D50 45* | gab. | 27
8 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas līkums, D75 45* | gab. | 19
9 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas līkums, D110 45* | gab. | 4
10 | 16-00000 | PVC ārējas kanalizācijas līkums, D200 45* | gab. | 1
11 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas līkums, D50 90* | gab. | 1
12 | 16-00000 | PVC iekšējās kanalizācijas līkums, D200 90* | gab. | 1
13 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas līkums, D50 42* | gab. | 1
14 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas līkums, D50 85* | gab. | 2
15 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas T-gabals, 50/50 45* | gab. | 4
16 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas T-gabals, 75/50 45* | gab. | 4
17 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas T-gabals, 75/75 45* | gab. | 1
18 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas T-gabals, 110/75 45* | gab. | 2
19 | 16-00000 | PVC ārējas kanalizācijas T-gabals, 160/160/110 | gab. | 5
20 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas T-gabals, 50/50 90* | gab. | 1
21 | 16-00000 | PVC ārējas kanalizācijas T-gabals, 200/200 90* | gab. | 1
22 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas T-gabals, 75/75 70* | gab. | 1
23 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas Pāreja, 110/50 | gab. | 1
24 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas Pāreja, 110/75 | gab. | 4
25 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas Pāreja, 75/50 | gab. | 2
26 | 16-00000 | PVC ārējas kanalizācijas Pāreja, 160/110 | gab. | 1
27 | 16-00000 | PVC ārējas kanalizācijas Pāreja, 200/110 | gab. | 3
28 | 16-00000 | PVC ārējas kanalizācijas Pāreja, 200/160 | gab. | 1
29 | 16-00000 | PP iekšējās kanalizācijas tīrīšanas lūka 110 | gab. | 2
30 | 16-00000 | ACO nerūsējošā tērauda kanāli ar ACO gūliju EG 150 ar visām pieslēguma detaļām, 150*1400*60V75 | kpl. | 5
31 | 16-00000 | Pieslēgums pie esošās skanalizācijas sistēmas | kpl. | 1
32 | 16-00000 | Grīdas traps D50 | gab. | 1
33 | 16-00000 | Grīdas traps D75 | gab. | 1
34 | 16-00000 | Keramiskais pods ar skalošanas kasti un plastmasas vāku, LYRA PLUSS JIKA | kpl. | 1
35 | 16-00000 | Nerusējoša terauda virtuves izlietne ar kanalizācijas sifonu | kpl. | 10
36 | 16-00000 | Keramiska izlietne ar plastmasas kanalizācijas sifonu, LYRA JIKA | kpl. | 1
37 | 16-00000 | Fasondaļās, stiprinājumi (papildus, kuras nav uzrādītas materiāļu specifikācijā) | kpl. | 1
38 | 16-00000 | ACO tauku atdalītājs Lipumax P komplekta ar teleskopisko pagarinājumu un zaļās zonas vāku 3202.80.00 un 3300.34.01, NS2 | kpl. | 1
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## UAS 1
LBN 501-15, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2--3
AUTOMĀTISKĀ UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. 1. KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Objekta adrese: |  | FILOZOFU IELA 50, JELGAVA
Pasūtītājs: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz VS-UAS daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2016 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. UAS
1 | 19-00000 | Dūmu detektors NB-338-2 | gab | 4
2 | 19-00000 | Siltuma detektors NB-323-2 | gab | 6
3 | 19-00000 | Trauksmes poga FP/3RD | gab | 1
4 | 19-00000 | Sirēna iekšējā AH03127S | gab | 2
5 | 19-00000 | Kabelis J-YY 1x2x0.8 | m | 145
6 | 19-00000 | Ventilācijas atslēgšanas relejs | gab. | 1
7 | 19-00000 | Kabelis EUROSAFE 2x8/10 | m | 175
8 | 19-00000 | Vecās sistēmas detektoru demontāža | gab. | 1
9 | 19-00000 | Instalācijas materiāli | kompl | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu transporta izdevumi | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešas izmaksas kopā | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādija: | [5 empty] | Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## APK 1
LBN 501-15, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2-4
APKURE
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. 1. KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Objekta adrese: |  | FILOZOFU IELA 50, JELGAVA
Pasūtītājs: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK_A daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2016 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. APKURE SISTĒMA
1 | 17-00000 | Tērauda metināmā caurule, Dn 15 (21.3 x 2.6) 1/2" | 4: m; 5: 92
2 | 17-00000 | Tērauda metināmie veidgabali | 4: kpl.; 5: 1
3 | 17-00000 | Apkures radiators C11-300-500 ar stiprinājumiem, PURMO | 4: kpl.; 5: 2
4 | 17-00000 | Apkures radiators C22-500-500 ar stiprinājumiem, PURMO | 4: kpl.; 5: 3
5 | 17-00000 | Apkures radiators C22-600-2300 ar stiprinājumiem, PURMO | 4: kpl.; 5: 1
6 | 17-00000 | Apkures radiators C22-600-700 ar stiprinājumiem, PURMO | 4: kpl.; 5: 4
7 | 17-00000 | Apkures radiators C22-600-800 ar stiprinājumiem, PURMO | 4: kpl.; 5: 3
8 | 17-00000 | Radiatora ventils ar termostāta galvu, 1/2'' | 4: kpl.; 5: 3
9 | 17-00000 | Atpakaļgaitas ventils, 1/2' | 4: gb.; 5: 13
10 | 17-00000 | Stiprinājumi un fasondaļas | 4: kpl.; 5: 1
11 | 17-00000 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude un krāsošana | 4: kpl.; 5: 1
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: |  |  | 7: Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | 11: (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## VENT 1
LBN 501-15, 5 pielikums
|  |  | LOKĀLĀ TĀME Nr. |  |  |  |  | 2--5
VENTILĀCIJA
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLAS TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA. 1. KĀRTA
Objekta nosaukums: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Objekta adrese: |  | FILOZOFU IELA 50, JELGAVA
Pasūtītājs: |  | PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ''JELGAVAS 2. INTERNĀTPAMATSKOLA''
Pasūtījuma Nr.:
Pretendents:
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK_V daļas rasējumiem | [9 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  | 0 |  | EUR
[8 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | 2016 | gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. VENTILĀCIJAS SISTĒMA P1
1 | 17-42000 | Gaisa apstrādes iekārta BLAUBOX ME2500-18, Blauberg ventilatoren GmbH 400V 3~, 50Hz, 0.650 kW max. Elektriskais kalorifers 18kW max. ar intergēto vadību un LCD iznesējamo pulti | 4: kpl.; 5: 1
2 | 17-42000 | Gaisa vads GV 100 | 4: m; 5: 2.1
3 | 17-42000 | Gaisa vads GV 125 | 4: m; 5: 3.2
4 | 17-42000 | Gaisa vads GV 160 | 4: m; 5: 2.8
5 | 17-42000 | Taisnstūra gaisa vads OF 300*300 | 4: m; 5: 4.2
6 | 17-42000 | Taisnstūra gaisa vads OF 200*600 | 4: m; 5: 1.8
7 | 17-42000 | Taisnstūra gaisa vads OF 400*600 | 4: m; 5: 0.3
8 | 17-42000 | Līkums 30 BFU 30 125 | 4: gab.; 5: 1
9 | 17-42000 | Līkums 90 BFU 90 100 | 4: gab.; 5: 1
10 | 17-42000 | Līkums 90 BFU 90 125 | 4: gab.; 5: 1
11 | 17-42000 | Līkums 90 300*300 | 4: gab.; 5: 1
12 | 17-42000 | Līkums 90 BFU 112 125 | 4: gab.; 5: 1
13 | 17-42000 | Līkums 18 200*600 | 4: gab.; 5: 1
14 | 17-42000 | Līkums 18 300*300 | 4: gab.; 5: 1
15 | 17-42000 | Trejgabals ar gumijām 90 TCPU 160-125 | 4: gab.; 5: 1
16 | 17-42000 | Trejgabals 90 300x300/300x300/100 | 4: gab.; 5: 1
17 | 17-42000 | Trejgabals 90 300x300/300x300/125 | 4: gab.; 5: 1
18 | 17-42000 | Trejgabals 90 600x200/600x200/125 | 4: gab.; 5: 1
19 | 17-42000 | Trejgabals 90 600x200/600x200/160 | 4: gab.; 5: 1
20 | 17-42000 | Pāreja ar gumijām RCLU 125-100 pressed | 4: gab.; 5: 2
21 | 17-42000 | Pāreja ar gumijām RCLU 160-100 pressed | 4: gab.; 5: 2
22 | 17-42000 | Pāreja ar gumijām 125/200*100 | 4: gab.; 5: 1
23 | 17-42000 | Pāreja 300x300/200x600 | 4: gab.; 5: 1
24 | 17-42000 | Pāreja 600x200/800x200 | 4: gab.; 5: 1
25 | 17-42000 | Pāreja 600x400/300x300 | 4: gab.; 5: 1
26 | 17-42000 | Pāreja 600x400/300x300 | 4: gab.; 5: 1
27 | 17-42000 | Āra reste 300/300 | 4: gab.; 5: 1
28 | 17-42000 | Pieplūdes difuzors GRADA2 D100 EG400-DP100P-100-294 | 4: gb.; 5: 1
29 | 17-42000 | Pieplūdes difuzors GRADA2 D160 EG400-DP100P-160-369 | 4: gb.; 5: 1
30 | 17-42000 | Pieplūdes reste ar rāmi JR-7/2 200x100 | 4: gab.; 5: 1
31 | 17-42000 | Pieplūdes reste ar rāmi JR-7/2 800x200 | 4: gab.; 5: 1
32 | 17-42000 | Pieplūdes difuzors HALTON D125 TCA-125 (C) | 4: gb.; 5: 2
33 | 17-42000 | Droseļvārsts 200x600 | 4: gb.; 5: 1
34 | 17-42000 | Droseļvārsts HALTON D100 PRA/N-100(N) | 4: gab.; 5: 1
35 | 17-42000 | Droseļvārsts HALTON D125 PRA/N-125(N) | 4: gab.; 5: 4
36 | 17-42000 | Droseļvārsts HALTON D160 PRA/N-160(N) | 4: gab.; 5: 1
37 | 17-42000 | Trokšņu slāpetaji LFIV 300-300 | 4: vien.; 5: 1
38 | 17-42000 | PAROC izolācija ar Al pārklajumu b=50mm | 4: m2; 5: 2
39 | 17-42000 | Stiprinājumi, montāžas materiāli | 4: kpl.; 5: 1
40 | 17-42000 | Elektroinstalācijas materiāli | 4: kpl.; 5: 1
41 | 17-42000 | Esošo kanālu apsekošana un tīrīšana | 4: kpl.; 5: 2
2. VENTILĀCIJAS SISTĒMA N1
1 | 17-42000 | Kanāla ventilātors TURBO 200, 230V, 0.108 kW max. ar ātruma regulatoru CDT E1.8, Blauberg ventilatoren GmbH | 4: kpl.; 5: 1
2 | 17-42000 | Gaisa vads GV 100 | 4: m; 5: 5.6
3 | 17-42000 | Gaisa vads GV 125 | 4: m; 5: 5.8
4 | 17-42000 | Gaisa vads GV 160 | 4: m; 5: 0.4
5 | 17-42000 | Gaisa vads GV 200 | bar: 4 to 5
6 | 17-42000 | Līkums 45 BFU 45 100 | 4: gab.; 5: 4
7 | 17-42000 | Līkums 90 BFU 90 100 | 4: gab.; 5: 1
8 | 17-42000 | Līkums 90 BFU 90 125 | 4: gab.; 5: 5
9 | 17-42000 | Trejgabals ar gumijām 90 TCPU 125-125 | 4: gab.; 5: 1
10 | 17-42000 | Trejgabals ar gumijām 90 TCPU 160-125 | 4: gab.; 5: 1
11 | 17-42000 | Trejgabals ar gumijām 90 TCPU 200-125 | 4: gab.; 5: 1
12 | 17-42000 | Pāreja ar gumijām RCLU 125-100 pressed | 4: gab.; 5: 1
13 | 17-42000 | Pāreja ar gumijām RCLU 160-125 pressed | 4: gab.; 5: 1
14 | 17-42000 | Pāreja ar gumijām RCLU 200-160 pressed | 4: gab.; 5: 1
15 | 17-42000 | Āra reste UELA 200 | 4: gab.; 5: 1
16 | 17-42000 | Nosūces difuzors GRADA2 100 | 4: gb.; 5: 1
17 | 17-42000 | Nosūces difuzors GRADA2 125 | 4: gb.; 5: 3
18 | 17-42000 | Droseļvārsts HALTON D100 PRA/N-100(N) | 4: gab.; 5: 1
19 | 17-42000 | Droseļvārsts HALTON D100 PRA/N-125(N) | 4: gab.; 5: 3
20 | 17-42000 | Apaļie trokšņu slāpētāji GD 200/900 | 4: gab.; 5: 1
21 | 17-42000 | Stiprinājumi, montāžas materiāli | 4: kpl.; 5: 1
22 | 17-42000 | Elektroinstalācijas materiāli | 4: kpl.; 5: 1
3. VENTILĀCIJAS SISTĒMA N2
1 | 17-42000 | Kanāla ventilātors TURBO 160, 230V, 0.050 kW max. ar ātruma regulatoru CDT E1.8 Blauberg ventilatoren GmbH | 4: kpl.; 5: 1
2 | 17-42000 | Gaisa vads GV 100 | 4: m; 5: 4.6
3 | 17-42000 | Gaisa vads GV 125 | 4: m; 5: 2.4
4 | 17-42000 | Gaisa vads GV 160 | 4: m; 5: 1.6
5 | 17-42000 | Līkums 90 BFU 90 100 | 4: gab.; 5: 5
6 | 17-42000 | Trejgabals ar gumijām 90 TCPU 125-100 | 4: gab.; 5: 1
7 | 17-42000 | Trejgabals ar gumijām 90 TCPU 160-100 | 4: gab.; 5: 2
8 | 17-42000 | Pāreja ar gumijām RCLU 125-100 pressed | 4: gab.; 5: 1
9 | 17-42000 | Pāreja ar gumijām RCLU 160-125 pressed | 4: gab.; 5: 1
10 | 17-42000 | Āra reste UELA 160 | 4: gab.; 5: 1
11 | 17-42000 | Nosūces difuzors GRADA2 160 | 4: gb.; 5: 4
12 | 17-42000 | Droseļvārsts HALTON D100 PRA/N-100(N) | 4: gab.; 5: 4
13 | 17-42000 | Stiprinājumi, montāžas materiāli | 4: kpl.; 5: 1
14 | 17-42000 | Elektroinstalācijas materiāli | 4: kpl.; 5: 1
4. VENTILĀCIJAS SISTĒMA N3
1 | 17-42000 | Kanāla ventilātors ISO ZS-250, 230V, 0.617 kW max. ar ātruma regulatoru CDPI-5 ES, Blauberg ventilatoren GmbH | 4: kpl.; 5: 1
2 | 17-42000 | Gaisa vads GV 250 | 4: m; 5: 3.7
3 | 17-42000 | Gaisa vads GV 315 | 4: m; 5: 4.5
4 | 17-42000 | Gaisa vads GV 400 | 4: m; 5: 3.1
5 | 17-42000 | Līkums 90 BFU 90 250 | 4: gab.; 5: 6
6 | 17-42000 | Līkums 90 BFU 90 315 | 4: gab.; 5: 1
7 | 17-42000 | Līkums 90 BFU 90 400 | 4: gab.; 5: 1
8 | 17-42000 | Trejgabals ar gumijām 90, 250 | 4: gab.; 5: 1
9 | 17-42000 | Trejgabals ar gumijām 90, 315 | 4: gab.; 5: 1
10 | 17-42000 | Trejgabals ar gumijām 90, 400 | 4: gab.; 5: 1
11 | 17-42000 | Pāreja ar gumijām RCLU 315/250 pressed | 4: gab.; 5: 1
12 | 17-42000 | Pāreja ar gumijām RCLU 400/250 pressed | 4: gab.; 5: 1
13 | 17-42000 | Āra reste D400 | 4: gab.; 5: 1
14 | 17-42000 | Virtuves nerūsējošā tērauda noūces kape 1800x1000mm | 4: kpl.; 5: 2
15 | 17-42000 | Droseļvārsts HALTON D 250 PRA/N-250(N) | 4: gab.; 5: 4
16 | 17-42000 | Apaļie trokšņu slāpētāji GD 400/900 | 4: gab.; 5: 1
17 | 17-42000 | Kanāla tauku filtrs RF400 | 4: gab.; 5: 1
18 | 17-42000 | Stiprinājumi, montāžas materiāli | 4: kpl.; 5: 1
19 | 17-42000 | Elektroinstalācijas materiāli | 4: kpl.; 5: 1
Kopā
Materiālu transporta izdevumi
Tiešas izmaksas kopā
Sastādija: |  |  | 7: Pārbaudija:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | 11: (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: