1.pielikums

**ATKLĀTS KONKURSS**

**„Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. JPD 2014/209/AK**

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Vienotais reģistrācijas Nr.  Adrese, pasta indekss:  faksa numurs |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Iepirkuma priekšmets*** | **Piedāvātā cena *euro***  ***(bez PVN)*** |
| **Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**piedāvātā cena bez PVN norādīta *euro* (vārdiem)**

1. Piekrītam visām nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām prasībām.
2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
3. Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
4. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu piegādes izpildi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats, pilnvarojums

Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2014.gada “\_\_\_”.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.pielikums

**ATKLĀTS KONKURSS**

**„Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. JPD 2014/209/AK**

**KVALIFIKĀCIJA**

**Pretendenta pieredze līdzīgās piegādēs**

Pretendents iepriekšējo **3 gadu laikā** (no 2011.gada līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izpildījis vismaz 2 (divi) līgumus par Remontmateriālu piegādi un katra līguma vērtība ir ne mazāka par **EUR 10 000** (bez PVN).

**Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par līgumu, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī pievienot atsauksmes par vismaz 2 (diviem) līgumiem, ar kuriem pretendents pamato savu pieredzi, izpildi, kurā norādīts pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, līguma vērtība EUR (bez PVN).**

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas atbilst augstākminētajai prasībai.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Līguma priekšmets** | **Līguma darbības laiks** | **Līgumcena, *euro***  **(bez PVN)** | **Līguma ietvaros piegādāto preču apraksts** | **Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

3.pielikums

**ATKLĀTS KONKURSS**

**„Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. JPD 2014/209/AK**

Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums

**„Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm”**

1. Ražotājs, ražotājvalsts, ražojums un preces nosaukums ir norādīts kā vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām preces raksturojošām īpašībām, lai identificētu preci – pretendentam piedāvāt tādu pašu kā minēts specifikācijā vai analogu prasītajam gan pēc tā īpašībām, izmēriem, tilpuma, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām preces raksturojošām īpašībām.
2. Visām piedāvājumā ietvertajām krāsām cenā jābūt ietvertai arī tās toņu jaukšana.

| **Nr. p.k.** | **Preces nosaukums** | **Preces apraksts (detalizēts)** | **Izmērs, diametrs, biezums, tilpums u.c. citi preces raksturojoši lielumi** | **Pretendenta piedāvātais - ražotājs, nosaukums** | **Mēra vienība** | **Cena EUR bez PVN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alkīda emalja grīdas krāsošanai | dzeltenbrūna | Iepakojuma Tilpums 10 l |  | iep |  |
|  | Alkīda emalja grīdas krāsošanai | pelēka | Iepakojuma Tilpums 10 l |  | iep |  |
|  | Universāla alkīda emalja Pentaprim vai analogs | balta | Iepakojuma Tilpums 10 l |  | iep |  |
|  | Universāla alkīda emalja Pentaprim vai analogs | balta | Iepakojuma Tilpums 2,7 l |  | iep |  |
|  | Universāla alkīda emalja Pentaprim vai analogs | ziloņkaula | Iepakojuma Tilpums 2,7 l |  | iep |  |
|  | Universāla alkīda emalja Pentaprim vai analogs | laškrāsa | Iepakojuma Tilpums 2,7 l |  | iep |  |
|  | Universāla alkīda emalja Pentaprim vai analogs | terakotkrāsa | Iepakojuma Tilpums 2,7 l |  | iep |  |
|  | Universāla alkīda emalja Pentaprim vai analogs | krēmkrāsa | Iepakojuma Tilpums 2,7 l |  | iep |  |
|  | Universāla alkīda emalja Pentaprim vai analogs | melna | Iepakojuma Tilpums 2,7 l |  | iep |  |
|  | Lateksa krāsa Bindo vai analogs | griestiem | Iepakojuma Tilpums 10 l |  | iep |  |
|  | Krāsa sadolin, master vai analogs | sienām | Iepakojuma Tilpums 10 l |  | iep |  |
|  | Emaljas kr. PF-115 UJUT vai analogs | balta | 2.8kg |  | Iep |  |
|  | Emaljas kr. Rascviet vai analogs | grīdai-dzeltenbrūna | 2.8 kg |  | Iep |  |
|  | Emaljas kr. Rascviet vai analogs | grīdai-zeltīti-brūna | 2.8kg |  | Iep |  |
|  | emulsija griestiem WANDWEISS vai analogs | griestiem | 10l |  | Iep |  |
|  | Krāsa | grīdām, gaiši brūna, pusmatēta, dilumizturīga grīdas krāsa. | 10 kg iepakojums |  | iep |  |
|  | Krāsa | emulsijas Wanderveiss vai analogs | 5l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Pentaprim balta vai analogs | 2,7 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Pentaprim salātzaļa vai analogs | 2,7 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Pentaprim zila vai analogs | 2,7 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Pentaprim dzeltena vai analogs | 2,7 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Pentaprim zaļa vai analogs | 2,7 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Pentaprim apelsīnu vai analogs | 2,7 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | grīdas brūna, pusmatēta, dilumizturīga grīdas krāsa. | 4,2 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | grīdas pelēka, pusmatēta, dilumizturīga grīdas krāsa. cenā iekļaut arī tonēšanu | 4,0 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Master alkīda 30WO bēšīga vai analogs cenā iekļaut arī tonēšanu | 2,5 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Master alkīda 30WO bēšīga vai analogs cenā iekļaut arī tonēšanu | 10 l |  |  |  |
|  | Krāsa | Master alkīda 30WO zaļa vai analogs cenā iekļaut arī tonēšanu | 2,5 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Master alkīda 30WO zila vai analogs cenā iekļaut arī tonēšanu | 2,5 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Master alkīda 30WO lilla vai analogs cenā iekļaut arī tonēšanu | 2,5 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Master alkīda 30WO apelsīnu vai analogs cenā iekļaut arī tonēšanu | 2,5 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Master alkīda 30WO apelsīnu vai analogs cenā iekļaut arī tonēšanu | 10l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Master alkīda 30WO balta vai analogs | 2,5 l |  | iep |  |
|  | Krāsa | Master alkīda 30WO balta vai analogs | 10l |  | iep |  |
|  | Ūdens emulsija | krāsa griestiem balta | 10 kg iepakojums |  | iep |  |
|  | Krāsa | ūdens emulsija sienām | 10 kg iepakojums+tonēšana |  | iep |  |
|  | ūdenī šķīstoša akrila laka | EKOAKVA vai anlaogs | 0,9l |  | gab |  |
|  | Pigments krāsas jaukšanai | Krāsa: dažāda | Tilpums 0,3 l |  | iep |  |
|  | Pinotex vai analogs | riekstkoka | iepakojums1l |  | iep |  |
|  | Šķīdinātājs | Vaitspirts emaljām | Iepakojuma Tilpums 5 l |  | iep |  |
|  | Šķīdinātājs | Vaitspirts emaljām | Iepakojuma Tilpums 1 l |  | iep |  |
|  | Vaitspirts |  | 5 L iepakojums |  | iep |  |
|  | Šķīdinātājs 646 | nitroemalju, nitrolaku, nitromaisījumu, epoksīda melamīna un karbomīda emalju atšķaidīšanai, | Iepakojuma Tilpums 1 l |  | iep |  |
|  | Terpentīns | Dabisks produkts, izgatavots uz priežu sveķu pamata. | Iepakojuma Tilpums 1 l |  | iep |  |
|  | Kanalizācijas cauruļu tīrītājs | „KURMIS” vai analogs | Iepakojuma Tilpums 1 l |  | iep |  |
|  | Akrilāta krāsa sienām | noturīga pret mazgāšanu, balta , Vivacolor vai analogs | Iepakojuma Tilpums 9 l |  | iep |  |
|  | Krāsu tonētājs | pigments akrilāta krāsai, dzeltens | Iepakojuma Tilpums 500ml. |  | iep |  |
|  | Špaktele-līme | līmējoša un armējoša java Baumit Haftmortel vai analogs | 25 kg. iepakojumā |  | iep |  |
|  | Norobežojoša lente | sarkan./balta | 70 mm/ 200 m |  | gab |  |
|  | Vanniņa krāsām | plastmasas | 24x32 cm |  | gab |  |
|  | Vanniņa krāsām | plastmasas | 14x 30 cm |  | gab |  |
|  | Ota | plakana | 40 mm |  | gab |  |
|  | Ota | plakana | 35 mm |  | gab |  |
|  | Ota | plakana | 60 mm |  | gab |  |
|  | Rullis | poliakrila | 48 mm x 25 cm |  | gab |  |
|  | Rullis | poliakrila | 15 mm x 7 cm |  | gab |  |
|  | Rullis | poliakrila | 30 mm x 10 cm |  | gab |  |
|  | Rullis | poliakrila | 30 mm x 15 cm |  | gab |  |
|  | Rullis | poliakrila | 35 mm x 7 cm |  | gab |  |
|  | Rullis | poliakrila | 10 mm x 15 cm |  | gab |  |
|  | Krāsotāju lente | papīra | 30 mm/ 50 m |  | gab |  |
|  | Izolācijas lente | zila | 15mmx10m |  | gab |  |
|  | Izolācijas lente | melna | 15mmx10m |  | gab |  |
|  | Līmlente | abpusēja, balta, priekšmetu nostiprināšanai | 19mmx1,5m |  | gab |  |
|  | Armēta līmlente | mitrumizturīga, pelēka | 5cmx50m |  | gab |  |
|  | Divpus. montāžas līmlente | īpaši stipra(*extra strong*) | 1,5m x 19mm |  | Gab |  |
|  | Elektr. līmlente | auduma | 19x33 ZL |  | gab |  |
|  | Darba cimdi | adīti ar PVC punktiņiem | Izmērs M, L |  | gab |  |
|  | Cimdi | lateksa | L ,M |  | Gab |  |
|  | Darba cimdi | adīti ar PVC vienu pusi |  |  | gab |  |
|  | Stiklošanas silikons | bezkrāsains, Makroflex GA vai analogs | Tilpums 300 ml |  | gab |  |
|  | Hermētiķis | balts, NEO ACRYL vai analogs | Tilpums 310 ml |  | gab |  |
|  | Līme universālā | Montagekit vai analogs | Tilpums 310 ml |  | gab |  |
|  | Kontaktlīme | Moment | 120 ml. |  | gab |  |
|  | Stūra leņķis | Metāla | 30/30/15 |  | gab |  |
|  | Griezējdisks | metālam | 115x1.6x22 |  | gab |  |
|  | Griezējdisks | metālam | 125x1.6x22 |  | gab |  |
|  | Griezējdisks | metālam | 180x1.6x22 |  | gab |  |
|  | Griezējdisks | metālam | 125x2.0x22 |  | gab |  |
|  | Naža asmeņi | naža asmeņi no tērauda | 18 mm (10 Gab) |  | iep |  |
|  | Skrūvgriezis | PH | 1x100 mm |  | gab |  |
|  | Skrūvgriezis | SL | 4x75 mm |  | gab |  |
|  | Skrūvgriezis | SL | 3x75 mm |  | gab |  |
|  | Skrūvgriezis | SL | 8x150 mm |  | gab |  |
|  | Skrūvgr.uzgaļi | tērauds, Pz 2 MAXgrip vai analogs | 49 mm |  | gab |  |
|  | Skrūvgr.uzgaļi | tērauds, Ph 2 MAXgrip vai analogs | 25 mm |  | gab |  |
|  | Slīpētais urbis | metālam | 4.00x75x43 |  | gab |  |
|  | Slīpētais urbis | metālam | 5.50x93x57 |  | gab |  |
|  | Slīpētais urbis | metālam | 8.00x117x75 |  | gab |  |
|  | Urbis | betonam | 6x100/60 mm |  | gab |  |
|  | Urbis | betonam | 14x460/400 mm |  | gab |  |
|  | Urbis | cietmetāla universāls | 5-100mm |  | gab |  |
|  | Urbis | cietmetāla universāls | 6-100mm |  | gab |  |
|  | Urbis | cietmetāla universāls | 10-100mm |  | gab |  |
|  | Urbis | cietmetāla universāls | 8-150mm |  | gab |  |
|  | Regulējamas plakanknaibles | ar ergonomisku bimateriālu rokturi | 240mm |  | gab |  |
|  | Vīle | kvadrāt. | WH1162 200 C2 A |  | gab |  |
|  | Vīle | apaļa | WH1132 200 C2 A |  | gab |  |
|  | Vīle | trīsstūra | WH1142 200 C2 A |  | gab |  |
|  | Vīle | plakanā kokam | 200 mm |  | gab |  |
|  | Atslēdznieka āmurs | kaltais | 200 g. |  | gab |  |
|  | Āmurs | metāla, koka kāts | 300 gr |  | gab |  |
|  | Dornis | metāla | 2,4 mm |  | gab |  |
|  | Kalts | koka apstrādei | 6mm |  | gab |  |
|  | Kalts | koka apstrādei | 12mm |  | gab |  |
|  | Kalts | koka apstrādei | 18mm |  | gab |  |
|  | Kalts | koka apstrādei | 19mm |  | gab |  |
|  | Kalts | koka apstrādei | 38mm |  | gab |  |
|  | Zāģis | Kokam, asmens - tērauds | 16” 400 mm |  | gab |  |
|  | Zāģis | metālam, asmens nospriegošana ar tauriņ-veida skrūvi | Asmens garums (mm) 300  Zobu skaits/collā - 24  Maksimālais griešanas resurss (mm) - 95 |  | gab |  |
|  | Plakanknaibles | kombinētās | 180 mm. |  | gab |  |
|  | Vantūzis | Gumijas, koka kāts | garums 35cm |  | gab |  |
|  | Smilšpapīrs | ciets, ar abrazīvu virsmu | Plat. 120 mm, P100 |  | gab |  |
|  | Smilšpapīrs | ciets, ar abrazīvu virsmu | Plat. 120 mm, P80 |  | gab |  |
|  | Smilšpapīrs | ciets, ar abrazīvu virsmu | Plat. 120 mm, P40 |  | gab |  |
|  | Slīpšvamme | četrpusīga, P60 | 100x70x25mm |  | gab |  |
|  | Slīpšvamme | četrpusīga, P100 | 120x90x25mm |  | gab |  |
|  | Starteris | dienasgaismas lampām | S2 4-22W |  | gab |  |
|  | Starteris | dienasgaismas lampām | Z12 80-140Ws-10 |  | gab |  |
|  | Starteris | dienasgaismas lampām | 4-65W Z10 |  | gab |  |
|  | Rozete | virsapmetuma , 2-vietīga, dažāda krāsa |  |  | gab |  |
|  | Rozete | virsapmetuma , 1-vietīga, dažāda krāsa |  |  | gab |  |
|  | Rozete | zemapmetuma , 2-viet. , dažāda krāsa |  |  | gab |  |
|  | Baterija | AAA | 1,5 V, 4 Gab iepakojumā |  | gab |  |
|  | Baterija | AA | 1,5 V, 4 Gab iepakojumā |  | gab |  |
|  | Baterija | C | 1,5 V, 2 Gab iepakojumā |  | gab |  |
|  | Klemme |  | 10 mm RO-10 |  | gab |  |
|  | Dienasgaismas lampas armatūra |  | 2\*58V/A VVG |  | gab |  |
|  | Āra apgaismojuma lampa |  | 125W |  | gab |  |
|  | Spuldze | halogēna | 150W; 100 W |  | gab |  |
|  | Spuldze | Led 60 | GU 10-WW |  | gab |  |
|  | Spuldze |  | 10 WT8 |  | gab |  |
|  | Spuldze | PL-S | 9W/840 |  | gab |  |
|  | Spuldze |  | 8W/840 |  | gab |  |
|  | Spuldze | LYNX D 18W vai analogs  2700k, 18W, 240V, 10000h | 18W |  | gab |  |
|  | Spuldze | CF-D | 18W/840 |  | gab |  |
|  | Spuldze |  | 26W/840 |  | gab |  |
|  | Spuldze | metāla halīda spuldze 400W 4500K E40 | 400W/645 |  | gab |  |
|  | Spuldze | dienasgaismas lampa | 58 W |  | gab |  |
|  | Spuldze | dienasgaismas lampa | 36 W |  | gab |  |
|  | Spuldze | dienasgaismas lampa | 18 W |  | gab |  |
|  | Spuldze |  | 58W/29, 1,5m |  | gab |  |
|  | Drosele |  | 58 W |  | gab |  |
|  | Drosele |  | 36 W |  | gab |  |
|  | Drosele |  | 18 W |  | gab |  |
|  | Kvēlspuldze | 60W E14/K |  |  | gab |  |
|  | Kvēlspuldzes | ekonomiska | 18 W UX 90 W |  | Gab |  |
|  | Kvēlspuldze |  | 40 W 230V E14/SES |  | gab |  |
|  | Kvēlspuldze |  | 60W 230V E27 |  | gab |  |
|  | Reflektor spuldze |  | 60W 230V E27 |  | gab |  |
|  | Kust. ieliktnis |  | 16A/E27 |  | gab |  |
|  | Slēdzis | balts, 2-polīgs-pārslēdzis |  |  | gab |  |
|  | Pagarinātājs | ar 5 ligzdām | 5m |  | gab |  |
|  | Pagarinātājs | ar 5 ligzdām | 3m |  | gab |  |
|  | Pagarinātājs | ar 3 ligzdām | 3m |  | gab |  |
|  | Pagarinātājs | ar 4 ligzdām | 1,5 m |  | gab |  |
|  | Pagarinātājs ar sazemējumu | ar 3 ligzdām | 3m |  | gab |  |
|  | Pagarinātājs ar sazemējumu | ar 5 ligzdām | 3m |  | gab |  |
|  | Pagarinātājs ar sazemējumu | ar 3 ligzdām | 5m |  | gab |  |
|  | Pagarinātājs ar sazemējumu | ar 5 ligzdām | 5m |  | gab |  |
|  | Kabelis | OMY | 2x1,5 |  | gab |  |
|  | Kabeļa kanāls | balts | 2 m 18x18 |  | gab |  |
|  | Kabeļa kanāls | balts | 2 m 15x10 |  | gab |  |
|  | Kabeļa kanāls | balts | 2 m 16x16 |  | gab |  |
|  | Kabeļa kanāls | balts | 2 m 15x30 |  | gab |  |
|  | Saitītes | baltas | 2,5x100. Iepak.100gb. |  | iep |  |
|  | Saitītes | baltas | 4,5x200. Iepak.100gb. |  | iep |  |
|  | Testeris | sprieguma indikators - skrūvgriezis 230V | 190 mm |  | gab |  |
|  | Blīve | gumijas | 1/2" |  | gab |  |
|  | Dārza krāns | lodveida SLD 204 , garais rokturis |  |  | gab |  |
|  | Virtuves izlietnes maisītājs | LINE vai analogs | 200mm |  | gab |  |
|  | WC komplekts ar vāku | KORALE 010 vai analogs |  |  | gab |  |
|  | Sēdpoda vāks | universāls |  |  | gab |  |
|  | Izplūdes mehānisms | START-STOP |  |  | gab |  |
|  | Lokanais savienojums | MF | 1/2 ", 30 cm |  | gab |  |
|  | Lokanais savienojums | MF | 1/2 ", 40 cm |  | gab |  |
|  | Lokanais savienojums | MF | 1/2 ", 60 cm |  | gab |  |
|  | Lokanais savienojums | MF | 1/2 ", 50 cm |  | gab |  |
|  | Trejgabals | PP HT | 50x50/88' |  | gab |  |
|  | Trejgabals | MMM | 1/2" mis. |  | gab |  |
|  | Lodveida ventilis | ar tauriņrokturi | FF 1/2" |  | gab |  |
|  | Lodveida ventilis | ar garo rokturi | FM 1/2 " |  | gab |  |
|  | Lodveida ventilis | ar snīpīti | M 3/4 " |  | gab |  |
|  | Bezvītņu savienojums | uzmava -vītne iekšēja | 1/2 " (QI) |  | gab |  |
|  | Bezvītņu savienojums | uzmava -vītne ārēja | 1/2 " (QA) |  | gab |  |
|  | Pārēja uz čugunu | ar gumiju | DN50 |  | gab |  |
|  | Izlietnes izvads | 1 1/2 |  |  | gab |  |
|  | Pludiņa mehānisms |  | 1/2" intersano 30 mm sānu |  | gab |  |
|  | Pludiņa mehānisms |  | 1/2 "x38mm sānu |  | gab |  |
|  | Stiprinājums krānam | FXPOO9O | 40mm |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla |  | 6x40 |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla |  | LYT 8x160UHKP |  | gab |  |
|  | Naglu dībelis | ar gremdgalvu | 6x50 |  | gab |  |
|  | Skrūve | cinkota | 3,5x16 |  | gab |  |
|  | Skrūve | cinkota | 4x16 |  | gab |  |
|  | Skrūve | cinkota | 185x35mm |  | gab |  |
|  | Skrūve | universālā | s18 5x120 |  | gab |  |
|  | Skrūve | universālā | s18 4,5x50 |  | gab |  |
|  | Skrūve | universālā | 3x16 |  | gab |  |
|  | Skrūve | universālā | 3x25 |  | gab |  |
|  | Skrūve | universālā | 4,5x70 |  | gab |  |
|  | Skrūve | universālā | 4,5x40 |  | gab |  |
|  | Skrūve | speciāla | 18 4x25 |  | gab |  |
|  | Skrūve | speciāla | 18 4x30 |  | gab |  |
|  | Skrūve | speciāla | 18 4x40 |  | gab |  |
|  | Skrūve | speciāla | 18 4x50 |  | gab |  |
|  | Skrūve | speciāla | 19 4,5x55 |  | gab |  |
|  | Skrūve | speciāla | 25 3.5x19 |  | gab |  |
|  | Skrūve | reģipša | s25f 35/38 mm |  | gab |  |
|  | Skrūve | reģipša skrūve 3,5x70mm | 3,5x70 |  | gab |  |
|  | Skrūve | melnās ( reģipša ) | 3,5\*11; |  | gab |  |
|  | Skrūve | melnās ( reģipša ) | 3,5\*25; |  | gab |  |
|  | Skrūve | melnās ( reģipša ) | 3,5\*40; |  | gab |  |
|  | Skrūve | melnās ( reģipša ) | 3,5\*50 |  | gab |  |
|  | Skrūve | koka ( cinkotas ) | 3\*20; |  | gab |  |
|  | Skrūve | koka ( cinkotas ) | 3\*30; |  | gab |  |
|  | Skrūve | koka ( cinkotas ) | 3\*40; |  | gab |  |
|  | Skrūve | koka ( cinkotas ) | 3\*45 |  | gab |  |
|  | Skrūvenkurs | enkurs mhd-s-4/14  4gb.iepakojums Mungo vai analogs | MHD-S-4/14 |  | iep |  |
|  | Kabeļu skavas | baltas 7-10 | 100 Gab iepakojumā |  | iep |  |
|  | Mūrjava | ST 5.03 | 25 kg. iepakojumā |  | iep |  |
|  | Cements | M-500 | 40 kg. |  | gab |  |
|  | Gruntējums | dziļas iedarbības | 5 l |  | gab |  |
|  | Ģipša apmetums | ROTBAND vai analogs | 10 kg. |  | gab |  |
|  | Universālā špaktele | Mitrumizturīga. Ātri žūst. Piemīt laba piepildīšanas spēja .Viegli klājas uz virsmas. Veido izturīgu špaktelētu virsmu. SADOLIN MAXI vai analogs | 0,75 l |  | gab |  |
|  | Smērviela | universālā, SR80 aerosols | Tilpums 400 ml |  | iep |  |
|  | Teflona lente | vītņu savienojumu blīvēšanai | 19mmx0.2x15m |  | iep |  |
|  | Iekaļama durvju slēdzene | koka durvīm, gan kreisajām, gan labajām vērtnēm. Ar furnitūru | ZV4 |  | gab |  |
|  | Iekaļama durvju slēdzene | koka durvīm, gan kreisajām, gan labajām vērtnēm. Bez furnitūras | ZV4 |  | gab |  |
|  | Cilindra mehānisms | cinka, hromēts, ar 5 atslēgām, | 31/31 |  | gab |  |
|  | Cilindra mehānisms | cinka, hromēts, ar 3 atslēgām, | 31/31 |  | gab |  |
|  | Ūdens notekcauruļu līkumi | kanalizācijai | D: 30 67º |  | gab |  |
|  | Ūdens notekcauruļu līkumi | kanalizācijai | D: 40 67º |  | gab |  |
|  | Ūdens notekcauruļu līkumi | kanalizācijai | D: 50 67º |  | gab |  |
|  | Ūdens notekcauruļu līkumi | kanalizācijai | D110 67º |  | gab |  |
|  | Izlīdzinātājs | akmens grīdu izlīdzinātājs 5-30 mm | 25 kg iepakojums |  | iep |  |
|  | Flīžu līme |  | 25 kg iepakojums |  | iep |  |
|  | Līme | PVA kokam, ādai, kartonam | 1 L iepakojums |  | iep |  |
|  | Špakteļmasa | vetonīts LR+ vai analogs | 25 kg iepakojums |  | iep |  |
|  | Špakteļmasa | ģipškartona šuvju aizdarei | 25 kg iepakojums |  | iep |  |
|  | Špakteļmasa | nelīdzenu virsmu apdarei | 30 kg iepakojums |  | iep |  |
|  | Līme | ģipškartona līmēšanai perfix vai analogs | 30 kg iepakojums |  | iep |  |
|  | Grunts dziļā | sienu, griestu pirmapstrādei | 10 L iepakojums |  | iep |  |
|  | Bituma mastika | pamatu | 20 kg |  | iep |  |
|  | Bituma mastika | jumtu apstrādei | 20 kg |  | iep |  |
|  | Bituma lente | jumta remontam | Ruļļa garums - 10 metri, platums |  | gab |  |
|  | Bituma lente | jumta remontam | Ruļļa garums - 10 metri, platums 5cm |  | gab |  |
|  | Bituma lente | jumta remontam | Ruļļa garums - 10 metri, platums 7,5cm |  | gab |  |
|  | Bituma lente | jumta remontam | Ruļļa garums - 10 metri, platums 10 cm |  | gab |  |
|  | Bituma lente | jumta remontam | Ruļļa garums - 10 metri, platums 15 cm |  | gab |  |
|  | Bituma lente | jumta remontam | Ruļļa garums - 10 metri, platums 20 cm |  | gab |  |
|  | Bituma lente | jumta remontam | Ruļļa garums - 10 metri, platums 30 cm |  | gab |  |
|  | Antibakteriālā grunts | akrila bāze mitrām telpām | 10 L iepakojums |  | iep |  |
|  | Dībeļnagla | ar gremdgalvu | 6x40mm |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla | ar gremdgalvu | 6x60mm |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla | ar gremdgalvu | 6x80mm |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla | ar gremdgalvu | 8x60mm |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla | ar gremdgalvu | 8x80mm |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla | ar gremdgalvu | 8x100mm |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla | ar gremdgalvu | 8x120mm |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla | ar gremdgalvu | 8x140mm |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla | ar gremdgalvu | 10x80mm |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla | ar gremdgalvu | 10x100mm |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla | ar gremdgalvu | 10x120mm |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla | ar gremdgalvu | 10x140mm |  | gab |  |
|  | Dībeļnagla | ar gremdgalvu | 10x160mm |  | gab |  |
|  | Dībeļi | betonam | D: 5 |  | gab |  |
|  | Dībeļi | betonam | D: 6 |  | gab |  |
|  | Dībeļi | betonam | D: 8 |  | gab |  |
|  | Dībeļi | betonam | D: 10 |  | gab |  |
|  | Montāžas putas |  | 750 ml |  | gab |  |
|  | Reģipša lente |  | 48mm \* 180m |  | iep |  |
|  | Alumīnija lente | jumta remontam | 50mm\*40m |  | iep |  |
|  | Ģipsis | elektrisko vadu iesaldēšanai | 5 kg iepakojums |  | iep |  |
|  | Betonkontakts | krāsotu sienu pirmsapstrādei | 20 kg iepakojums |  | iep |  |
|  | Apmetums | ģipša bāze | 30 kg iepakojums |  | iep |  |
|  | OSB plāksnes |  | 2500\*1250\*10mm |  | gab |  |
|  | Slēdzis | 1 spolīgais |  |  | gab |  |
|  | Slēdzis | 2 spolīgais |  |  | gab |  |
|  | Siets | armēšanas | 10\*100\*100 |  | m2 |  |
|  | Dienas gaismas armatūra | ar atstarotāju | 2\*58 |  | gab |  |
|  | Siets | celtniecības | 0,65mm/13\*25 |  | m2 |  |
|  | Profils | CD savienojums | T- veida |  | gab |  |
|  | Skavas | U - veida ed profilam |  |  | gab |  |
|  | Profils | sienām, griestiem | CD, izmērs: 60x27mm, garums: 2,6m |  | gab |  |
|  | Profils | sienām, griestiem | CW, izmērs: 75mm, garums: 3m |  | gab |  |
|  | Profils | sienām, griestiem | UD, izmērs: 28x27mm, garums: 3m |  | gab |  |
|  | Profils | sienām, griestiem | UW, izmērs: 75mm, garums: 3m |  | gab |  |
|  | Mūrjava |  | 25 kg iepakojums |  | iep |  |
|  | Vadula | sienām, grīdām | W6 3m |  | gab |  |
|  | Tenapors vai analogs | siltumizolācija ( loksnes ) | 1200\*600\*50 |  | m2 |  |
|  | Krāsa | lateksa bāze TITAN LUX-2 vai analogs | 10 L iepakojums |  | iep |  |
|  | Smilšaudekls | 120 mm 20 (garuds 80) | metros |  | m |  |
|  | Reģipsis | sienu, griestu apdarei (mitrumizturīgs) | 2500\*1225\*12,5 |  | gab |  |
|  | Līme linolejam | iepakojums 15kg |  |  | gab |  |
|  | Linolejs | bizness klase, krāsa pēc izvēles | virskārta - 40mm, platums -3m |  | m2 |  |
|  | sienas flīzes | keramiskās | 20\*25 |  | m2 |  |
|  | Dībeļi | neilona | 6\*30 mm |  | gab |  |
|  | Dībeļi | neilona | 8\*40 mm |  | gab |  |
|  | Izlietnes | keramiskā, balta | 40x32cm |  | gab |  |
|  | Tapetes | mācību kabinetiem | rullis 0,53x10m |  | gab |  |
|  | Laka | poliuretāna, vienkomponents | 23 L iepakojums |  | iep |  |
|  | Saplāksnis | finieris | 1525\*1525\*6 |  | gab |  |
|  | Saplāksnis | finieris | 1525\*1475\*10 |  | gab |  |
|  | Caurule | ūdensvadam | PPR 25\*3,5 |  | m |  |
|  | Caurule | ūdensvadam | PPR 32\*4,4 |  | m |  |
|  | Caurule | ūdensvadam | PP 20\*3,4 |  | m |  |
|  | Pāreja | santehnika | PP 20\*1/2 ā.v. |  | gab |  |
|  | Pāreja | santehnika | PP 20\*1/2 i.v. |  | gab |  |
|  | Ventīļi | lodveida | 1/2 FM īsais rokturis |  | gab |  |
|  | Caurule | santehnika | HT 110\*1000 |  | m |  |
|  | Caurule | santehnika | HT 110\*500 |  | m |  |
|  | Caurule | santehnika | HT 110\*250 |  | m |  |
|  | Amortizators | lamināta apakšklājs | 5mm |  | gab |  |
|  | Lamināts | grīdas klājums 32 klase | 1285\*192\*8mm |  | m2 |  |
|  | Laka | Pf parketa | 2,6 l |  | iep |  |
|  | Kabeļkanāls |  | 15\*10 |  | m |  |
|  | Kabeļkanāls |  | 20\*30 |  | m |  |
|  | Kabeļkanāls |  | 40\*40 |  | m |  |
|  | Tapešu krāsa |  | 10 kg iep |  | iep |  |
|  | Tapešu līme | METILAN vai analogs |  |  | iep |  |
|  | Slīppapīrs | Slīppapīrs kokam D=125mm,K40, 5 Gab iepakojums | 125K40 |  | m2 |  |
|  | Blīve 1/2'' IMP lokanai šļūt. D15 | Gumijas blīve 1/2'', pielietojums: blīvēšana | 1/2IMP |  | gab |  |
|  | blīve | Elastīga, 3/4 gum. 20641 | 3/4 gum. |  | gab |  |
|  | blīve iztekai | elastīga | D 18 |  | gab |  |
|  | Blīve pārslēdzējam 797 | Elastīga, blīvējums/gumija/D=9mm | dažādas |  | gab |  |
|  | Blīve sifonam | blīvējums/gumija/ (konuss) sifoniem D=40  1-1/2'' D40 | 10 gab. iep. |  | gab |  |
|  | blīve tvertnei | Elastīga, blīvējums/gumija/ C:\Users\Nauris\Desktop\URvjVZ46WF.jpg | 0610040 |  | gab |  |
|  | blīve | Elastīga, ūdensvadam 1/2 gum.20640 | 1/2gum. |  | gab |  |
|  | blīve ventilim | Elastīga, Blīve, paranīts 796, 796/V 1/2" C:\Users\Nauris\Desktop\796.jpg | 0,5 |  | gab |  |
|  | Blīvējošā pasta | Blīvējošā pasta ''Lenpak'' 360gr vai analogs | dažādas |  | gab |  |
|  | Blīvgumija E, | Balta, CYCLONE (150m) vai analogs | 150m |  | gab |  |
|  | Borde | Krāsaina, flizelīna tapetes borde 4cm (17.5m) | 17.5m |  | gab |  |
|  | Borde | Krāsaina, flizelīna tapetes borde 6cm (17.5m) | 17.5m |  | gab |  |
|  | Eņģe | cinkota | 150 mm |  | gab |  |
|  | Līmplēve | dažāda krāsa (mēbeļu remonts) | 90 cm |  | iep |  |
|  | Montāžas putas | dažādas Makroflex vai analogs | 770 ml |  | iep |  |
|  | Putu attīrīšanas līdz. |  | 500 ml |  | gab |  |
|  | Montāžas ķite | dažādas krāsas | 310 ml |  | gab |  |
|  | Silikons | caurspīdīgs | 310 ml |  | gab |  |
|  | Saplāksnis (finieris) | slīpēts | 9mm |  | m2 |  |
|  | Saplāksnis (finieris) | slīpēts | 4mm |  | m2 |  |
|  | Akrils | īpaši kvalitatīvs balts akrils durvju montāžai | 310ml |  | gab |  |
|  | Bandāža | C:\Users\Nauris\Desktop\68393.jpgiepakojums 100 gb./ plastmasa | 4.8x368 |  | gab |  |
|  | Bandāža | iepakojums 100 gb./ plastmasa | 4.8x310 |  | gab |  |
|  | Bandāža | iepakojums 100 gb./ plastmasa | 3.6x295 |  | gab |  |
|  | Ugunsdzēsības avārijas armatūra | ar norādi "Izeja, Evakuācijas rezerves apgaismojums ar norādi „Izeja”, komplektācijā iekļauts akumulātors | izmēri: 280x130x25 mm, Akumulatora darbības laiks: vismaz 90 min |  | gab |  |
|  | Ugunsdzēsēj spuldze | DEL 218M VENUS vai analogs, rezerves spuldze augtāk minētajam apgaismojumam | 8w |  | gab |  |
|  | Pārslēdzis | 1-polīgs |  |  | gab |  |
|  | Pārslēdzis | 2-polīgs |  |  | gab |  |
|  | Āra apgaismojuma lampa |  | 60 W |  | gab |  |
|  | Skrūvspīles |  | 125mm 12kg |  | gab |  |
|  | Elektrodi metināšanai |  | Nr.30 |  | gab |  |
|  | Naglas | celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1 mm garums: 16mm |  | kg |  |
|  | Naglas | celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1 mm garums: 20mm |  | kg |  |
|  | Naglas | celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,2 mm garums: 16mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,2 mm garums: 20mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,2 mm garums: 25mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,4 mm garums: 25mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,4 mm garums: 32mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,6 mm garums: 25mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,6 mm garums: 30mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,6 mm garums: 35mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,6 mm garums: 40mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,8 mm garums: 32mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,8 mm garums: 40 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,8 mm garums: 50 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,8 mm garums: 60 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 1,8 mm garums: 70 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 2 mm garums: 30 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 2 mm garums: 35 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 2 mm garums: 40 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 2 mm garums: 50 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 2,5 mm garums: 50 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 2,5 mm garums: 60 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 3 mm garums: 70 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 3 mm garums: 80 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 3,5 mm garums: 90 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 4 mm garums: 100 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 4 mm garums: 120 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 5 mm garums: 150 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 5,5 mm garums: 125 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 6 mm garums: 200 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 7,6 mm garums: 250 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Celtniecības apaļās naglas | diametrs: 8 mm garums: 300 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 1,2 mm garums: 20 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 1,4 mm garums: 25 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 1,4 mm garums: 32 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 1,6 mm garums: 25 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 1,8 mm garums: 32 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 1,8 mm garums: 40 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 1,8 mm garums: 50 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 1,8 mm garums: 60 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 1,8 mm garums: 70 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 1,6 mm garums: 35mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 2,5 mm garums: 50 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 2,5 mm garums: 60 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 3 mm garums: 60 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 3 mm garums: 70 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 3 mm garums: 80 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 3,5 mm garums: 90 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 4 mm garums: 100 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās apaļās naglas | diametrs: 4 mm garums: 120 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Enkura naglas | diametrs: 2,5 mm garums: 50 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Enkura naglas | diametrs: 2,5 mm garums: 63 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Enkura naglas | diametrs: 3 mm garums: 40 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Enkura naglas | diametrs: 3 mm garums: 70 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Enkura naglas | diametrs: 3,4 mm garums: 90 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Enkura naglas | diametrs: 4 mm garums: 40 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Enkura naglas | diametrs: 4 mm garums: 50 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Enkura naglas | diametrs: 4 mm garums: 60 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Enkura naglas | diametrs: 4 mm garums: 100 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Enkura naglas | diametrs: 4 mm garums: 120 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās enkura naglas | diametrs: 3 mm garums: 40 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās enkura naglas | diametrs: 3 mm garums: 60 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās enkura naglas | diametrs: 4 mm garums: 40 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās enkura naglas | diametrs: 4 mm garums: 50 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās enkura naglas | diametrs: 4 mm garums: 60 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Naglas ar gremdgalvu | diametrs: 1,6 mm garums: 35 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Naglas ar gremdgalvu | diametrs: 1,8 mm garums: 50 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Naglas ar gremdgalvu | diametrs: 2 mm garums: 40 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Naglas ar gremdgalvu | diametrs: 2 mm garums: 50 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Naglas ar gremdgalvu | diametrs: 3 mm garums: 60 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Naglas ar gremdgalvu | diametrs: 3 mm garums: 70 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās naglas ar gremdgalvu | diametrs: 1,6 mm garums: 35 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās naglas ar gremdgalvu | diametrs: 1,8 mm garums: 50 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās naglas ar gremdgalvu | diametrs: 2 mm garums: 40 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās naglas ar gremdgalvu | diametrs: 2 mm garums: 50 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās naglas ar gremdgalvu | diametrs: 2,5 mm garums: 60 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās naglas ar gremdgalvu | diametrs: 3 mm garums: 60 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Cinkotās naglas ar gremdgalvu | diametrs: 3 mm garums: 70 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Papes naglas | diametrs: 3 mm garums: 40 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Papes naglas | diametrs: 2 mm garums: 2,5 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Papes naglas | diametrs: 2,5 mm garums: 32 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Papes naglas | diametrs: 2 mm garums: 20 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Papes naglas | diametrs: 3 mm garums: 40 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Papes cinkotās naglas | diametrs: 3 mm garums: 40 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Papes cinkotās naglas | diametrs: 2 mm garums: 2,5 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Papes cinkotās naglas | diametrs: 2,5 mm garums: 32 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Papes cinkotās naglas | diametrs: 2 mm garums: 20 mm |  | kg |  |
|  | Naglas | Papes cinkotās naglas | diametrs: 3 mm garums: 40 mm |  | kg |  |
|  | metāla aizsargkrāsa Hammerite vai analogs | krāsa metālam, Metāla Aizsargkrāsa, krāsa melna | 2,5 L |  | Iep |  |
|  | PVA līme |  | 1 kg iepakojums |  | Iep |  |
|  | Griezējdisks | akmenim | 125x1.6x22 |  | gab |  |
|  | Griezējdisks | flīzēm | 125x1.6x22 |  | gab |  |
|  | Griezējdisks | akmenim | 180x1.6x22 |  | gab |  |
|  | Griezējdisks | flīzēm | 180x1.6x22 |  | gab |  |
|  | Kabelis | OMY | 3x2,5 |  | gab |  |
|  | Kabelis | OMY | 3x1,5 |  | gab |  |
|  | MP- 75 | vai analogs-virsmu izlīdzināšanai | 40 kg iepakojums |  | Iep |  |
|  | Vetonīts vai analogs | špaktelēšanai | 25 kg iepakojums |  | Iep |  |
|  | Alumīnija slieksnis |  | platums 3cm |  | m |  |
|  | Koka līstes (apdares) | seglīste | 35x10x2700 |  | gab |  |
|  | Krāsa radiatoriem | iepakojums 1lit |  |  | Iep |  |
|  | Krāsa sienām ūdenspamata | BINDO 7 vai analogs | iepakojums 9 lit, |  | Iep |  |
|  | Krāsa griestiem ūdenspamata | BINDO 3 vai analogs | iepakojums 9 lit, |  | Iep |  |
|  | Rokturis durvju | Hromēts metāls |  |  | Gab |  |
|  | Durvis ar kārbu | koka, krāsa pēc izvēlēs, LANA vai analogs gruntētas | 1000 x 2005 mm |  | Gab |  |
|  | Durvju apmale | pie durvīm 90x2005mm, komplekts |  |  | kompl |  |
|  | Kājslauķis | āra |  |  | Gab |  |
|  | Paklājs | Grīdas, dažādas krāsas/rakstu |  |  | m2 |  |
|  | Ūdens maisītājs izlietnēm | Hromēts misiņš - cieta un izturīga virsma, viegli tīrāma. Iestrādāti keramiskie savienojumi, kas var izturēt lielu berzi, kas rodas ikdienā pastāvīgi izmantojot krānu | 18.0 cm |  | Gab |  |
|  | Puķu pods | krāsa: dažāda, keramika | Izmērs:d9xh6.8cm |  | Gab |  |
|  | Puķu pods | krāsa: dažāda, keramika | Izmērs:d14xh13 cm |  | Gab |  |
|  | Puķu pods | krāsa: dažāda, keramika | Izmērs:d16xh15cm |  | Gab |  |
|  | Puķu pods | krāsa: dažāda, keramika | Izmērs:d18xh17cm |  | Gab |  |
|  | Puķu pods | krāsa: dažāda, keramika | Izmērs:d20xh19cm |  | Gab |  |
|  | Puķu pods | krāsa: dažāda, keramika | Izmērs:d22xh21cm |  | Gab |  |
|  | Iekaramo griestu plāksnes | Minerāl šķiedra | 600x600x12 |  | Gab |  |
|  | Iekaramo griestu plāksnes | Minerāl šķiedra | 1200x600x14 |  | Gab |  |
|  | Iekaramo griestu profili | Perimetra līstes L-veida perimetra līste 19x24 balta 30/p |  |  | m |  |
|  | Iekaramo griestu profili | T-24-370 Nesošā līste K-1095 balta 25/p |  |  | m |  |
|  | Iekaramo griestu profili | Perimetra līstes L-veida perimetra līste 19x24 balta 30/p |  |  | m |  |
|  | Iekaramo griestu profili | Perimetra līstes L-veida perimetra līste 19x24 balta 30/p |  |  | m |  |
|  | Tualetes poda vāks | Junior vai analogs, bērniem |  |  | gab |  |
|  | Sietiņi krāniem | uzskrūvējamie |  |  | gab |  |
|  | Dārza laistīšanas šļūtene | Vienkārša, trīskārtu šļūtene, ar tekstila armējumu dārza laistīšanai. Pretaļģu pārklājums, PVC sastāvā nav bārijs un kadmijs, noturīga pret UV stariem, darba spiediens 8 bar., darba temp. -10/+50 grādi | garums: 25m, Diametrs: 3/4 colla |  | gab |  |
|  | Dārza laistīšanas šļūtene | Vienkārša, trīskārtu šļūtene, ar tekstila armējumu dārza laistīšanai. Pretaļģu pārklājums, PVC sastāvā nav bārijs un kadmijs, noturīga pret UV stariem, darba spiediens 8 bar., darba temp. -10/+50 grādi | garums: 50m, Diametrs: 5/8 colla |  | gab |  |
|  | Dārza laistīšanas šļūtene | Vienkārša, trīskārtu šļūtene, ar tekstila armējumu dārza laistīšanai. Pretaļģu pārklājums, PVC sastāvā nav bārijs un kadmijs, noturīga pret UV stariem, darba spiediens 8 bar., darba temp. -10/+50 grādi | garums: 25m, Diametrs: 1 colla |  | gab |  |
|  | Dārza laistīšanas šļūtene | Vienkārša, trīskārtu šļūtene, ar tekstila armējumu dārza laistīšanai. Pretaļģu pārklājums, PVC sastāvā nav bārijs un kadmijs, noturīga pret UV stariem, darba spiediens 8 bar., darba temp. -10/+50 grādi | garums: 50m, Diametrs: 1 colla |  | gab |  |
|  | Koka aizsarglīdzeklis Pinotex vai analogs | bezkrāsas | iepakojums: 1 l |  | iep |  |
|  | Koka aizsarglīdzeklis Pinotex vai analogs | bezkrāsas | iepakojums: 3 l |  | iep |  |
|  | Koka aizsarglīdzeklis Pinotex vai analogs | bezkrāsas | iepakojums: 10 l |  | iep |  |
|  | Tualetes pods | Piedāvāt Gustavsberg 390 vai analogu tualetes podu ar S veida sifonu uzstādīšanai uz grīdas |  |  | gab |  |
|  | Cauruļu atslēga | S-Type, 45° | 45-1” |  | gab |  |
|  | Grīdlīste | koka | 101/16x45x2400 |  | gab |  |
|  | Seglīste | koka | 142x8x45x2401 |  | gab |  |
|  | Pašlīmējošā, dekoratīvā plēve | ar dabīgas koksnes imitāciju, izmanto mēbeļu atjaunošanai, finiera plākšņu noklāšanai | platums: 45cm, 15 m rullī |  | m |  |
|  | Pašlīmējošā, dekoratīvā plēve | ar dabīgas koksnes imitāciju, izmanto mēbeļu atjaunošanai, finiera plākšņu noklāšanai | platums: 90cm, 15 m rullī |  | m |  |
|  | Trose kanalizācijas tīrīšanai | metāla | 4 m |  | gab |  |
|  | Stieple | PVC, zaļa | 1,80 x 50 |  | m |  |
|  | Apmale | koka | 117/13x55x2200 |  | gab |  |
|  | Elektriskā svētku virtene | bezkrāsaina, āram | 100 lampiņas/virtenē |  | gab |  |
|  | Respirators | balts |  |  | gab |  |
|  | Ondulain loksne | Izturīga, ekonomiska, viegla, viļņota jumta seguma loksne. Tā sastāv no organisko šķiedru kompozītmateriāla, kas augsta spiediena un temperatūras vidē piesūcināts ar krāsu un modificētu bitumenu. Šis materiāls nesatur azbestu, nav kaitīgs cilvēka veselībai. | loksnes izmēri:  2 x 0,95m  Svars: 6,4 kg  Viļņa izmēri: 95 x 38mm Loksnes biezums: 3,5mm Krāsa: brūna |  | Gab |  |
|  | Ondulain loksne | Izturīga, ekonomiska, viegla, viļņota jumta seguma loksne. Tā sastāv no organisko šķiedru kompozītmateriāla, kas augsta spiediena un temperatūras vidē piesūcināts ar krāsu un modificētu bitumenu. Šis materiāls nesatur azbestu, nav kaitīgs cilvēka veselībai. | loksnes izmēri:  2 x 0,95m  Svars: 6,4 kg  Viļņa izmēri: 95 x 38mm Loksnes biezums: 3,5mm Krāsa: sarkana |  | Gab |  |
|  | Dušas klausule | Flexton vai analogs, hromēta, hroms-matēts |  |  | Gab |  |
|  | Zāģripa | D-200x30mm, 24 zobi |  |  | Gab |  |
|  | Dušas šļauka | hromēts | 1,5m |  | gab |  |
|  | Dušas pievads | konuss | 200cm |  | gab |  |
|  | Pasta kastīte | brūna | 355x240x50 mm |  | gab |  |
|  | Vinīla segumi | Klasifikācija EN685 23/32, Kopējais biezums EN428 2,00 mm, pretslīdes koeficients DIN51130 R11, Svars EN430 3000 gr/m², Skaņu izolācija EN717/2 6dB, Izmēru stabilitāte EN434 ≤ 0,25%, Reakcija uz uguni EN13501-1 BflS1, Paliekošais iespiedums EN 433 ≤ 0,10 mm  Nepieciešams vaska pārklājums: nē |  |  | M2 |  |
|  | Otas krāsošanai | plakanas | 70mm |  | gab |  |
|  | Otas krāsošanai | plakanas | 50mm |  | gab |  |
|  | Otas krāsošanai | plakanas | 40mm |  | gab |  |
|  | Otas krāsošanai | plakanas | 30mm |  | gab |  |
|  | līme MONTA FIX vai analogs | bez šķīdinātāja | 200gr |  | gab |  |
|  | Skapīšu piekar. plāksnīte | metāla | 15x80mm |  | gab |  |
|  | skrūve spec. | cinkota PFTS4.535 | 18 4.5x35mm |  | gab |  |
|  | skrūve spec.18 3.5x12mm cinkota PFTS3.512 | cinkota PFTS3.512 | 18 3.5x12mm |  | gab |  |
|  | skrūve spec.18 5x35mm cinkota PFTS535 | cinkota PFTS535 | 18 5x35mm |  | gab |  |
|  | 10 urbju komplekts | HSS-R metāla |  |  | gab |  |
|  | drošinātāja ieliktnis |  | D11 E27 16A/5 |  | gab |  |
|  | drošinātāja ieliktnis |  | D11 E27 20A/5 |  | gab |  |
|  | ABC Spax vai analogs skrūve sp. | dzelt. | 18 2.5x20 Zn |  | gab |  |
|  | ABC Spax vai analogs skrūve sp. | dzelt. | 18 3.5 x16 |  | gab |  |
|  | Abpusēja auduma lente |  | 50mmx10m |  | gab |  |
|  | Abrazīvais disks |  | D125X1.0x22mm |  | gab |  |
|  | Abrazīvais disks |  | D125x1.5x22mm |  | gab |  |
|  | Abrazīvais disks |  | D230X2.0X22mm |  | gab |  |
|  | Acetons |  | 0.5l |  | gab |  |
|  | Adīti cimdi | abpusēji PVH punktojumu |  |  | gab |  |
|  | aizbīdnis | niķelēts 48-126 | 384-35mm |  | gab |  |
|  | Akrila herm. | Profil Acryl white vai analogs | 280ml |  | gab |  |
|  | āķis apaļš | cinkots | 19\*60mm |  | gab |  |
|  | alk.em.grīdas krāsa | bēša | 2.7l |  | gab |  |
|  | alk.em.grīdas krāsa | sark/brūna | 2.7l |  | gab |  |
|  | Asmens finieržāģim |  | Nr.4 3163-04 |  | gab |  |
|  | Asmeņi nazim |  | 18mm |  | gab |  |
|  | Atslēga kombinētā |  | 21mm |  | gab |  |
|  | Atslēga kombinētā |  | 8mm |  | gab |  |
|  | Atslēga N-tipa Senior filtriem | Plastmasas atslēga paredzēta Senior (10'') filtru korpusiem |  |  | gab |  |
|  | Atslēga pasta kastei |  | 40\*40 D-19mm |  | gab |  |
|  | Atslēgu plāksne | panelis 7 atslēgām, metāla C:\Users\Nauris\Desktop\arhivu-plaukti-naudas-kastes-gaismas-kermeni-un-citi-aksesuari-atslegu-kastes-un-naudas-kastes-panelis-7-atslegam-peleks--.jpg | L-105mm |  | gab |  |
|  | Balsts spogulim | pagatavotu no misiņa. | 16mm |  | gab |  |
|  | BE 40 betons/klons |  | betons B25 |  | kg |  |
|  | BINDO 3 WO vai analogs lateksa krāsa |  | 10l |  | gab |  |
|  | BISON SILICONE sanit. vai analogs | balts, caurspīdīgs | 280ml |  | gab |  |
|  | BISON SILICONE univers. vai analogs | balts, caurspīdīgs | 280ml |  | gab |  |
|  | Blīve | gumijas | ¾” |  | gab |  |
|  | Blīve iztekai |  | 796/S D18 |  | gab |  |
|  | Blīve sifonam |  | 1-1/2" D40 |  | gab |  |
|  | Blīve ūdensvadam | gumijas | ½” |  | gab |  |
|  | Blīve ventīlim |  | 796/V 1/2" |  | gab |  |
|  | Blīvgredzens |  | 1" |  | gab |  |
|  | Blīvgumija E | balta CYCLONE vai analogs | 150m |  | gab |  |
|  | Caurule |  | D 50 H=1000 93004 |  | gab |  |
|  | Celtniecības naglas |  | 1.8x32 |  | gab |  |
|  | Cietmet.urbis betonam | BLUE GR. vai analogs | 6.0x150.0mm |  | gab |  |
|  | Cietmet.urbis betonam | BLUE GR. vai analogs | 8.0x250.0mm |  | gab |  |
|  | Cilindrs hromēts |  | 30/30mm |  | gab |  |
|  | cilindrs | misiņa 50-055 | 95.35+35 70mm |  | gab |  |
|  | Dārza šļūtene | "SPECIAL" vai analogs | 1/2" L=25m |  | gab |  |
|  | Dekoratīvās naglas mēbelēm | niķelis | 9,5mm |  | gab |  |
|  | Dīb-nagla | LYT-UHKP 5658 | 5X30 |  | gab |  |
|  | Dīb-nagla | LYT-UHKP 5660 | 6X40 |  | gab |  |
|  | Dīb-nagla | LYT- UKKP /Sormat/ vai analogs | 6x60 |  | gab |  |
|  | Dīb-nagla | LYT UKKP 75664 | 8X100 |  | gab |  |
|  | Dībelis |  | 12X60 |  | gab |  |
|  | dībelis mu |  | 6X35 |  | gab |  |
|  | Dībelis riģ. MFJ | mungo vai analogs | 12X29 |  | gab |  |
|  | Dībelis riģ. MFJ+ skr. |  | 12x29 mfj-s-12\*29 |  | gab |  |
|  | Dībelis riģ.met. MJP |  | 12x39 |  | gab |  |
|  | Disks akmens griešanai | LUGA vai analogs | 125x2.5x22. |  | gab |  |
|  | Disks metāla griez. | LUGA vai analogs | 115x1.6x22 |  | gab |  |
|  | Disks slīpēšanai | zaļš LUGA vai analogs | 175X20X32 63C |  | gab |  |
|  | Diskveida birste |  | 115mm |  | gab |  |
|  | drošinātājs |  | 10A |  | gab |  |
|  | Dušas klaus.turētājs | Dušas klausules turētājs FALA 75565 vai analogs |  |  | gab |  |
|  | Dušas klausule 3 rež. | Dušas klausule 3 režīmi 75545T vai analogs |  |  | gab |  |
|  | Dušas pievads | konuss 1110004 |  |  | gab |  |
|  | Dušas pievads |  | 2m |  | gab |  |
|  | Dušas stienis stacionārs | C:\Users\Nauris\Desktop\590.jpg metāla, stiprināms pie sienas, garums: 130 cm | 130 cm |  | gab |  |
|  | Dušas stiprinājums 713 | C:\Users\Nauris\Desktop\713.jpg metāla |  |  | gab |  |
|  | ūdenī šķīstoša akrila laka | EKOAKVA vai anlaogs | 0,9l |  | gab |  |
|  | El.rozete dubulta | balts-balts , LILIUM vai analogs |  |  | gab |  |
|  | El. sadalītājs | Sadalītājs ar 3 ligzdām C:\Users\Nauris\Desktop\t_13310.jpg |  |  | gab |  |
|  | El. slēdzis | balts-balts, LILIUM vai analogs |  |  | gab |  |
|  | Enģes | cinkota 75-024 | 550,100mm |  | gab |  |
|  | Eņģe | misiņa 75-024 abpusēja | 70\*50mm |  | gab |  |
|  | Eņģes | C:\Users\Nauris\Desktop\n_05_02_11_12_89_120_0.jpgmetāla | 30gr.(120)atvērums [13098] |  | gab |  |
|  | Epoksīdu līme | EPOLIM vai analogs | 0.125kg |  | gab |  |
|  | lakbenzīns | Euro vai analogs | 5l |  | gab |  |
|  | tapešu līme | Express B. vai analogs | 250g |  | gab |  |
|  | krāsa aer. hroms spilgts | Feesto vai analogs | 400ml |  | gab |  |
|  | flīžu līme | FFK vai analogs | 25kg |  | iep |  |
|  | superelastīgā flīžu līme | FFK vai analogs | 5kg |  | gab |  |
|  | Figūrzāģa asmeņi laminātam, | T-kāts |  |  | gab |  |
|  | Filtrs | VITAL Aqua vai analogs | 3/4i-ā (veļas mašīnām) |  | gab |  |
|  | Finiera skrūve | dzeltena | 4.2x30 iepakojumā (100 gb) |  | gab |  |
|  | Finiera skrūve | dzeltena | 4.2x42 iepakojumā (100 gb) |  | gab |  |
|  | Finiera skrūve | dzeltena | 4.2x55 |  | gab |  |
|  | Finiera skrūve | dzeltena | 4.2x75 |  | gab |  |
|  | k-skrūve | dzelteni cinkota, FIXER vai analogs | 3.5x25 iepakojumā (100gb) |  | gab |  |
|  | Furnit. naglas | misiņa | iepakojumā 50gb. |  | gab |  |
|  | Futlāris sīkumiem | Caurspīdīgs, plastmasas, izmēri 25 x 18.6 x 5.2 cm, C:\Users\Nauris\Desktop\phpThumb_generated_thumbnailpng.png |  |  | gab |  |
|  | Grunts mitruma izolējoša | AQUASTOP vai analogs | 1l E-021 |  | gab |  |
|  | grunts | TIEFGRUND LF vai analogs | 10l |  | gab |  |
|  | Grunts universālā CT17 |  | 10l |  | gab |  |
|  | Halogēnā spuldze |  | G9-40W 230V |  | gab |  |
|  | Halogēnā spuldze |  | 150W R7 045008 |  | gab |  |
|  | Halogēnā spuldze |  | 200W 220-240V R7S |  | gab |  |
|  | Led spuldzes |  | 9W |  | gab |  |
|  | Dienas gaismas armatūras |  | 18 W x 4 |  | gab |  |
|  | Handy vai nalogs minerāleļļa smalkiem meh. |  | 125ml |  | gab |  |
|  | Hermētiķis Akrila-Extra DB vai analogs | balts | 310ml |  | gab |  |
|  | Hermētiķis BISON SILIC.CONSTR. vai analogs | balts | 280ml |  | gab |  |
|  | Hermētiķis karstumizturīgs | melns | 280ml |  | gab |  |
|  | Hermētiķis sanitārais | Krāsa: dažāda | 280ml |  | gab |  |
|  | Izl. maisītājs P18 STAR vai analogs |  | kartr.-35mm |  | gab |  |
|  | Izl. maisītājs R-8 Croce vai analogs | Pie sienas montējams izlietnes jaucējkrāns. Metāla, hromēts C:\Users\Nauris\Desktop\6181.jpg C:\Users\Nauris\Desktop\6181 (1).jpg |  |  | gab |  |
|  | Izlietnes krāns R6 MARIA vai analogs | aukst.ūd., apaļ.rok., gumija |  |  | gab |  |
|  | Izolācijas lente | dažādas krāsas PVC | 19mmx20m |  | gab |  |
|  | Jumta kore |  | /2.5m/ |  | gab |  |
|  | Jumta sateka |  | 2.5m |  | gab |  |
|  | Kabelis | OMY/BVV-LL 300/300V | 2x1.0 |  | gab |  |
|  | Kalts |  | 10mm |  | gab |  |
|  | Kalts | prettrieciena rokturis | 12mm |  | gab |  |
|  | Kalts | 14mm ar prettrieciena rokturi | 14mm |  | gab |  |
|  | Kalts | prettrieciena rokturis | 18mm |  | gab |  |
|  | Kalts |  | 16mm |  | gab |  |
|  | Kalts |  | 22mm |  | gab |  |
|  | Kalts |  | 8mm |  | gab |  |
|  | Kāts āmuram 23010 |  | 600mm |  | gab |  |
|  | Koka skrūve SPEC 17 vai analogs | cinkota | 3x12 |  | gab |  |
|  | Koka skrūve SPEC 17 vai analogs | dzeltena | 3x16 |  | gab |  |
|  | Koka skrūve SPEC 17 vai analogs | cinkota | 4x20 |  | gab |  |
|  | Krampītis | cinkots | 3,5x50mm |  | gab |  |
|  | Krampītis | cinkots | 3,5x60mm |  | gab |  |
|  | Krāsa aerosolu PLATINUM vai analogs | daudzkrāsains | 400ml |  | gab |  |
|  | Krāsotāju lente | papīra 60C 62330 | 30mmx50 |  | gab |  |
|  | Krāsotāju rullis HARDEX D30 vai analogs | Atbilst rokturis: Ø6mm, kāta platums: 10cm. Materiāls: poliakrils | 10cm KR1557 |  | gab |  |
|  | Krāsotāju rullis HARDEX D30 vai analogs | Atbilst rokturis: Ø6mm, kāta platums: 15cm. Materiāls: poliakrils | 15cm KR 1556 |  | gab |  |
|  | leņķi | cinkoti | 40x18,5mm |  | gab |  |
|  | Leņķis 50x50x40x2 |  | 50x50x40x2 |  | gab |  |
|  | Līdzeklis ierūsējušām skrūvēm HAKERS vai analogs |  | 200ml |  | gab |  |
|  | Līme ''88'' Interglobus vai analogs |  | 100ml |  | gab |  |
|  | līme Bison-Kit vai analogs |  | 50ml |  | gab |  |
|  | līme BISON KIT vai analogs |  | 100ml |  | gab |  |
|  | Līme kokam, PVC Montagefix-N DB vai analogs | kokam | 310ml |  | gab |  |
|  | Līme kontakta Moment vai analogs |  | 800ml |  | gab |  |
|  | Līme PVA |  | 1l |  | gab |  |
|  | Līme tapetēm Metylan Vinyl Premium vai analogs |  | 300g |  | gab |  |
|  | Lodāmurs |  | 100W |  | gab |  |
|  | Lodējamā pāreja | 18x1/2 ie 4270G | 18X1/2ie 4270 G |  | gab |  |
|  | Lok. savien. L150204070 |  | FF/70cm |  | gab |  |
|  | Makroflex Pro vai analogs montāžas putas |  | 750ml |  | gab |  |
|  | MAKROFLEX STD WINTER vai analogs mont.putas |  | 750ml |  | gab |  |
|  | Master 30 CLR vai analogs | bezkrāsaina | 2.5l |  | gab |  |
|  | MAXI AQUA vai analogs univers.mitrumizt.špaktele |  | 2.5l |  | gab |  |
|  | Mēbeļu eņģe puspārfalces ar pamatni |  | D26mm |  | gab |  |
|  | Mēbeļu eņģe puspārfalces ar pamatni |  | D35mm |  | gab |  |
|  | Mēbeļu pak.vienžubura | hromēta |  |  | gab |  |
|  | Mēbeļu rokturis ( 128mm | hromēts | 128mm |  | gab |  |
|  | Mēbeļu slēdzene | Cilindriska mēbeļu slēdzene ar vītni (19x20mm) | 20mm |  | gab |  |
|  | Metāla zāģa asmens abpus.20x300mm |  | 20x300mm |  | gab |  |
|  | Nazis universālais 90mm |  | 90mm |  | gab |  |
|  | Naža asmenis |  | 18mm |  | gab |  |
|  | Neēvelēta līste |  | 10\*30 2.40 |  | gab |  |
|  | Ota |  | 3x10cm |  | gab |  |
|  | Ota |  | 4x15cm |  | gab |  |
|  | Ota plast. | apaļa, balta | N8 |  | gab |  |
|  | Ota radiat. ENYO vai analogs | melna | 75x10x51 |  | gab |  |
|  | Papīra krāsotāju lente | dzeltens | 19mmx50m |  | gab |  |
|  | Pāreja ar ār. vītni |  | DN20\*1/2'' |  | gab |  |
|  | pārejas blīve 76-30 89293 | pāreja blīve, plastmasas | 76-30 |  | gab |  |
|  | Pāreja |  | D 50-40 93319 |  | gab |  |
|  | pāreja | uz čuguna | D 50 |  | gab |  |
|  | Pašgriezošā skrūve s23 |  | 4.2x13 |  | gab |  |
|  | Pašgriezošā skrūve s23 |  | 4.2x16 |  | gab |  |
|  | Pašgriezošā skrūve s23 |  | 4.2x19 |  | gab |  |
|  | Pašgriezošā skrūve s23 |  | 4.2x25 |  | gab |  |
|  | Pašgriezošā skrūve s23 |  | 4.2x32 |  | gab |  |
|  | Pašgriezošā skrūve s23 | kokam | 4.2x45 |  | gab |  |
|  | PF laka koka mēbelēm EC-bāze |  | 2.7l |  | gab |  |
|  | Piekaramā slēdzene |  | 50mm |  | gab |  |
|  | Piekaramā slēdzene |  | 60mm |  | gab |  |
|  | Pievads lokanais podam |  |  |  | gab |  |
|  | Pinotex Classic vai analogs purene AWB |  | 10l |  | gab |  |
|  | Plaukta kronšteins | bēšs | 180mm |  | gab |  |
|  | Plaukta kronšteins | balts | 240mm |  | gab |  |
|  | Pluda mehānisms 1/2''Intersano vai analogs | sānu | 30mm |  | gab |  |
|  | Pludiņš | WC Tvertnes pludiņš, 90mm | 90mm |  | gab |  |
|  | Poda vāks COPA BEACH vai analogs termopl. | balts |  |  | gab |  |
|  | PP abpusēja lente |  | 50mmx10m |  | gab |  |
|  | Prožektors ar sensoru | melns | 500W |  | gab |  |
|  | PVA līme |  | 0.75l |  | gab |  |
|  | PVH izolācijas lente | zila | 33m |  | gab |  |
|  | Reģipša skrūve metālam SPEC 24 vai analogs | metālam | 3.5x51 iepakojumā 100gb. |  | gab |  |
|  | Remontuzmava |  |  |  | gab |  |
|  | Rokas zāģis kokam | kokam | 450mm |  | gab |  |
|  | Rokturis | matēts niķelis | cc96mm |  | gab |  |
|  | Rokturis | durvīm, balts |  |  | gab |  |
|  | Rokturu uzliku komplekts |  |  |  | gab |  |
|  | Rozete 2-viet. | virs apmetuma | RA10-382 041002 |  | gab |  |
|  | Ruberoids RPPO-300 vai analogs |  | (15m2) |  | gab |  |
|  | Saplāksnis INT |  | CP1525X1525X6 |  | gab |  |
|  | Sēdpoda vāks | UNIVERSĀLS vai analogs |  |  | gab |  |
|  | Seškanšu komplekts |  | 1.5-10mm iepakojumā 10gb |  | gab |  |
|  | Sevišķi stipra līmlente spoguļu piestiprināšanai |  | 5.00x19.00 |  | gab |  |
|  | Sietiņš krānam ar ārējo vītni | metāla |  |  | gab |  |
|  | Sifona līkums |  | 32x32 |  | gab |  |
|  | Sifons gofrēts | gofrēts | 1 1/4"-40 |  | gab |  |
|  | Skavas |  | 0.7x11.2 10mm |  | gab |  |
|  | Skavotājs regulējams | regulējams | 4-14mm |  | gab |  |
|  | Skrūve ar seškanti din571 |  | 5x60 |  | gab |  |
|  | Skrūve ar seškanti din571 |  | 6x50 |  | gab |  |
|  | Skrūve ar seškanti din571 |  | 8x100 |  | gab |  |
|  | Skrūve finierim s28 | finierim | 4.2x35 iepakojumā 100gb |  | gab |  |
|  | Skrūve kokam h18 | kokam | 3x20hp25 iepakojumā 10gb |  | gab |  |
|  | Skrūve kokam h18 | kokam | 3x40hp25 iepakojumā 10gb |  | gab |  |
|  | Skrūve kokam h18 | kokam | 4.5x60hp25 iepakojumā 10gb |  | gab |  |
|  | Skrūve reģipsim s25 | reģipsim | 25mmfosfat.s25f-25 iepakojumā 100gb |  | gab |  |
|  | Skrūves podam 785/A | podiem | 6x80mm |  | gab |  |
|  | Skrūvgriezis MAXXPRO PZ vai analogs |  | 2x100mm |  | gab |  |
|  | Skrūvgriezis PH | ARES vai analogs | 1x150mm |  | gab |  |
|  | Skrūvgriezis PH | ARES vai analogs | 2x100mm |  | gab |  |
|  | Slēdzene | Materiāls: nerūsošais tērauds  Priekšējās plāksnes platums 22 mm  Priekšējās plāksnes garums 240 mm  Attālums starp centriem 85 mm  Attālums līdz rokturim 50 mm  Korpusa dziļums 78 mm  C:\Users\Nauris\Desktop\images.jpg |  |  | gab |  |
|  | Slēdzene | Hromēta KOPF Z 755B vai analogs | 50mm |  | gab |  |
|  | Slīpdisks ar velcro ANT C8 P120 |  | 125mm |  | gab |  |
|  | Spuldze 3U E27 14998 |  | 20W230V |  | gab |  |
|  | spuldze BASIC vai analogs |  | 36W/640 |  | gab |  |
|  | spuldze BASIC vai analogs |  | 18W/640 D26mm |  | gab |  |
|  | spuldze Concentra Spot vai analogs | R80 E27 015109 | 60W |  | gab |  |
|  | spuldze Concentra Spot R63 vai analogs |  | 60W |  | gab |  |
|  | Spuldze E14 |  | 40W 240V |  | gab |  |
|  | Spuldze E27 18501 |  | 25W 240V |  | gab |  |
|  | Spuldze E27 18505 |  | 60W 240V |  | gab |  |
|  | Spuldze OS E27 |  | 16W/827 220-240V |  | gab |  |
|  | Standartspuldze E27 |  | 75W |  | gab |  |
|  | Starteris BS-1 |  | 4-22W |  | gab |  |
|  | starteris ST |  | 4-80W |  | gab |  |
|  | Stikla griezējs ''JOBO'' vai analogs | koka rokturis |  |  | gab |  |
|  | šķīdinātājs WHITE SPIRIT Bartoline vai analogs |  | 2l |  | gab |  |
|  | Špakteļlāpsta nerūsējoša | plastmasas rokturis, nerūsējoša | 100mm |  | gab |  |
|  | Urbis betonam PRO LINE vai analogs |  | 6x100mm |  | gab |  |
|  | Urbis betonam PRO LINE vai analogs |  | 8x12mm |  | gab |  |
|  | Urbis DIN 338 HSS Co |  | D-3.0mm |  | gab |  |
|  | Urbis DIN 338 HSS Co |  | D-3.5mm |  | gab |  |
|  | Urbis DIN 338 HSS Co |  | D-4.0mm |  | gab |  |
|  | Urbis DIN 338 HSS Co |  | D-5.0mm |  | gab |  |
|  | Urbis DIN 338 HSS Co |  | D-6.0mm |  | gab |  |
|  | Uzgrieznis |  | din934 M10 |  | gab |  |
|  | Uzgrieznis |  | din934 M6 |  | gab |  |
|  | Vanniņa krāsām |  | 24x32cm |  | gab |  |
|  | Veltnītis PK |  | 15/100/7/6mm |  | gab |  |
|  | Vieglā tērauda eņģe | Misiņa, HC1037B5 | 76mm |  | gab |  |
|  | Vīle WH vai analogs | pusapaļa |  |  | gab |  |
|  | Virt.izl.maisītājs izt. |  | 150mm |  | gab |  |
|  | Klucītis slīpēšanai |  | P80 |  | gab |  |
|  | Slīp. sūklis |  | 123x98x12.5mm |  | gab |  |
|  | Līml. paklājiem | Īpaši stipra paklāju fiksēšanas līmlente, | 10m x 50mm |  | gab |  |
|  | Bituma mastika | Bituma mastika Fikser vai analogs | 3.6kg |  | iep |  |
|  | Ruberoīds | Ruberoīds. Uzkausējamais ruļļveida materiāls. Paredzēts ēku un būvju jumta seguma ierīkošanai un celtniecības konstrukciju hidroizolācijai. | Rullis 10m2 |  | gab |  |
|  | Notekcaurules + stiprinājumi | Skārda lietus notekcaurule | 1.25 m, Ø100 mm |  | gab |  |
|  | Līmplēve | Līmplēve, dažādas krāsas |  |  | m2 |  |
|  | Koka kāts | koka kāts. Taisni, gludi slīpēti, bez iekrāsojumiem, bez zariem mitrums 10-12%, viens gals ar noapaļojumu otrs ar konusu. | Ø 28 mm, 1500 mm |  | gab |  |
|  | Dušas termostats ZENTA 351000538 | Termostats ZENTA vai analogs. Dušas jaucējkrāns ar termostatu. Keramisks kārtridžs. Krāsa: Hroms  C:\Users\Nauris\Desktop\kludi_dusas_jaucejkrans_ar_termostatu_zenta-1.jpg |  |  | gab |  |
|  | Durvju slēdzene 92PZV/35/16 | Iekaļamā slēdzene iekšdurvīm ar paaugstinātām prasībām (iekšdurvju slēdzene), , divkāršs (minimāli) korpusa stiprinājums | ass dziļums A = 55 (+0,5/0) mm |  | gab |  |
|  | Aizsargājoša plēve remonta laikā |  | Izmērs 12x6m |  | gab |  |
|  | Brusa | koka | 10x10 cm , garums 3m |  | gab |  |
|  | Āķīši ģērbtuvei | Metāliski, uz pamatnes 2 āķīši viens virs otra | pamatnes izmērs - 6-7cm |  | gab |  |
| Kopā: | | | | | |  |

4.pielikums

*PROJEKTS*

**VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS**

Jelgavā, 2015.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde”,** reģistrācijas numurs 90000074738, juridiskā adrese Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) vadītājas Guntas Auzas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” nolikumu, no vienas puses, un

piegādātāji, kuriem Pasūtītāja rīkotajā konkursā „**Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm**”, ID Nr. \_\_\_\_\_\_, (turpmāk tekstā – iepirkums), ir piešķirtas piegādes sniegšanas tiesības:

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(pretendenta nosaukums)*, reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_, adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,LV-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds* personā, kurš darbojas uz *dokumenta nosaukums* pamata;
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(pretendenta nosaukums)*, reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_, adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,LV-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds* personā, kurš darbojas uz *dokumenta nosaukums* pamata;
3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(pretendenta nosaukums)*, reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_, adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,LV-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds* personā, kurš darbojas uz *dokumenta nosaukums* pamata;

turpmāk tekstā visi kopā un katrs atsevišķi saukti par Dalībniekiem,no otras puses,

abas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā saukti par Līdzējiem, atsaucoties uz normatīvajiem aktiem, iepirkuma rezultātiem un Dalībnieku iesniegtajiem piedāvājumiem, noslēdz šo vispārīgo vienošanos(turpmāk tekstā – Vienošanās) par sekojošo:

1. **VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS**
   1. Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm (turpmāk tekstā – Piegāde) 12 (divpadsmit) mēnešu periodā no Vienošanās noslēgšanas dienas starp Pasūtītāju un Dalībniekiem.
   2. Kārtība, kādā Pasūtītājs piešķir tiesības Dalībniekam veikt konkrēto Remontmateriālu piegādi, turpmāk – vispārīgās vienošanās piešķiršanas kārtība.
2. **VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI**
   1. Pasūtītājs slēdz Vienošanos ar 3 (trīs) Dalībniekiem par Piegādi Pasūtītājam pēc konkrētās vajadzības.
   2. Parakstot Vienošanos, Pasūtītājs un Dalībnieki, pamatojoties uz Dalībnieku piedāvājumiem iepirkumā, vienojas par maksimāli pieļaujamo katras vienas vienības cenu, par kuru Dalībnieks apņemas veikt konkrētās preces piegādi Vienošanās darbības laikā.
   3. Pasūtītājs ir tiesīgs paļauties, ka Dalībnieks piegādās kvalitatīvu preci noteiktajā laikā, vietā un apjomā, kā arī cena nepārsniegs Vienošanās minēto maksimāli pieļaujamo cenu, saskaņā ar Dalībnieka piedāvājumu.
3. **VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS**
   1. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad to parakstījuši Līdzēji.
   2. Vienošanās darbības laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši no Vienošanās noslēgšanas dienas.
4. **PIEGĀDES CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**
   1. Vienošanās 12 (divpadsmit) mēnešu kopējā summa Remontmateriālu piegādēm nepārsniedz **133 999,99 *euro***(viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi *euro* un 99 centi) bez PVN.
   2. Katras vienas preces maksimāli pieļaujamā cena bez PVN katram Dalībniekam ir noteikta saskaņā ar iepirkumā iesniegto Tehniskajā piedāvājumā norādīto katras atsevišķas preces cenu.
   3. Preces cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Piegādes pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar preču nogādāšanu Pasūtītāja norādītajās telpās, ar speciālistu darba apmaksu, Piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, kā arī ir ņemti vērā visi iespējamie riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un citas izmaksas.
   4. Pasūtītājs, pamatojoties uz Dalībnieka iesniegto un Pasūtītāja akceptēto pavadzīmi un rēķinu, veic samaksu ne biežāk kā 2 (divas) reizes mēnesī, pārskaitot naudu Dalībnieka norādītajā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no rēķina saņemšanas dienas.
   5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis Vienošanās noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz Dalībnieka norēķinu kontu.
   6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Piegādi 4.4.punktā noteiktajā termiņā, tad Dalībniekam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, taču kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no pamatparāda summas.
5. **PIEGĀDES TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA**
   1. Pasūtītājs nodrošina Piegādes tiesību piešķiršanas procedūras organizēšanu, nosakot atbildīgo personu, kuras pienākums ir Piegādes tiesību piešķiršanas procedūras organizēšana un lēmuma pieņemšana saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem (turpmāk tekstā – Atbildīgā persona).
   2. Pasūtījumu saskaņā ar Vienošanās noteikto piegādes tiesību piešķiršanas kārtību veic Pasūtītājs.
   3. Piegādes tiesību piešķiršanas kārtība:
      1. Atbildīgā persona nosūta pa elektronisko pastu uzaicinājumu Dalībniekiem iesniegt piedāvājumu konkrētās piegādes nodrošināšanai, norādot piegādes apjomu un laiku. Ja Dalībnieks nespēj nodrošināt Pasūtītāju ar kādu noteiktu preci, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vērsties pie nākamā Dalībnieka, kuram ir zemākā cena attiecībā pret pārējiem Dalībniekiem.
      2. Dalībnieki 2 (divu) darba dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas, izmantojot elektronisko pastu elektroniski iesniedz Atbildīgajai personai piedāvājumu, norādot attiecīgās Piegādes sniegšanas iespējas, vienas vienības cenu *euro* bez PVN un kopējo piedāvājuma cenu *euro* bez PVN. Piedāvātā cena var būt zemāka, bet tā nedrīkst pārsniegt Dalībnieka Iepirkumā iesniegto Tehniskajā piedāvājumā noteikto cenu.
      3. Dalībnieku iesniegtajam piedāvājuma saturam jāpaliek konfidenciālam līdz iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.
      4. Ja Dalībnieks 5.3.2.punktā noteiktajā termiņā piedāvājumu neiesniedz, tad uzskatāms, ka Dalībnieks atsakās no konkrētās Piegādes sniegšanas.
      5. Atbildīgā persona 2 (divu) darba dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nosaka konkrētās Piegādes piedāvājumu ar viszemāko cenu par katru preci atsevišķi, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, un izmantojot elektronisko pastu nosūta rakstisku paziņojumu Dalībniekiem, kuriem tiek piešķirtas Piegādes tiesības, norādot Piegādes nosaukumu, apjomu, laiku un piegādes kopējo cenu.
      6. Visi dokumenti uzskatāmi par nosūtītiem, ja Pasūtītājam ir attiecīga elektroniskā pasta izdruka.
   4. Dalībnieks piegādā preci pasūtījumā noteiktajā adresē un nogādā to norādītajās telpās 2 (divu) darba dienu laikā no Piegādes tiesību piešķiršanas dienas.
   5. Dalībnieks nodrošina Piegādes kvalitatīvu izpildi pilnā apjomā un noteiktajā termiņā.
6. **LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
   1. Dalībnieku tiesības un pienākumi:
      1. Dalībnieks apņemas nodrošināt Pasūtītājam Piegādi, veicot to lietpratīgi, efektīvi, pilnā apjomā un ar pienācīgu rūpību;
      2. Dalībnieks nodrošina Piegādi saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem un savu piedāvājumu iepirkumam;
      3. Dalībnieks ir atbildīgs par Piegādes atbilstību normatīvo aktu prasībām;
      4. Dalībnieks Vienošanās darbības laikā apņemas veikt Piegādi noteiktā kvalitātē un termiņā atbilstoši iepirkuma nolikuma un Vienošanās nosacījumiem.
   2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
      1. Pasūtītājs nodrošina Dalībnieku vienlīdzīgu konkurenci un godīgu attieksmi pret tiem;
      2. Pasūtītājs nodrošina Piegādes tiesību piešķiršanas procedūras organizēšanu saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem;
      3. Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā garantē Piegādes tiesību piešķiršanas kārtības ievērošanu.
7. **VIENOŠANĀS NOTEIKUMU GROZĪŠANA, TĀS DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA**
   1. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt pirms termiņa Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Šie grozījumi kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
   2. Ja Dalībnieks Vienošanās darbības laikā rīkojas neatbilstoši Vienošanās nosacījumiem, tad Līdzēji uzskata, ka ar šīs darbības veikšanu Dalībnieks ir vienpusēji lauzis Vienošanos un Dalībnieks zaudē visas ar Vienošanos pielīgtās saistības.
   3. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Vienošanos ar Dalībnieku pirms termiņa rakstiski 1 (vienu) mēnesi iepriekš brīdinot par to, gadījumos, ja:
      1. Dalībnieks kļūst maksātnespējīgs, bankrotē, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;
      2. Dalībnieks neievēro noteikto preču piegādes termiņu;
      3. Dalībnieks atkārtoti nespēj piegādāt preces no konkrētas preču grupas;
      4. Dalībnieks nepilda vai nepienācīgi pilda kādu no Vienošanās nosacījumiem.
8. **NEPĀRVARAMA VARA**
   1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Vienošanās pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Vienošanās noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
   2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo pārējiem Līdzējiem. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama Vienošanās paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no Vienošanās saistību izpildes, ja vien tam par iemeslu nav bijuši paši nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi.
   3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Vienošanās darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par Vienošanās pārtraukšanu.
9. **CITI NOTEIKUMI**
   1. Visos jautājumos, kas nav noregulēti Vienošanās, Līdzēji vadās no iepirkuma nolikuma prasībām, Dalībnieku piedāvājumiem konkursam un normatīvajiem aktiem.
   2. Visi strīdi starp Līdzējiem risināmi pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, Latvijas Republikas tiesā.
   3. Vienošanās ir saistoša Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
   4. Līdzēji apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus pārējiem Līdzējiem, vai kaitēt pārējo Līdzēju interesēm.
   5. Vienošanās izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Vienošanās nosacījumu tulkošanu.
   6. Jebkāda ar šo Vienošanos saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums un ir izmantojama vienīgi Vienošanās nosacījumu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir iespējama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi. Dalībniekiem nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar to.
   7. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Vienošanās izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
   8. Visus ar Vienošanos saistītos Līdzēju savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz Vienošanos norādīto adresi vai citu adresi, ko viens Līdzējs ir paziņojis otram Līdzējam. Ārkārtējos gadījumos paziņojumus drīkst nosūtīt arī pa faksu vai e-pastu.
   9. Visi Vienošanās grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie noformēti rakstiski un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.
   10. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un preču saņemšanas atbildīgā persona Vienošanās darbības laikā ir katras pašvaldības izglītības iestādes direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā saskaņā ar 3.pielikumu.
   11. Dalībnieka **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(pretendenta nosaukums)*, reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_, adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,LV-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pilnvarotais pārstāvis Vienošanās darbības laikā ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Vārds Uzvārds)*, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(amats)*, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mob. tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fakss \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   12. Dalībnieka **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(pretendenta nosaukums)*, reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_, adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,LV-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pilnvarotais pārstāvis Vienošanās darbības laikā ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Vārds Uzvārds)*, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(amats)*, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mob. tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fakss \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   13. Dalībnieka **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(pretendenta nosaukums)*, reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_\_\_\_\_, adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,LV-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, pilnvarotais s Vienošanās darbības laikā ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Vārds Uzvārds)*, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(amats)*, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mob. tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fakss \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   14. Līdzēju pilnvarotās personas ir atbildīgas par Vienošanās izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā piegādes piešķiršanas kārtības organizēšanu un izpildi.
   15. Pilnvaroto pārstāvju vai Līdzēju rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot pārējiem Līdzējiem 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās dienas.
   16. Vienošanās sagatavota uz 5 (piecām) lapām, 4 (četros) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet pārējie attiecīgi pie katra Dalībnieka.
   17. Vienošanās satur šādus pielikumus, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa:
       1. 1.pielikums – Pasūtījuma veidlapa uz 1 lapas.
       2. 2.pielikums – Tehniskā specifikācija uz \_\_ lapām.
       3. 3.pielikums – Pilnvaroto pārstāvju un par preču saņemšanu atbildīgo personu saraksts uz \_\_\_\_ lapām.

**10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **PASŪTĪTĀJS** | **DALĪBNIEKI** |
|  |  |
| Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde” |  |
| Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001 |  |
| Reģistrācijas Nr. 90000074738 |  |
| Konts:LV07UNLA0008014130203 |  |
| A/S „SEB banka” |  |
| Kods UNLALV2X |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /G.Auza/  z.v. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /V. Uzvārds/  z.v. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  /V. Uzvārds/  z.v. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | /V. Uzvārds/  z.v. |

**1.pielikums**

**PREČU PASŪTĪJUMA FORMA**

Remontmateriālu piegādei Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādei „*iestādes nosaukums*”

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde”, reģistrācijas numurs 90000074738, juridiskā adrese Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, *datums*, vispārīgās vienošanās „**Par Remontmateriālu piegādi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm**” nosacījumiem, atklātā konkursa „**Remontmateriālu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm**” ID Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dokumentāciju un Pretendenta SIA „*Pretendenta nosaukums*” iesniegto piedāvājumu

Kam: SIA „*Pretendenta nosaukums*”

Adrese : *Pretendenta adrese*

Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde „*iestādes nosaukums*”

Adrese: *Iestādes adrese*

Datums: *datums*

Pamatojoties uz pretendenta SIA „*Pretendenta nosaukums*” tehnisko piedāvājumu vēlos saņemt sekojošus remontmateriālus:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Preces nosaukums, Ražotāja nosaukums** | **Preces apraksts , tilpums, izmērs (mm) u.c. ietilpības vai daudzuma raksturojoši lielumi** | **Mēra vienība** | **Daudz.** | **Cena par vienību, EUR (bez PVN)** | **Kopā, EUR (bez PVN)** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |  |  |
| n.+1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Pavisam kopā, EUR bez PVN:** | | |  |

Vārds, uzvārds, Amats

Kontaktinformācija

Paraksts

Pieprasījums sastādīts un parakstīts 2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Z.V.