Saistošie noteikumi Nr.152

Apstiprināti ar Jelgavas Domes

24.05.2007. lēmumu Nr.6/6

Izdoti saskaņā ar LR likuma

“Par pašvaldībām” 14. un 43.pantu

un MK 19.10.2004. noteikumiem Nr.883

“Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”

TERITORIJAS RUBEŅU CEĻĀ 46E (Kad.Nr.0900 028 0056)

DETĀLPLĀNOJUMS

SAISTOŠĀ DAĻA

Apbūves noteikumi

Teritorijas Rubeņu ceļā 46E apbūve ir veicama saskaņā ar spēkā esošiem  būvnormatīviem un  Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.82 “Jelgavas apbūves noteikumi” (apstiprināti ar Jelgavas domes 17.06.2004.lēmumu Nr.7/3).

Saskaņā ar Jelgavas teritorijas plānojumu laika posmam līdz 2010.gadam  zemes gabals atrodas rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu teritoriju apbūves zonā, kur   galvenais izmantošanas veids ir vispārīgās un vieglās ražošanas uzņēmumi, noliktavas, servisa un tehniskās apkopes stacijas, vairumtirdzniecības iestādes, laukumi produkcijas prezentācijai.

1. Atļautā izmantošana-

  - vispārīgās un vieglās ražošanas uzņēmumi;

  - noliktavas, servisa un tehniskās apkopes stacijas;

  - vairumtirdzniecības iestādes;

  - mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti kā palīgizmantošana;

- Maksimālais apbūves laukums teritorija - 80%, t.sk.ēku apbūves laukums 60%;

3.  Ēkas būvlaide – 10 m no Loka maģistrāles sarkanajām līnijām;  20 m – no Rubeņu  ceļa   sarkanajām līnijām;

5.  Galvenā fasāde -  orientējama  ar gala fasādi pret Rubeņu ceļu;

6.  Piebraucamie ceļi un ielas -  veidojami no Rubeņu ceļa;

7. Teritoriju ir iespējams nožogot ar caurredzamu žogu (vismaz 50% caurredzamība) 1,5m augstumā;

8. Inženiertehniskais nodrošinājums:

8.1.elektroapgāde un gāzes apgāde veicama saskaņā ar attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;

8.2.ūdensapgāde un kanalizācija ir veicama veidojot kopēju pieslēgumu pilsētas centralizētajiem tīkliem, saskaņā ar SIA “Jelgavas Ūdens” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Domes priekšsēdētājs                                                                    A. Rāviņš